INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 030/2025 - PMPB

O Município de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 82.575.812/0001-20, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLOCO DE CONCRETO 10 X 20 X 40CM | UN | 1200 | R$ 3,92 |
| 2 | BLOCO DE CONCRETO 15 X 20 X 40CM | UN | 1400 | R$ 4,58 |
| 3 | BLOCO DE CONCRETO 20 X 20 X 40CM | UN | 1500 | R$ 6,60 |
| 4 | TIJOLINHO DE CONCRETO 0,20 X 0,10 X 0,08M PARA BOCA DE LOBO | M² | 1000 | R$ 62,13 |
| 5 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO NA COR VERMELHA 20X20X6, CONFORME NORMA ABNT NBR 9050 | M² | 300 | R$ 82,33 |
| 6 | PISO PODOTÁTIL ALERTA EM CONCRETO NA COR VERMELHA 20X20X6 EM CONCRETO, CONFORME NORMA ABNT NBR 9050 | M² | 300 | R$ 80,61 |
| 7 | TAMPA PARA POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO NA COR CINZA NATURAL 80CM X 80CM X 10CM - MPA 35 OU SUPERIOR, TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO CLASSE D400 CARGA MÁXIMA 40 TONELADAS | UN | 70 | R$ 913,56 |
| 8 | TAMPA PARA POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO NA COR CINZA NATURAL 100CM X 100CM X 12CM - MPA 35 OU SUPERIOR, TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO CLASSE D400 CARGA MÁXIMA 40 TONELADAS | UN | 70 | R$ 976,09 |
| 9 | TAMPA PARA POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO NA COR CINZA NATURAL 110CM X 110CM X 15CM - MPA 35 OU SUPERIOR, TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO CLASSE D400 CARGA MÁXIMA 40 TONELADAS | UN | 70 | R$ 1.244,00 |
| 10 | TAMPA PARA POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO NA COR CINZA NATURAL 150CMX150CMX15CM - MPA 35 OU SUPERIOR, TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO CLASSE D400 CARGA MÁXIMA 40 TONELADAS | UN | 70 | R$ 1.534,75 |
| 11 | CALHAS EM CONCRETO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA COR CINZA NATURAL 0,30CMX100CM - MPA 35 OU SUPERIOR | UN | 120 | R$ 30,42 |
| 12 | GALERIA CELULAR SEÇÃO CANAL DE 2,00X1,50M PAREDE 15CM - MPA 30 OU SUPERIOR | UN | 20 | R$ 2.890,50 |
| 13 | GALERIA CELULAR SEÇÃO CANAL DE 2,50X1,50M PAREDE 15CM - MPA 30 OU SUPERIOR | UN | 20 | R$ 3.490,50 |
| 14 | GALERIA CELULAR SEÇÃO CANAL DE 2,50X2,00M PAREDE 15CM - MPA 30 OU SUPERIOR | UN | 50 | R$ 4.748,00 |
| 15 | GALERIA CELULAR SEÇÃO CANAL DE 3,00X1,50M PAREDE 15CM - MPA 30 OU SUPERIOR | UN | 10 | R$ 4.487,50 |
| 16 | GALERIA CELULAR SEÇÃO CANAL DE 3,00X2,00M PAREDE 15CM - MPA 30 OU SUPERIOR | UN | 10 | R$ 6.089,00 |
| 17 | CAPA DE MURO OU PINGADEIRA DE CONCRETO DE 0,15M | PEÇA | 500 | R$ 18,68 |
| 18 | CAPA DE MURO OU PINGADEIRA DE CONCRETO DE 0,20M | PEÇA | 500 | R$ 15,18 |
| 19 | CAPA DE MURO OU PINGADEIRA DE CONCRETO DE 0,25M | PEÇA | 500 | R$ 20,79 |
| 20 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO 40 X 60CM | UN | 50 | R$ 2.500,00 |
| 21 | GRELHA DE CONCRETO ARMADO 10 X 45 X 60CM ARMADURA DUPLA | UN | 100 | R$ 126,50 |
| 22 | GRELHA DE CONCRETO ARMADO 10 X 45 X 70CM ARMADURA DUPLA | UN | 100 | R$ 139,70 |
| 23 | MEIO FIO EM CONCRETO 0,80 X 0,30 X 0,10 CM | UN | 2000 | R$ 27,30 |
| 24 | MEIO FIO EM CONCRETO 0,80X0,30X0,15CM | UN | 3000 | R$ 37,40 |
| 25 | TAMPA 1,00 X 1,00 COM ARMAÇÃO DUPLA SOLDADA COM 15 CM DE ESPESSURA | UN | 70 | R$ 462,00 |
| 26 | TAMPA 1,10 X 1,10M COM ARMAÇÃO DUPLA SOLDADA COM 15CM DE ESPESSURA | UN | 40 | R$ 559,02 |
| 27 | TAMPA 1,20 X 1,20M COM ARMAÇÃO DUPLA SOLDADA COM 15 CM DE ESPESSURA | UN | 150 | R$ 635,25 |
| 28 | TAMPA 1,50 X 1,50 CM COM ARMAÇÃO DUPLA SOLDADA COM 15 CM DE ESPESSURA | UN | 60 | R$ 1.039,50 |
| 29 | TAMPA 1,80 X 1,80M COM ARMAÇÃO DUPLA SOLDADA COM 15CM ESPESSURA | UN | 40 | R$ 1.518,66 |
| 30 | TAMPA 2,00 X2,00M COM ARMAÇÃO DUPLA SOLDADA COM 15CM DE ESPESSURA | UN | 30 | R$ 1.848,00 |
| 31 | FUNDÃO 1,00 X 1,00M REFORÇADO COM ARMAÇÃO COM 12CM DE ESPESSURA | UN | 30 | R$ 368,50 |
| 32 | FUNDÃO 1,10 X 1,10M REFORÇADO COM ARMAÇÃO COM 12CM DE ESPESSURA | UN | 20 | R$ 357,50 |
| 33 | FUNDÃO 1,20 X 1,20M REFORÇADO COM ARMAÇÃO COM 12CM DE ESPESSURA | UN | 50 | R$ 418,00 |
| 34 | FUNDÃO 1,50 X 1,50M REFORÇADO COM ARMAÇÃO COM 12CM DE ESPESSURA | UN | 30 | R$ 525,25 |
| 35 | FUNDÃO 1,80 X 1,80M REFORÇADO COM ARMAÇÃO COM 12CM DE ESPESSURA | UN | 10 | R$ 726,00 |
| 36 | FUNDÃO 2,00 X 2,00M REFORÇADO COM ARMAÇÃO COM 12CM DE ESPESSURA | UN | 10 | R$ 1.059,36 |
| 37 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO DE GAVETA 90 X 70 CM COM 10 CM DE ESPESSURA | UN | 30 | R$ 249,48 |
| 38 | FUNDO EM CONCRETO ARMADO 90 X 70 CM PARA BOCA DE LOBO COM 08 CM DE ESPESSURA | UN | 100 | R$ 176,00 |
| 39 | TUBO DE CONCRETO DE 20CM PARA DRENO. | UN | 70 | R$ 45,19 |
| 40 | TUBO DE CONCRETO (PARA ÁGUAS PLUVIAIS) CLASSE PS2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM | UN | 1200 | R$ 39,69 |
| 41 | TUBO DE CONCRETO (PARA ÁGUAS PLUVIAIS) CLASSE PS2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300MM | UN | 1200 | R$ 47,90 |
| 42 | TUBO DE CONCRETO ARMADO COM BARRAS (PARA ÁGUAS PLUVIAIS) CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400MM | UN | 6000 | R$ 181,00 |
| 43 | TUBO DE CONCRETO ARMADO COM BARRAS (PARA ÁGUAS PLUVIAIS) CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600MM | UN | 100 | R$ 249,75 |
| 44 | TUBO DE CONCRETO ARMADO COM BARRAS (PARA ÁGUAS PLUVIAIS) CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800MM | UN | 200 | R$ 372,36 |
| 45 | TUBO DE CONCRETO ARMADO COM BARRAS (PARA ÁGUAS PLUVIAIS) CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000MM | UN | 100 | R$ 511,79 |
| 46 | TUBO DE CONCRETO ARMADO COM BARRAS (PARA ÁGUAS PLUVIAIS) CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1200MM | UN | 150 | R$ 899,42 |
| 47 | TUBO DE CONCRETO ARMADO COM BARRAS (PARA ÁGUAS PLUVIAIS) CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1500MM | UN | 20 | R$ 1.465,00 |
| 48 | TUBO DE CONCRETO ARMADO COM BARRAS (PARA ÁGUAS PLUVIAIS) CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2000MM | UN | 25 | R$ 2.953,50 |
| 49 | MOURÃO EM CONCRETO PARA CERCA NA COR CINZA NATURAL 2,50MX10CM - MPA 35 OU SUPERIOR | UN | 50 | R$ 47,30 |
| 50 | MOURÃO EM CONCRETO PARA CERCA NA COR CINZA NATURAL 2,50MX10CM - MPA 35 OU SUPERIOR | UN | 100 | R$ 56,10 |
| 51 | CALHAS EM CONCRETO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA COR CINZA NATURAL 0,20CMX100CM - MPA 35 OU SUPERIOR | UN | 100 | R$ 24,20 |
| 52 | CALHAS EM CONCRETO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA COR CINZA NATURAL 0,40CMX100CM - MPA 35 OU SUPERIOR | UN | 100 | R$ 42,00 |
| 53 | PAVER EM CONCRETO NA COR CINZA NATURAL 10X20X6 CM - MPA 35 OU SUPERIOR | M² | 4000 | R$ 48,33 |
| 54 | PAVER EM CONCRETO NA COR CINZA NATURAL 10X20X8 CM - MPA 35 OU SUPERIOR | M² | 8000 | R$ 57,87 |
| 55 | GALERIA CELULAR SEÇÃO DE 1,50X1,50M PAREDE 15CM - MPA 30 OU SUPERIOR | UN | 10 | R$ 1.824,00 |
| 56 | GALERIA CELULAR SEÇÃO DE 2,00X2,00M PAREDE 15CM - MPA 30 OU SUPERIOR | UN | 10 | R$ 3.960,00 |
| 57 | GALERIA CELULAR SEÇÃO DE 2,50X2,50M PAREDE 15CM - MPA 30 OU SUPERIOR | UN | 10 | R$ 5.430,00 |
| 58 | GALERIA CELULAR SEÇÃO DE 3,00X3,00M PAREDE 15CM - MPA 30 OU SUPERIOR | UN | 15 | R$ 7.524,00 |
| 59 | LAJOTA SEXTAVADA 25X25X8CM - MPA 35 OU SUPERIOR | M² | 12000 | R$ 54,24 |
| 60 | LAJOTA RETANGULAR 25 X 15 X 8CM 35MPA | M² | 5000 | R$ 54,45 |
| 61 | LAJOTA SEXTAVADA 30X30X10CM 35 MPA | M² | 15000 | R$ 63,89 |
| 62 | PAVER GUIA 20X10 | M² | 5000 | R$ 89,06 |

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:

- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

- Endereço do local de entrega;

- Concordância com o objeto a ser licitado;

- Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:

- Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.

- Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.

  - em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 07 de abril de 2025.

Priscila Amâncio Brito Luiz

Secretária de Administração