INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 012/2025 - FMS

O Município de Porto Belo/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 10.721.828/0001-92, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

| Nº | ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROTETORES DE TIREOIDE (EPI) | Tecido especial lavável com velcro; proteção 0,50mmPb; tamanho único. | 02 | R$ 390,83 | R$ 781,66 |
| 2 | AVENTAL PLUMBÍFERO (EPI) | Fabricado com borracha plumbífera flexível; proteção frontal de 0,25mmPb ou 0,50mmPb; proteção nas costas de 0,25mmPb ou 0,50mmPb; acabamento em nylon lavável na cor azul marinho; tamanhos: medidas: 90 x 60 cm. | 02 | R$ 623,00 | R$ 1.246,00 |
| 3 | APARELHO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO | Monitor LED de 12 polegadas com alto brilho e contraste, resolução 1024 x 768; bateria de lítio; conector para 2 transdutores simultaneamente armazenagem: 2gb. Um transdutor micro convexo 15mm, frequência principal 6.5MHz. Um transdutor linear 40mm, frequência principal 7.5MHz. | 01 | R$ 50.805,88 | R$ 50.805,88 |
| 4 | MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR | Zoom de 4x, 10x, 40x e 100x (imersão); objetiva planocromática infinita; tubo binocular com inclinação de 30° e rotação de 360°; revólver com movimento giratório por rolamento; platina mecânica X-Y com trava de proteção; condensador com diafragma de íris e porta-filtro; foco macro e micrométrico conjugados com curso de 0,002mm por divisão; iluminação LED com ajuste de intensidade; alimentação bivolt automática. | 01 | R$ 2.302,60 | R$ 2.302,60 |
| 5 | MESA CIRÚRGICA REGULÁVEL EM AÇO INOX | Mesa cirúrgica com altura regulável, fabricada 100% em aço inox 304, com tampo e chapa em aço inox 304 reforçada para não assustar o animal, com vincos e furo para escoamento de líquidos acabamento interno sem deformação da chapa. Com manoplas lateral para inclinar e regular a altura. Pés em tubo quadradro de aço inox. Acompanha suporte de soro em aço inox e balde de alumínio. Medidas da mesa: 116 x 70 cm. | 02 | R$ 2.961,28 | R$ 5.922,56 |
| 6 | PIA DE ASSEPSIA | Fabricada em aço inox 304, acionamento por meio do joelho, dispensando o contato das mãos com torneiras contaminadas. preparado para ser fixado à parede através de parafusos medidas aproximadas: 32,5 x 30,5 x 27cm | 02 | R$1.274,02 | R$ 2.548,04 |
| 7 | COLCHONETE TÉRMICO VETERINÁRIO 50X100 ELÉTRICO | Aquecimento por resistência interna de fibras de carbono isoladas com pvc, sistema de segurança através de termostatos para que a temperatura não ultrapasse 90 (internamente), forração interna em poliéster com proteção antichama, fios e resistências possuem certificação ISO 9001, controlador de temperatura de 3 posições, revestimento externo em nylon. Medida: 50 x 100 cm | 02 | R$ 298,84 | R$ 597,68 |

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:

- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

- Endereço do local de entrega;

- Concordância com o objeto a ser licitado;

- Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:

- Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.

- Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.

  - em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 15 de setembro de 2025.

Jainara Nordio Soares

Secretaria Municipal de Saúde