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MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 012/2025 - FMS

O Município de Porto Belo/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 10.721.828/0001-92, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

	Nº
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	PROTETORES DE TIREOIDE (EPI)
	Tecido especial lavável com velcro; proteção 0,50mmPb; tamanho único.
	02
	R$ 390,83
	R$ 781,66

	2
	AVENTAL PLUMBÍFERO (EPI)
	Fabricado com borracha plumbífera flexível; proteção frontal de 0,25mmPb ou 0,50mmPb; proteção nas costas de 0,25mmPb ou 0,50mmPb; acabamento em nylon lavável na cor azul marinho; tamanhos: medidas: 90 x 60 cm.

	02
	R$ 623,00
	R$ 1.246,00

	3
	APARELHO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO
	Monitor LED de 12 polegadas com alto brilho e contraste, resolução 1024 x 768; bateria de lítio; conector para 2 transdutores simultaneamente armazenagem: 2gb. Um transdutor micro convexo 15mm, frequência principal 6.5MHz. Um transdutor linear 40mm, frequência principal 7.5MHz.
	01
	R$ 50.805,88
	R$ 50.805,88

	4
	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR
	Zoom de 4x, 10x, 40x e 100x (imersão); objetiva planocromática infinita; tubo binocular com inclinação de 30° e rotação de 360°; revólver com movimento giratório por rolamento; platina mecânica X-Y com trava de proteção; condensador com diafragma de íris e porta-filtro; foco macro e micrométrico conjugados com curso de 0,002mm por divisão; iluminação LED com ajuste de intensidade; alimentação bivolt automática.
	01
	R$ 2.302,60
	R$ 2.302,60

	5
	MESA CIRÚRGICA REGULÁVEL EM AÇO INOX
	Mesa cirúrgica com altura regulável, fabricada 100% em aço inox 304, com tampo e chapa em aço inox 304 reforçada para não assustar o animal, com vincos e furo para escoamento de líquidos acabamento interno sem deformação da chapa. Com manoplas lateral para inclinar e regular a altura. Pés em tubo quadradro de aço inox. Acompanha suporte de soro em aço inox e balde de alumínio.
Medidas da mesa: 116 x 70 cm.
	02
	R$ 2.961,28
	R$ 5.922,56

	6
	PIA DE ASSEPSIA
	Fabricada em aço inox 304, acionamento por meio do joelho, dispensando o contato das mãos com torneiras contaminadas. preparado para ser fixado à parede através de parafusos medidas aproximadas: 32,5 x 30,5 x 27cm

	02
	R$1.274,02
	R$ 2.548,04

	7
	COLCHONETE TÉRMICO VETERINÁRIO 50X100 ELÉTRICO
	Aquecimento por resistência interna de fibras de carbono isoladas com pvc, sistema de segurança através de termostatos para que a temperatura não ultrapasse 90 (internamente), forração interna em poliéster com proteção antichama, fios e resistências possuem certificação ISO 9001, controlador de temperatura de 3 posições, revestimento externo em nylon.
Medida: 50 x 100 cm
	02
	R$ 298,84
	R$ 597,68



Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:
a) Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.
Ainda, fica definido:
a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.
b.1) em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.


Porto Belo/SC, 15 de setembro de 2025.


Jainara Nordio Soares
Secretaria Municipal de Saúde
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