INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 063/2025 - PMPB

O Município de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 82.575.812/0001-20, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 116096 | 15,00 | UN |  | 2.304,75 | 34.571,25 |
| AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S AR QUENTE E FRIO; CONTROLE REMOTO: SIM; POTÊNCIA BTU'S: 9.000; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO; COMPRESSOR: ROTATIVO; VOLTAGEM: 220V; GARANTIA: 1 ANO; INSTALAÇÃO INCLUÍDA, COM 2 METROS DE TUBULAÇÃO (COM CARGA DE GÁS INCLUSA); APRESENTAR CATÁLOGO NA HABILITAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 116097 | 15,00 | UN |  | 3.008,53 | 45.127,95 |
| AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S AR QUENTE E FRIO; CONTROLE REMOTO: SIM; POTÊNCIA BTU'S: 12.000; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO; COMPRESSOR: ROTATIVO; VOLTAGEM: 220V; GARANTIA: 1 ANO; INSTALAÇÃO INCLUÍDA, COM 2 METROS DE TUBULAÇÃO (COM CARGA DE GÁS INCLUSA); APRESENTAR CATÁLOGO NA HABILITAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 116098 | 30,00 | UN |  | 3.866,14 | 115.984,20 |
| AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S AR QUENTE E FRIO; CONTROLE REMOTO: SIM; POTÊNCIA BTU'S: 18.000; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO; COMPRESSOR: ROTATIVO; VOLTAGEM: 220V; GARANTIA: 1 ANO; INSTALAÇÃO INCLUÍDA, COM 2 METROS DE TUBULAÇÃO (COM CARGA DE GÁS INCLUSA); APRESENTAR CATÁLOGO NA HABILITAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 116100 | 20,00 | UN |  | 4.804,00 | 96.080,00 |
| AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S AR QUENTE E FRIO; CONTROLE REMOTO: SIM; POTÊNCIA BTU'S: 24.000; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO; COMPRESSOR: ROTATIVO; VOLTAGEM: 220V; GARANTIA: 1 ANO; INSTALAÇÃO INCLUÍDA COM 2 METROS DE TUBULAÇÃO, (COM CARGA DE GÁS INCLUSA); APRESENTAR CATÁLOGO NA HABILITAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 116102 | 15,00 | UN |  | 9.732,69 | 145.990,35 |
| AR-CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU'S AR QUENTE E FRIO; CONTROLE REMOTO: SIM; POTÊNCIA BTU'S: 36.000; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO; COMPRESSOR: ROTATIVO; VOLTAGEM: 220V; GARANTIA: 1 ANO; INSTALAÇÃO INCLUÍDA, COM 2 METROS DE TUBULAÇÃO (COM CARGA DE GÁS INCLUSA); APRESENTAR CATÁLOGO NA HABILITAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |

Total Requisição:	437.753,75

- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

- Endereço do local de entrega;

- Concordância com o objeto a ser licitado;

- Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:

- Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.

- Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.

  - em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 03 de Setembro de 2025.

Priscila Amâncio Brito Luiz

Secretária de Administração