INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 084/2025 - PMPB

O Município de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 82.575.812/0001-20, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128761 | 10.000,00 | M2 |  | 57,21 | 572.100,00 |
| SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, COMPOSTA POR ARMADURA CENTRAL EM POLIETILENO E FACE EXTERNA EM ALUMÍNIO FLEXÍVEL, APLICADA SOBRE TELHADOS EM ALUMÍNIO ZINCADO (ALUZINCO). O SERVIÇO DEVERÁ COMPREENDER O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO E VEDAÇÃO, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE PREPARO DA SUPERFÍCIE, SOBREPOSIÇÃO E SELAGEM, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 9952 (MANTA ASFÁLTICA) E NBR 9575 (EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO), OU EQUIVALENTES. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 128762 | 10.000,00 | M2 |  | 52,67 | 526.700,00 |
| SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA GEOTÊXTIL TERMOFUSIONADA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, ESTRUTURA EM POLIÉSTER NÃO TECIDO, PROPRIEDADES ANTIGRANIZO E ACABAMENTO EM PINTURA IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL NA COR CINZA, APLICADA SOBRE TELHADOS EM ALUZINCO. O SERVIÇO DEVERÁ INCLUIR O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO, CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 9952 E NBR 9575, GARANTINDO DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE E ACABAMENTO ADEQUADO. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 128763 | 10.000,00 | M2 |  | 53,42 | 534.200,00 |
| "SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, ESTRUTURADA COM ARMADURA EM POLIÉSTER NÃO TECIDO, PRODUZIDA À BASE DE ASFÁLTICOS MODIFICADOS COM POLÍMEROS E CAMADA SUPERIOR EM ALUMÍNIO REFLETIVO COLORIDO, COM ACABAMENTO INFERIOR EM POLIETILENO NAS DUAS FACES. A APLICAÇÃO DEVE SER REALIZADA SOBRE TELHADOS EM ALUZINCO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE, REAPERTO DE FIXAÇÕES (QUANDO NECESSÁRIO) E PREPARO ADEQUADO DA BASE. O FORNECIMENTO DEVE COMPREENDER MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO. O SISTEMA DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS ABNT NBR 9952:2014 (MANTA ASFÁLTICA), NBR 9574:2008 (EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO) E NBR 9575:2010 (PROJETO E DESEMPENHO DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO). DEVE-SE ASSEGURAR A ELIMINAÇÃO TOTAL DE INFILTRAÇÕES E GOTEIRAS, REDUÇÃO MÍNIMA DE 80% DA PROPAGAÇÃO ACÚSTICA, ELIMINAÇÃO DE CONDENSAÇÃO E GOTEJAMENTO, E REDUÇÃO DE ATÉ 50% DA TEMPERATURA INTERNA (MÉDIA ESTIMADA DE 10 °C A 12 °C). A CONTRATADA DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA O MATERIAL E PARA O SERVIÇO DE APLICAÇÃO, CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÃO E DESEMPENHO PREVISTAS NAS NORMAS TÉCNICAS." |  |  |  |  |  |  |

Total Requisição: R$ 1.633.000,00.

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:

- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

- Endereço do local de entrega;

- Concordância com o objeto a ser licitado;

- Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:

- Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.

- Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.

  - em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 14 de novembro de 2025.

Priscila Amâncio Brito Luiz

Secretária de Administração