INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 001/2026 - FMS

O Município de Porto Belo/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 10.721.828/0001-92, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

| Nº | ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGULHA INTRAÓSSEA | AGULHA INTRA ÓSSEA, DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE PUNÇÃO INTRA-ÓSSEA ADULTO, SISTEMA COMPOSTO DE PVC COM TRAVA DE SEGURANÇA E MOLA DISPARADORA, AGULHA E AGULHA TROCAR (MANDRIL), CORPO PVC E TRAVA DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO, COM PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO AJUSTÁVEL, AGULHA E AGULHA TROCAR (MANDRIL) EM AÇO INOX, EMBUTIDAS TOTALMENTE NO CORPO DO DISPOSITIVO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AISI 316 E 304, DISPARADAS POR MOLA AUTOMÁTICA, COM ACIONAMENTO MANUAL, UTILIZADO PARA ACESSO INTRA-ÓSSEA, PERMITINDO INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUIDOS, NA AUSÊNCIA DE ACESSO VENOSO.(APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO) | 50 UN | R$ 1.137,69 | R$ 56.884,50 |
| 2 | ASPIRADOR DE REDE PARA VACUÔMETRO 500ML | FRASCO DE COLETOR EM VIDRO CAPACIDADE DE ATÉ 500ML DE LIQUIDO/SECREÇÃO (GRADUADO) BOIA DE PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO EM POLIPROPILENO TAMPA E CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E NYLON CONEXÕES PADRONIZADAS CONFORME NORMAS ABNT. ESCALA DE VACUÔMETRO: 0 E 76 CM HG (EXTERNA) E 0 A 30 POL.HG (INTERNA) PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO A REDE CANALIZADA DE GÁS PRECISA TER APROXIMADAMENTE 6KGF CM².APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NA ANVISA. | 30 UN | R$ 144,33 | R$ 4.329,90 |
| 3 | ATADURA CREPOM 13 FIOS, 8CM X 1,80M PCT 12 UN | ATADURA CREPOM 13 FIOS TIPO I, 08CM X 1,80M EM REPOUSO NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, COMPOSIÇÃO DE 100% ALGODÃO CRU OU MISTA COM MÍNIMO DE 90% ALGODÃO ACRESCIDO DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM² E 17,8 GRAMAS POR UNIDADE. NÃO ABRASIVA. COM BORDAS BEM ACABADAS SEM FIOS SOLTOS OU FIAPOS, PACOTE COM 12 UN EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14056 E ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. | 6.667 PCT | R$ 6,32 | R$ 42.135,44 |
| 4 | ATADURA CREPOM 13 FIOS, 10CM X 1,80M PCT 12 UN | ATADURA CREPOM 13 FIOS TIPO I, 10CM X 1,80M EM REPOUSO NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, COMPOSIÇÃO DE 100% ALGODÃO CRU OU MISTA COM MÍNIMO DE 90% ALGODÃO ACRESCIDO DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM² E 21,8 GRAMAS POR UNIDADE. NÃO ABRASIVA. COM BORDAS BEM ACABADAS SEM FIOS SOLTOS OU FIAPOS, PACOTE COM 12 UN EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14056 E ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. | 6.667 PCT | R$ 6,16 | R$ 41.068,72 |
| 5 | ATADURA CREPOM 13 FIOS, 12 CM X 1,80M PCT 12 UN | ATADURA CREPOM 13 FIOS TIPO I, 12CM X 1,80M EM REPOUSO NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, COMPOSIÇÃO DE 100% ALGODÃO CRU OU MISTA COM MÍNIMO DE 90% ALGODÃO ACRESCIDO DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM² E 26 GRAMAS POR UNIDADE. NÃO ABRASIVA. COM BORDAS BEM ACABADAS SEM FIOS SOLTOS OU FIAPOS, PACOTE COM 12 UN EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14056 E ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. | 6.667 PCT | R$ 9,36 | R$ 62.403,12 |
| 6 | ATADURA CREPOM 13 FIOS, 15 CM X 1,80M PCT 12 UN | ATADURA CREPOM 13 FIOS TIPO I, 15CM X 1,80M EM REPOUSO NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, COMPOSIÇÃO DE 100% ALGODÃO CRU OU MISTA COM MÍNIMO DE 90% ALGODÃO ACRESCIDO DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM² E 32,7 GRAMAS POR UNIDADE. NÃO ABRASIVA. COM BORDAS BEM ACABADAS SEM FIOS SOLTOS OU FIAPOS, PACOTE COM 12 UN EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14056 E ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. | 6.667 PCT | R$ 7,63 | R$ 50.869,21 |
| 7 | ATADURA CREPOM 13 FIOS, 20CM X 1,80M, PCT 12UN | ATADURA CREPOM 13 FIOS TIPO I, 20CM X 1,80M EM REPOUSO NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, COMPOSIÇÃO DE 100% ALGODÃO CRU OU MISTA COM MÍNIMO DE 90% ALGODÃO ACRESCIDO DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM² E 42,8 GRAMAS POR UNIDADE. NÃO ABRASIVA. COM BORDAS BEM ACABADAS SEM FIOS SOLTOS OU FIAPOS, PACOTE COM 12 UN EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14056 E ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. | 4.170 PCT | R$ 9,00 | R$ 37.530,00 |
| 8 | BOLSA INALOTERAPIA | BOLSA DE INALOTERAPIA BOLSA/MOCHILA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL PARA CILINDRO DE 3 L, CONFECCIONADA EM CORDURA VERDE, COM SIMBOLO FRONTAL DA CRUZ DA VIDA.APRESENTAR CATÁLOGO | 20 UN | R$ 167,06 | R$ 3.341,20 |
| 9 | BOLSA RESERVATÓRIA PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO E PEDIÁTRICO | BOLSA RESERVATÓRIA PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO E PEDIÁTRICO (2700 ML), EM SILICONE, COM VÁLVULA PARA ENCAIXE. (COMPATÍVEL COM MARCA AMBU)ANVISA,APRESENTAR CATÁLOGO | 100 UN | R$ 136,85 | R$ 13.685,00 |
| 10 | CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 | CAMPO OPERATÓRIO 45X50 C/50 - PARA USO CIRÚRGICO TIPO CAMPO OPERATÓRIO, 4 CAMADAS, EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE IMPUREZAS, COR BRANCA, COM ALÇA DE FIXAÇÃO, CONFECCIONADA COM FIO RADIOPACO COM NO MÍNIMO 36GR CADA PEÇA, ISENTA DE IMPUREZAS E ALVEJANTES, RASGOS E QUALQUER TIPO DE DEFEITO QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO EM USO.APRESENTAR AFE DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA NA PROPOSTA. APRESENTAR EMBALAGEM EM PCT COM 50 PEÇAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E ATENDER NORMAS NBR 14.767. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES APÓS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA. | 500 PCT | R$ 68,02 | R$ 34.010,00 |
| 11 | CATETER INTRAVENOSO Nº 14 CX 100UN | CATETER INTRAVENOSO Nº 14. EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADO, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO (CONFORME NR 32). FILTRO HIDRÓFOBO QUE FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).APRESENTAR AMOSTRA | 50 CX | R$ 120,51 | R$ 6.025,50 |
| 12 | CATETER INTRAVENOSO Nº 16 CX 100UN | CATETER INTRAVENOSO Nº 16 EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO (CONFORME NR 32). FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).APRESENTAR AMOSTRA | 150 CX | R$ 110,22 | R$ 16.533,00 |
| 13 | CATETER INTRAVENOSO Nº 18 CX 100 UN | CATETER INTRAVENOSO Nº 18 EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO (CONFORME NR 32). FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).APRESENTAR AMOSTRA | 150 CX | R$ 94,04 | R$ 14.106,00 |
| 14 | CATETER INTRAVENOSO Nº 20 CX 100 UN | CATETER INTRAVENOSO Nº 20 EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO (CONFORME NR 32). FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).APRESENTAR AMOSTRA | 150 CX | R$ 84,61 | R$ 12.691,50 |
| 15 | CATETER INTRAVENOSO Nº 22 CX 100 UN | CATETER INTRAVENOSO Nº 22 EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO (CONFORME NR 32). FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).APRESENTAR AMOSTRA | 180 CX | R$ 105,02 | R$ 18.903,60 |
| 16 | CATETER INTRAVENOSO Nº 24 CX 100 UN | CATETER INTRAVENOSO Nº 24 EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO (CONFORME NR 32). FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).APRESENTAR AMOSTRA | 150 CX | R$ 88,87 | R$ 13.330,50 |
| 17 | CATETER INTRAVENOSO Nº 26 CX 100 UN | CATETER INTRAVENOSO Nº 26 EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO (CONFORME NR 32). FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).APRESENTAR AMOSTRA | 150 CX | R$ 98,39 | R$ 14.758,50 |
| 18 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5, 500 GR | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 CONSTITUÍDA DE TECIDO 100% ALGODÃO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², 15 CM X 30 CM QUANDO ABERTA, COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR 7,5 X 7,5 CM QUANDO DOBRADA, PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE NO MÍNIMO, COM AS BORDAS VOLTADAS PARA PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS E RADIOPACOS. A COMPRESSA DEVERÁ TER COR BRANCA, BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SER MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, OU SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. PCT COM 500 UN, NÃO ESTÉRIL. COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR MÍNIMO 500G. ATENDER NA ÍNTEGRA A ABNT NBR 13843. CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA), JUNTAMENTE COM A AFE DO FABRICANTE. APRESENTAR AMOSTRA. | 5.000 PCT | R$ 29,52 | R$ 147.600,00 |
| 19 | COMPRESSA DE GAZE PCT 10 UNID. | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 ESTÉRIL, CONSTITUÍDA DE TECIDO 100% ALGODÃO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², 15 CM X 30 CM QUANDO ABERTA, COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR 7,5 X 7,5 CM QUANDO DOBRADA, PESO MÍNIMO DE 1G POR UNIDADE DE GAZE NO MINIMO, COM AS BORDAS VOLTADAS PARA PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS E RADIOPACOS. A COMPRESSA DEVERÁ TER COR BRANCA, BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SER MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS OU SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. PCT COM 10 UN, ESTÉRIL. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLÁSTICO COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR MINIMO 10G O PACOTE ISENTO DE EMBALAGEM. ATENDER NA INTEGRA A ABNT NBR 13843. CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA), JUNTAMENTE COM A AFE DO FABRICANTE. APRESENTAR AMOSTRA. | 50.000 PCT | R$ 0,50 | R$ 25.000,00 |
| 20 | DRENO TORÁCICO Nº 32 | DRENO TORÁCICO Nº 32. DRENO DE TÓRAX EM PVC GRADUADO COM FILAMENTO RADIOPACO. POSSUI 05 FUROS LATERAIS E UM CENTRAL COM COMPRIMENTO DE 45CM. POSSUI CONECTOR ESCALONADO. CARACTERÍSTICAS: DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL ATÓXICO DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO,APRESENTAR AMOSTRA | 50 UN | R$ 11,25 | R$ 562,50 |
| 21 | EQUIPO 2 VIAS, TIPO POLIFIX | CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO; ESTÉRIL- ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO OU RADIAÇÃO IONIZANTE; TUBO EM PVC, FLEXÍVEL CRISTAL; ISENTO DE LATÉX; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; PRODUTO DE USO ÚNICO; APIROGÊNICO; ATÓXICO; EQUIPO COM CLAMP 2 VIAS APRESENTAR REGISTRO (ANVISA) E AMOSTRA. | 5.000 UN | R$ 1,47 | R$ 7.350,00 |
| 22 | EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL | EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL CONTENDO TUBO EM PVC FLEXÍVEL AÉRADO. PONTA PERFURANTE PARA ADAPTAÇÃO DO EQUIPO AOS FRASCOS, BOLSAS. ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 8536-4. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA, DE NO MÍNIMO 9 ML DE CAPACIDADE TOTAL, CALIBRADO PARA 20 GOTAS/ML; TUBO FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50M DE COMPRIMENTO; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO DESTINADO AO CONTROLE DE GOTEJAMENTO, REGULA O FLUXO DE SOLUÇÃO ENTRE ZERO E O MÁXIMO E COM SISTEMA QUE PERMITA ENCURTAR O COMPRIMENTO DO TUBO CASO NECESSÁRIO), SENDO CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTÍNUO SEM DANIFICAR O TUBO. CONECTOR ESCALONADO, COM MÍNIMO NOVE ESCALAS PARA FACILITAR ADAPTAÇÃO DE DIFERENTES TAMANHOS DE SONDAS, TAMPA PROTETORA DA PONTA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, APRESENTAR AFE DO FABRICANTE NA PROPOSTA, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) E AMOSTRA. | 8.000 UN | R$ 2,16 | R$ 17.280,00 |
| 23 | EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP E LUER LOCK REVERSÍVEL | EQUIPO MACROGOTAS CONTENDO TUBO EM PVC FLEXÍVEL AÉRADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES. PONTA PERFURANTE PARA ADAPTAÇÃO DO EQUIPO AOS FRASCOS, BOLSAS OU AMPOLAS PLÁSTICAS. ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 8536-4. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADO, DE NO MÍNIMO 9ML DE CAPACIDADE TOTAL, CALIBRADO PARA 20 GOTAS/ML; TUBO FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50M DE COMPRIMENTO; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO DESTINADO AO CONTROLE DE GOTEJAMENTO, REGULA O FLUXO DE SOLUÇÃO ENTRE ZERO E O MÁXIMO E COM SISTEMA QUE PERMITA ENCURTAR O COMPRIMENTO DO TUBO CASO NECESSÁRIO) E PINÇA CLAMP (QUE ASSEGURE A INTERRUPÇÃO DO FLUXO EM ZERO QUANDO NECESSÁRIO SEM ALTERAR A REGULAGEM DA PINÇA ROLETE), SENDO CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTÍNUO SEM DANIFICAR O TUBO. CONECTOR REVERSÍVEL LUER SLIP / LUER LOCK ROTATIVOS NA MESMA PEÇA, TAMPA COM FILTRO DISTAL PARA RETIRADA DE AR DO TUBO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, APRESENTAR AFE DO FABRICANTE NA PROPOSTA, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) E AMOSTRA | 38.000 UN | R$ 2,54 | R$ 96.520,00 |
| 24 | EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP | EQUIPO MICROGOTAS CONTENDO TUBO EM PVC FLEXÍVEL AÉRADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES. PONTA PERFURANTE PARA ADAPTAÇÃO DO EQUIPO AOS FRASCOS, BOLSAS OU AMPOLAS PLÁSTICAS. ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 8536-4. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADO, DE NO MÍNIMO 9 ML DE CAPACIDADE TOTAL, CALIBRADO PARA 60 MICROGOTAS/ML; TUBO FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50M DE COMPRIMENTO; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO DESTINADO AO CONTROLE DE GOTEJAMENTO, REGULA O FLUXO DE SOLUÇÃO ENTRE ZERO E O MÁXIMO E COM SISTEMA QUE PERMITA ENCURTAR O COMPRIMENTO DO TUBO CASO NECESSÁRIO) E PINÇA CLAMP (QUE ASSEGURE A INTERRUPÇÃO DO FLUXO EM ZERO QUANDO NECESSÁRIO SEM ALTERAR A REGULAGEM DA PINÇA ROLETE), SENDO CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTÍNUO SEM DANIFICAR O TUBO. CONECTOR LUER SLIP, TAMPA DE PROTEÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, APRESENTAR AFE DO FABRICANTE NA PROPOSTA, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) E AMOSTRA. | 60.000 UN | R$ 2,05 | R$ 123.000,00 |
| 25 | EQUIPO MULTIVIAS ESTÉRIL 2 VIAS LUER LOCK | CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO; ESTÉRIL- ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO OU RADIAÇÃO IONIZANTE; TUBO EM PVC, FLEXÍVEL CRISTAL; ISENTO DE LATÉX; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; PRODUTO DE USO ÚNICO; APIROGÊNICO; ATÓXICO; EQUIPO COM CLAMP 2 VIAS. APRESENTAR AFE DO FABRICANTE NA PROPOSTA, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) E AMOSTRA. | 10.000 UN | R$ 1,42 | R$ 14.200,00 |
| 26 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL, UTILIZADO PARA INFUSÃO PARENTERAL E SERVE PARA TODOS OS MODELOS DE BOMBAS DE INFUSÃO UNIVERSAL. POSSUI CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL E TUBO INTERMEDIADO POR SEGMENTO DE SILICONE COM GRAU MÉDICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE REGISTRO NA ANVISA ESTÉRIL, NÃO TÓXICO. USO ÚNICO,APRESENTAR AMOSTRA | 5.000 UN | R$ 24,90 | R$ 124.500,00 |
| 27 | FILTRO BACTERIOLÓGICO/VIRAL HMEF PEDIÁTRICO | FILTRO BACTERIOLÓGICO/VIRAL HMEF PEDIÁTRICO COM TUBO DE TRAQUÉIA, BACTERIANA E VIRAL, ELETROSTÁTICO, HIDROFÓBICO E HIGROSCÓPICO. RECOMENDADO PARA ISOLAR O PACIENTE DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO. O FILTRO CONSTITUI UMA PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA, COMBINADOS DE CALOR E UMIDIFICAÇÃO. INDICADO PARA APLICAÇÃO EM ANESTESIA CIRÚRGICA, PROCESSO RESPIRATÓRIO COM OXIGÊNIO E PARTÍCULAS DE GÁS ANESTÉSICO E FILTRAGEM DE VÍRUS, E O AJUSTE DA TEMPERATURA E UMIDADE DO GÁS DE ENTRADA. UTILIZADO EM CIRCUITOS VENTILATÓRIOS PARA AQUECER E UMIDIFICAR O FLUXO DE AR QUE VEM DO VENTILADOR.ESPAÇO MORTO (TRAQUEINHA) DE 26ML E VOLUME TIDAL DE 90 A 1500ML; ACESSO PARA MONITORAÇÃO CAPNÓGRAFO COM CONEXÃO LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA; VOLUME CORRENTE (TIDAL): 90 - 1500ML;CONEXÕES: 22M-15F/22F-15M; PESO: 19G; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO; MEIO FILTRANTE: CELULOSE E POLIPROPILENO HIDROFÓBICO ELECTROSTÁTICO; ESTRUTURA: POLIPROPILENO; SAÍDA DE UMIDADE: >31 MG/H2O @ VT 250ML; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIAL 99,999%; VIRAL 99,999%,RESISTÊNCIA AO FLUXO CM H2O A 15L/MIN: 120PA; DIMENSÕES: ALTURA 73MM; LARGURA 48MM;EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ATÓXICO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. | 150 UN | R$ 12,63 | R$ 1.894,50 |
| 28 | FILTRO HMEF ADULTO | FILTRO HMEF ADULTO COM TUBO DE TRAQUEIA INDICADO EM SALA DE CIRURGIA, ANESTESIA, CUIDADOS RESPIRATÓRIOS E PACIENTES COM TRAQUEOSTOMIA. É ACOPLADO A CIRCUITOS VENTILATÓRIOS, PROMOVE A FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE) ATÉ 99,99% E VIRAL (VFE) 99,99% DO AR QUE PASSA ATRAVÉS DELE, E ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE GASES E OU VAPORES ANESTÉSICOS.VOLUME CORRENTE RECOMENDADO: 250 ML A 1500 ML; VALOR DE UMIDIFICAÇÃO: 30.8MG H20/L (500ML VT. 10 BPM); RESISTÊNCIA: (CMH2O): A 30 L/MIN - 1.05 A 60 L/MIN - 2.5 A 90 L/ MIN - 4.8; ESPAÇO MORTO: 45ML; PESO: 30 GR; PESO DO PACIENTE: ACIMA DE 30 KG. COMPARTIMENTO SUPERIOR:39MM (ALTURA - H) X 58MM (DIÂMETRO-D); COMPARTIMENTO INFERIOR:52MM (H) X 61MM (D) - TAMPA LUER: 11MM (H) X 10MM (D); FILTRO ELETROSTÁTICO: 55MM (D); ELEMENTO HME: 15MM (H) X 51MM (D);CONECTOR 15M/15M: 35MM (H) X 22MM(D); CONECTOR 15M/ 15F22M: 39MM(H) X 35MM (D); TUBO COLAPSÁVEL: 15MM (D. INTERNO) X 83MM (COMPRIMENTO) NÃO ESTENDIDO: 15 MM (D.I.) X 150MM (COMPRIMENTO) ESTENDIDO. REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA. | 300 UN | R$ 13,12 | R$ 3.936,00 |
| 29 | FIO GUIA ADULTO/PEDIÁTRICO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL AUTOCLAVÁVEL COM BOTÃO | FIO GUIA ADULTO/PEDIÁTRICO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL AUTOCLAVÁVEL COM BOTÃO. MALEÁVEL E REUTILIZÁVEL, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIDO EM PVC. POSSUI PONTA ATRAUMÁTICA, IDEAL PARA FACILITAR A INSERÇÃO DO TUBO TRAQUEAL, MINIMIZANDO RISCOS DE LESÕES. PODE SER REPROCESSADO ATÉ 100 VEZES EM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR A 134º POR 10-18 MIN.APRESENTAR AMOSTRA | 50 UN | R$ 55,41 | R$ 2.770,50 |
| 30 | FITA MICROPORE ESTREITA 2,5 CM X 10 M | FEITA DE NÃO TECIDO DE RAYON, HIPOALERGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX E MICROPOROSA (QUE DEIXA A PELE RESPIRAR). O MICROPORE POSSUI BOA ADESÃO EM REGIÕES ÚMIDAS DO CORPO, RECOMENDADA INCLUSIVE PARA APLICAÇÕES PROLONGADAS. ALÉM DE SER ECONÔMICA E MULTIUSO, É RESISTENTE A UMIDADE E ENTREGA ALTA DURABILIDADE DE CURATIVO. LIVRE DE LÁTEX E COM BOA ADESÃO EM REGIÕES ÚMIDAS E EM APLICAÇÕES PROLONGADAS. É UMA FITA CIRÚRGICA ECONÔMICA, CONFORTÁVEL E MULTIUSO, FEITA DE PAPEL E ADESIVO DE ALTA QUALIDADE. POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A LIVRE TRANSPIRAÇÃO DA PELE.APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AMOSTRA | 1.000 UN | R$ 4,94 | R$ 4.940,00 |
| 31 | JOGO DE PÁS ADULTO | JOGO PÁS EXTERNAS PARA DESFIBRILADOR DEA, EXTERNO AUTOMÁTICO ADULTO COMPATÍVEL COM: DESFIBRILADOR EXTERNO DEA AUTOMÁTICO CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA .APRESENTAR CATÁLOGO | 20 KITS | R$ 503,28 | R$ 10.065,60 |
| 32 | JOGO DE PÁS INFANTIL | JOGO PÁS EXTERNAS PARA DESFIBRILADOR DEA, EXTERNO AUTOMÁTICO, INFANTIL COMPATÍVEL COM: DESFIBRILADOR EXTERNO DEA AUTOMÁTICO CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA, APRESENTAR CATÁLOGO | 20 KITS | R$ 593,75 | R$ 11.875,00 |
| 33 | LANCETA AUTOMÁTICA DESCARTÁVEL | LANCETA AUTOMÁTICA DESCARTÁVEL CONFORME NR32, AGULHA EM AÇO INOX PARA OBTENÇÃO DE SANGUE CAPILAR, RETRÁTIL, ESTÉRIL, COM AGULHA SILICONIZADA, PONTA TRIFACETADA, COM DIÂMETRO DE 23G/ 1,88MM, DISPARADA ATRAVÉS DE CONTATO (SEM BOTÃO DE ACIONAMENTO), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE IMPEÇA O REUSO E PROVIDA DE LACRE, COM PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DE 1,88MM. EMBALADA EM CAIXA COM 100 UN. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA), APRESENTAR AMOSTRA | 6.000 CX | R$ 16,20 | R$ 97.200,00 |
| 34 | LENÇOL DESCARTÁVEL | LENÇOL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, MEDINDO 2,00 METROS DE COMPRIMENTO POR 90 CENTÍMETROS DE LARGURA COR: BRANCO GRAMATURA: 30G - PACOTE COM 10 UN.APRESENTAR AMOSTRA | 5.000 PCT | R$ 12,80 | R$ 64.000,00 |
| 35 | MANDRIL SUPORTE DE SORO 5/8" X 7/8" | MANDRIL SUPORTE DE SORO 5/8" X 7/8"-MANDRIL PP 7/8" X 5/8", PP - POLIPROPILENO; DIAMETRO EXTERNO 25MM; MACHO 7/8" 7/8" OU 22,2MM OU 2,2CM; FÊMEA 5/8" OU 15,8MM OU 1,58CM; COMPRIMENTO TOTAL 106MM OU 10,6CM, COM 90 DIAS DE GARANTIA E REGISTRADO PELA ANVISA. APRESENTAR CATÁLOGO. | 50 UN | R$ 15,30 | R$ 765,00 |
| 36 | MASCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO | MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, MÁSCARA DE PVC, NÃO PODE SER ESTERILIZADO, COM CONECTOR PARA TUBO DE O2, APRESENTAR REGISTRO ANVISA E AMOSTRA | 50 UN | R$ 15,68 | R$ 784,00 |
| 37 | MASCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL | MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, MÁSCARA DE PVC, NÃO PODE SER ESTERILIZADO, COM CONECTOR PARA TUBO DE O2, APRESENTAR REGISTRO ANVISA E AMOSTRA | 50 UN | R$ 16,40 | R$ 820,00 |
| 38 | MASCARA DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) | MASCARA DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) ORONASAL, FABRICADA EM POLICARBONATO OU MATERIAL TRANSPARENTE E RESISTENTE, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO ROSTO DO PACIENTE. BORDA DE VEDAÇÃO FEITA DE SILICONE DE GRAU MÉDICO, MACIO, FLEXÍVEL E HIPOALERGÊNICO, COM CAMADA DUPLA OU GEL, PARA GARANTIR VEDAÇÃO ANATÔMICA E CONFORTÁVEL, MINIMIZANDO PONTOS DE PRESSÃO E VAZAMENTOS. O FORNECIMENTO DEVE INCLUIR OS TAMANHOS P (PEQUENO), M (MÉDIO) E G (GRANDE), PARA ADAPTAÇÃO A DIFERENTES BIOTIPOS DE PACIENTES, CONFORME A DEMANDA, FIXADOR EM MATERIAL FLEXÍVEL, COM MÚLTIPLOS PONTOS DE FIXAÇÃO (MÍNIMO DE 4 PONTOS) E AJUSTES EM VELCRO OU FIVELAS PARA SEGURANÇA E ESTABILIDADE, SEM SUPORTE NA TESTA, SE POSSÍVEL, PARA MAIOR CONFORTO E CAMPO DE VISÃO. COTOVELO DE CONEXÃO REMOVÍVEL, COM CONEXÃO PADRÃO (EX: 22 MM FÊMEA), COM GIRO DE 360 GRAUS PARA FLEXIBILIDADE DO CIRCUITO. REUTILIZÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS DE DESINFECÇÃO HOSPITALAR PADRÃO, COMO AUTOCLAVAGEM A 134°C, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AMOSTRA | 100 UN | R$ 267,41 | R$ 26.741,00 |
| 39 | PAPEL GRAU 5 CM | ROLO/BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA EMBALAGEM DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES A SEREM ESTERILIZADOS, COM UMA FACE EM PAPEL DE POROSIDADE CONTROLADA E OUTRA EM FILME TRANSPARENTE. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS: MATERIAL: UMA FACE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E UMA FACE DE FILME MULTILAMINADO TRANSPARENTE (PET/PP). DIMENSÕES: LARGURA DE 5 CM (50 MM) E COMPRIMENTO DE 100 METROS. GRAMATURA DO PAPEL: MÍNIMO DE 60 G/M² A 80 G/M². SELAGEM: TERMOSELANTE, COM SELAGEM TRIPLA OU MÚLTIPLA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA (PEEL-OFF) SEM DESPRENDIMENTO DE FIBRAS. INDICADOR QUÍMICO: PRESENÇA DE INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO (TIPO 1) IMPRESSO NO PAPEL, ATÓXICO, COMPATÍVEL COM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E ÓXIDO DE ETILENO (ETO). NORMAS TÉCNICAS: CONFORMIDADE COM ABNT NBR ISO 11607 E ABNT NBR 14990. REGISTRO ANVISA: A EMPRESA E O PRODUTO DEVEM ESTAR REGULARIZADOS JUNTO À ANVISA (VIA NOTIFICAÇÃO, CADASTRO OU ISENÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE). APRESENTAR AMOSTRA. | 50 UN | R$ 22,33 | R$ 1.116,50 |
| 40 | PINÇA DE BIÓPSIA DESCARTÁVEL FLEXIVEL 2,3 MM GASTRO | PINÇA DE BIÓPSIA DESCARTÁVEL FLEXÍVEL 2,3 MM - GASTRO, APRESENTAR REGISTRO ANVISA, APRESENTAR CATÁLOGO | 200 UN | R$ 76,03 | R$ 15.206,00 |
| 41 | PULSEIRA COLORIDA DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR | PULSEIRA COLORIDA DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO - EMBALAGEM COM 1000 UN - . MATERIAL NYLON LAMINADO TIPO DE FECHO: LACRE ADESIVO INVIOLÁVEL LARGURA: 2CM COMPRIMENTO: 24 CM - AJUSTÁVEL CORES DIVERSAS ,APRESENTAR AMOSTRA | 150.000 UN | R$ 0,11 | R$ 16.500,00 |
| 42 | RIBBON DE CERA 110MM X 74 METROS | RIBBON DE CERA 110MM X 74M, RIBBON DE CERA PARA TRANSFERÊNCIA TÉRMICA OFERECE EXCELENTE QUALIDADE DE IMPRESSÃO A ALTAS VELOCIDADES, BOA COBERTURA EM PAPÉIS AUTO ADESIVOS E ENERGIA REDUZIDA NA CABEÇA TÉRMICA DA IMPRESSORA, O QUE AMPLIA A SUA DURABILIDADE. : TIPO: CERA TUBO: 1/2 (MEIA POLEGADA) APRESENTAR AMOSTRA | 1.000 UN | R$ 18,43 | R$ 18.430,00 |
| 43 | SCALP Nº 19 | SCALP Nº 19 SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR.REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA. | 8.000 UN | R$ 0,23 | R$ 1.840,00 |
| 44 | SCALP Nº 21 | SCALP Nº 21 SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR.REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA. | 7.000 UN | R$ 0,26 | R$ 1.820,00 |
| 45 | SCALP Nº 23 | SCALP Nº 23 SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR.REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA. | 7.000 UN | R$ 0,29 | R$ 2.030,00 |
| 46 | SCALP Nº 25 | SCALP Nº 25 SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO,CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR.REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA. | 70 CX | R$ 23,55 | R$ 1,648,50 |
| 47 | SCALP Nº 27 | SCALP Nº 27 SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR.REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA. | 3.000 UN | R$ 0,29 | R$ 870,00 |
| 48 | SERINGA 1 ML SEM AGULHA | SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, COM BORRACHA NA PONTA DO ÊMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE, COM PONTO DE TRAVA DO MESMO, DIMENSIONADA OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO GRAU CIRÚRGICO OUTRO EM FILME PLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA. | 20.000 UN | R$ 0,19 | R$ 3.800,00 |
| 49 | SERINGA 10 ML SEM AGULHA | SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, COM BORRACHA NA PONTA DO ÊMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE, COM PONTO DE TRAVA DO MESMO, DIMENSIONADA OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO GRAU CIRÚRGICO OUTRO EM FILME PLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA. | 20.000 UN | R$ 0,25 | R$ 5.000,00 |
| 50 | SERINGA 20 ML SEM AGULHA | SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, COM BORRACHA NA PONTA DO ÊMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE, COM PONTO DE TRAVA DO MESMO, DIMENSIONADA OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO GRAU CIRÚRGICO OUTRO EM FILME PLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA. | 5.000 UN | R$ 0,33 | R$ 1.650,00 |
| 51 | SERINGA 3 ML AGULHA 25X7 | SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM AGULHA 25X7 COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE, COM PONTO DE TRAVA DO MESMO, DIMENSIONADA OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO GRAU CIRÚRGICO OUTRO EM FILME PLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA. | 30.000 UN | R$ 0,20 | R$ 6.000,00 |
| 52 | SERINGA 3ML SEM AGULHA | SERINGA DESCARTÁVEL 3ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE, COM PONTO DE TRAVA DO MESMO, DIMENSIONADA OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO GRAU CIRÚRGICO OUTRO EM FILME PLASTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOSDE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA. | 30.000 UN | R$ 0,18 | R$ 5.400,00 |
| 53 | SERINGA 5 ML AGULHA 25X7 | SERINGA DESCARTÁVEL 5ML COM AGULHA 25X7 COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE, COM PONTO DE TRAVA DO MESMO, DIMENSIONADA OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO GRAU CIRÚRGICO OUTRO EM FILME PLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA. | 20.000 UN | R$ 0,24 | R$ 4.800,00 |
| 54 | SERINGA 5 ML SEM AGULHA | SERINGA DESCARTÁVEL 5ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, COM BORRACHA NA PONTA DO ÊMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE, COM PONTO DE TRAVA DO MESMO, DIMENSIONADA OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO GRAU CIRÚRGICO OUTRO EM FILME PLASTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA. | 20.000 UN | R$ 0,17 | R$ 3.400,00 |
| 55 | SERINGA DE 1 ML AGULHA 25 X 6 | SERINGA DE 1ML COM AGULHA ACOPLADA 25 X 0,6 (23G). TAMANHO 100UI. FABRICADA EM POLÍMERO PLÁSTICO INERTE, OU SEJA, NÃO REAGE COM A INSULINA; BISEL TRIFACETADO; ATÓXICA; APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO ESTÉRIL — ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO, SUBDIVIDIDA EXCLUSIVAMENTE DE UMA EM UMA UNIDADE, CORPO TRANSPARENTE — PERMITE A PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE MEDICAMENTO, ALÉM DE FACILITAR DETECÇÃO DE POSSÍVEIS IMPUREZAS: MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, A LUBRIFICAÇÃO COM SILICONE DE ALTA QUALIDADE REDUZ A PRESSÃO EXIGIDA DURANTE A APLICAÇÃO DA INJEÇÃO, TORNANDO-A MUITO MAIS CONFORTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE E REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA | 30.000 UN | R$ 0,30 | R$ 9.000,00 |
| 56 | SERINGA DE INSULINA 0,5 ML | SERINGA DESCARTÁVEL DE INSULINA DE 0,5ML, COM AGULHA 6X0,25MM, COM CAPA PROTETORA DE AGULHA E DE ÊMBOLO, ESCALA GRADUADA DE UMA EM UMA UNIDADE INSULÍNICA, VOLUME RESIDUAL DE NO MÁXIMO 0,01ML. ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNCIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO GRAU CIRÚRGICO OUTRO EM FILME PLASTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA | 10.000 UN | R$ 0,28 | R$ 2.800,00 |
| 57 | SERINGA DE INSULINA 1 ML AGULHA 8 X 0,03 MM | SERINGA DESCARTÁVEL DE INSULINA DE 1ML, COM AGULHA 8X0,3MM, COM CAPA PROTETORA DE AGULHA E DE ÊMBOLO, ESCALA GRADUADA DE UMA EM UMA UNIDADE INSULÍNICA EXCLUSIVAMENTE, VOLUME RESIDUAL DE NO MÁXIMO 0,01ML. ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNCIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO GRAU CIRÚRGICO OUTRO EM FILME PLASTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA | 20.000 UN | R$ 0,22 | R$ 4.400,00 |
| 58 | SONDA ASPIRAÇÃO 14 FR 36 CM | SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO 14FR 36 CM, MARCA DE GRADUAÇÃO NUMÉRICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLÚCIDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO DA ASPIRAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SISTEMA E A SECREÇÃO DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR, PERMITINDO SUCÇÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. | 200 UN | R$ 38,10 | R$ 7.620,00 |
| 59 | SONDA ASPIRAÇÃO 14 FR 54 CM | SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO 14FR 54 CM, MARCA DE GRADUAÇÃO NUMÉRICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLÚCIDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO DA ASPIRAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SISTEMA E A SECREÇÃO DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR, PERMITINDO SUCÇÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. | 200 UN | R$ 63,58 | R$ 12.716,00 |
| 60 | SONDA ASPIRAÇÃO 16 FR 36 CM | SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO 16FR 36 CM, MARCA DE GRADUAÇÃO NUMÉRICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLÚCIDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO DA ASPIRAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SISTEMA E A SECREÇÃO DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR,PERMITINDO SUCÇÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. | 200 UN | R$ 55,36 | R$ 11.072,00 |
| 61 | SONDA ASPIRAÇÃO 16 FR 54 CM | SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO 16FR 54 CM, MARCA DE GRADUAÇÃO NUMÉRICA NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLÚCIDO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO DA ASPIRAÇÃO, MANGA EM EVA, FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SISTEMA E A SECREÇÃO DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PACIENTES CONECTADOS AO VENTILADOR, PERMITINDO SUCÇÃO E VENTILAÇÃO CONCOMITANTES. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. | 200 UN | R$ 53,33 | R$ 10.666,00 |
| 62 | SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO | SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO SEM RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. POSSUI A PONTA LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS, COM MARCA DE GRADUAÇÃO NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLÚCIDO PERMITINDO MELHOR VISUALIZAÇÃO. AS SONDAS INFANTIS POSSUEM MARCAÇÃO COLORIDA PROPORCIONANDO UM MELHOR RECONHECIMENTO PARA A PROFUNDIDADE E INSERÇÃO, VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO DA ASPIRAÇÃO, MANGA EM EVA (ACETATO DE VINILO DE POLIETILENO), FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SISTEMA E A SECREÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA | 200 UN | R$ 64,10 | R$ 12.820,00 |
| 63 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, HASTE FLEXÍVEL, ALARME SONORO, MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA, APRESENTAR REGISTRO ANVISA E AMOSTRA | 500 UN | R$ 11,17 | R$ 5.585,00 |

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:

- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

- Endereço do local de entrega;

- Concordância com o objeto a ser licitado;

- Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:

- Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.

- Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.

  - em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 08 de janeiro de 2026.

Jainara Soares Nordio

Secretaria Municipal de Saúde