INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 004/2026 - FMS

O Município de Porto Belo/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 10.721.828/0001-92, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

| Nº | ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AFASTADOR FARABEUF | AFASTADOR FARABEUF 13MMX125MM. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | 10 UN | R$ 35,68 | R$ 356,80 |
| 2 | AFASTADOR LABIAL INFANTIL | AFASTADOR LABIAL INFANTIL. INDICADO EM PROCEDIMENTOS QUE NECESSITAM DO AFASTAMENTO DE LABIOS E BOCHECHAS PARA DE MAIOR EXPOSIÇÃO DOS DENTÁRIA. APRESENTAR DESIGN MODERNO, CONFORTÁVEL E SEGURO. AUTOCLAVAVEL. | 50 UN | R$ 30,98 | R$ 1.549,00 |
| 3 | AFASTADOR SENN MULLER | AFASTADOR SENN MULLER ROMBO. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | 10 UN | R$ 101,29 | R$ 1.012,90 |
| 4 | AGULHA PARA ANESTESIA | AGULHA PARA ANESTESIA 22G X 3 1/2 (0,7 X 90MM): DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS OU COLETA DE LÍQUOR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BISEL TIPO “QUINCKE” COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. AGULHAS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVIDAMENTE SILICONIZADO, CANHÃO DE POLICARBONATO LUER COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO E POSSUIR MANDRIL QUE IMPEÇA A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA ATÉ QUE A MESMA CHEGUE NO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO | 40 UN | R$ 14,34 | R$ 573,60 |
| 5 | ANESTÉSICO LOCAL | ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL. LIDOCAÍNA A 2%. SEM VASOCONSTRITOR. TUBETES COM 1,8ML. EMBALADO EM CAIXA COM 50 TUBETES. | 50 UN | R$ 195,07 | R$ 9.753,50 |
| 6 | BANDEJA DE AÇO INOX | BANDEJA EM AÇO INOX. 22X9X1,5CM. | 80 UN | R$ 15,66 | R$ 1.252,80 |
| 7 | CAIXA INSTRUMENTAIS | CAIXA PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PERFURADA, DIMENSÕES 20X10X5CM. AUTOCLAVÁVEL. EM AÇO INOX. | 50 UN | R$ 152,44 | R$ 7.622,00 |
| 8 | CARTELA RADIOGRAFIA | CARTELA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA, PARA UMA PELÍCULA PERIAPICAL. PACOTE COM 100 CARTELAS. | 100 UN | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| 9 | CIMENTO FOSFATO LÍQUIDO. | CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO (LÍQUIDO) EMBALAGEM COM 10 ML, EMBALAGEM COM 28G. - CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO (LÍQUIDO) EMBALAGEM COM 10 ML, EMBALAGEM COM 28G, INDICADO PARA FIXAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES, FORRAÇÃO DE CAVIDADES E RESTAURAÇÕES DENTARIAS PROVISÓRIAS. O CIMENTO DE ZINCO É A BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PREFERIDA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. POSSUI PARTÍCULAS UNIFORMES, ULTRAFINAS, QUE ASSEGURAM UMA REDUZIDA ESPESSURA DE PELÍCULA COM NOTÁVEL PROTEÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA, PRESA ADEQUADA E FÁCIL MANIPULAÇÃO. É O CIMENTO MAIS USADO PARA CIMENTAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES. | 25 UN | R$ 24,30 | R$ 607,50 |
| 10 | CIMENTO FOSFATO PÓ | CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO (PÓ) EMBALAGEM COM 28G. - CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO (PÓ) EMBALAGEM COM 28G, INDICADO PARA FIXAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES, FORRAÇÃO DE CAVIDADES E RESTAURAÇÕES DENTARIAS PROVISÓRIAS. O CIMENTO DE ZINCO É A BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PREFERIDA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. POSSUI PARTÍCULAS UNIFORMES, ULTRAFINAS, QUE ASSEGURAM UMA REDUZIDA ESPESSURA DE PELÍCULA COM NOTÁVEL PROTEÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA, PRESA ADEQUADA E FÁCIL MANIPULAÇÃO. É O CIMENTO MAIS USADO PARA CIMENTAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES. | 25 UN | R$ 20,45 | R$ 511,25 |
| 11 | CIMENTO ENDODÔNTICO | CIMENTO ENDODÔNTICO PÓ E LÍQUIDO, CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO QUE OBTURA PERFEITAMENTE MESMOS OS CASOS MAIS DIFÍCEIS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE TECIDOS DE REPARAÇÃO NA REGIÃO PERIAPICAL, APRESENTA EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCOMPATIBILIDADE, CAIXA COM 1 FRASCO DO PÓ DE 8 G +TUDO DE RESINA COM 9G, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA , LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | 10 CAIXAS | R$ 49,96 | R$ 499,60 |
| 12 | CONE GUTA-PERCHA 1ª | CONE DE GUTA-PERCHA 1ª SÉRIE (#15-#40). USADO EM ENDODONTIA PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. EMBALAGEM COM 120 UN. CALIBRE SERÁ DEFINIDO NO ATO DA COMPRA. | 50 UN | R$ 39,52 | R$ 1.976,00 |
| 13 | CONE GUTA-PERCHA 2ª | CONE DE GUTA-PERCHA 2ª SÉRIE (#45-#85). USADO EM ENDODONTIA PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. EMBALAGEM COM 120 UN. | 50 UN | R$ 65,06 | R$ 3.253,00 |
| 14 | CONE GUTA-PERCHA FF | CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO FF. USADO EM ENDODONTIA PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. EMBALAGEM COM 120 UN. | 50 UN | R$ 43,13 | R$ 2.156,50 |
| 15 | CONE GUTA-PERCHA FM | CONE DE GUTA-PERCHA FM OBTURAÇÃO CONE ÚNICO. USADO EM ENDODONTIA PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. EMBALAGEM COM 120 UN | 50 UN | R$ 43,39 | R$ 2.169,50 |
| 16 | CONE PAPEL ABSORVENTE | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1 SÉRIE (#15,#20,#25,#30,#35,#40). UTILIZADO EM ENDODONTIA PARA OBTURAÇÃO E SECAGEM DE CANAIS RADICULARES. CÓDIGO DE CORES PADRÃO ISSO. ELEVADO PODER DE ABSORÇÃO.EMABALAGEM COM 120 UN. O CALIBRE SERÁ DEFINIDO NO ATO DA COMPRA. | 100 UN | R$ 49,73 | R$ 4.973,00 |
| 17 | CURETA PERIODONTAL MINI FIVE 5-6 | CURETA PERIODONTAL MINI FIVE 5-6 INDICADO PARA RASPAGEM E TRATAMENTO DE BOLSAS PERIODONTAIS MAIS PROFUNAS SEM TRAUMATIZAR A GENGIVA. AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL. CABO OCO GROSSO. AUTOCLAVAVEL. | 30 UN | R$ 37,21 | R$ 1.116,30 |
| 18 | CURETA PERIODONTAL MINI FIVE 7-8 | CURETA PERIODONTAL MINI FIVE 7-8 INDICADO PARA RASPAGEM E TRATAMENTO DE BOLSAS PERIODONTAIS MAIS PROFUNAS SEM TRAUMATIZAR A GENGIVA. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. CABO OCO GROSSO. AUTOCLAVAVEL. | 30 UN | R$ 45,46 | R$ 1.363,80 |
| 19 | DISCO CARBURUNUM | DISCO DE CARBURUNUM EM CARBETO DE SILÍCIO, DIÂMETRO 22MM X 06MM. | 4 UN | R$ 20,87 | R$ 83,48 |
| 20 | DISCO LIXA VERM.1/2 | DISCO DE LIXA COR VERMELHA (GRANULAÇÃO GROSSA), COM 30 UN, OS DISCOS SÃO INDICADOS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL. POSSUI CENTRO METÁLICO PARA FACILITAR O ENCAIXE (POP-ON) SOBRE PRESSÃO NO MANDRIL. INVERSÃO E SUBSTITUIÇÃO DO DISCO COM MAIS RAPIDEZ. COSTADO EM POLIESTER QUE PROPORCIONA MAIOR FLEXIBILIDADE E ACESSO INTERPROXIMAL. TAMANHOS 1/2. . EMBALAGEM COM 30 UN. | 50 CAIXAS | R$ 261,33 | R$ 13.066,50 |
| 21 | DISCO LIXA VERM.3/8 | DISCO DE LIXA COR VERMELHA (GRANULAÇÃO GROSSA), COM 30 UN, OS DISCOS SÃO INDICADOS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL. POSSUI CENTRO METÁLICO PARA FACILITAR O ENCAIXE (POP-ON) SOBRE PRESSÃO NO MANDRIL. INVERSÃO E SUBSTITUIÇÃO DO DISCO COM MAIS RAPIDEZ. COSTADO EM POLIESTER QUE PROPORCIONA MAIOR FLEXIBILIDADE E ACESSO INTERPROXIMAL. TAMANHOS 3/8. . EMBALAGEM COM 30 UN. | 50 CAIXAS | R$ 398,63 | R$ 19.931,50 |
| 22 | DISPLAY PAREDE A4 | DISPLAY DE PAREDE RÍGIDO, TAMANHO A4, ACRÍLICO TRANSPARENTE | 100 UN | R$ 8,84 | R$ 884,00 |
| 23 | ELETRODO BISTURI ALÇA | ELETRODO BISTURI ELETRICO, MODELO ALÇA - CORPO CIRÚRGICO DE UNIDADE 15 1,6MM - 55 , PONTA DE 0,4MM X6,0 MM. ELETRODO COMPATÍVEL COM BISTURI ELETRÔNICO EMAI. FUNÇÃO COAGULAÇÃO. CORPO DE AÇO INOX RESVESTIDO COM TERMORETRÁTIL . - ELETRODO BISTURI ELETRICO, MODELO ALÇA - CORPO CIRÚRGICO DE UNIDADE 15 1,6MM - 55 , PONTA DE 0,4MM X6,0 MM. ELETRODO COMPATÍVEL COM BISTURI ELETRÔNICO EMAI. FUNÇÃO COAGULAÇÃO. CORPO DE AÇO INOX RESVESTIDO COM TERMORETRÁTIL . | 50 UN | R$ 155,00 | R$ 7.750,00 |
| 24 | ELETRODO BISTURI BOLA | ELETRODO BISTURI ELETRICO, MODELO BOLA DIÂMETRO 3MM, CORPO CIRÚRGICO DE UNIDADE 15 1,6MM - 2,38MM COMPRIMENTO TOTAL DE 75MM -PONTA ATIVA: BOLA. ELETRODO COMPATÍVEL COM BISTURI ELETRÔNICO EMAI. FUNÇÃO COAGULAÇÃO. CORPO DE AÇO INOX RESVESTIDO COM TERORETRÁTIL - ELETRODO BISTURI ELETRICO, MODELO BOLA DIÂMETRO 3MM, CORPO CIRÚRGICO DE UNIDADE 15 1,6MM - 2,38MM COMPRIMENTO TOTAL DE 75MM -PONTA ATIVA: BOLA. ELETRODO COMPATÍVEL COM BISTURI ELETRÔNICO EMAI. FUNÇÃO COAGULAÇÃO. CORPO DE AÇO INOX RESVESTIDO COM TERMO RETRÁTIL | 50 UN | R$ 45,83 | R$ 2.291,50 |
| 25 | ELETRODO BISTURI FACA | ELETRODO BISTURI ELETRICO, MODELO FACA 2,38MM - 50MM - PONTA ATIVA: FACA RETA CURTA . ELETRODO COMPATÍVEL COM BISTURI ELETRÔNICO EMAI. FUNÇÃO CORTE, COAGULAÇÃO E FULGURAÇÃO. - ELETRODO BISTURI ELETRICO, MODELO FACA 2,38MM - 50MM - PONTA ATIVA: FACA RETA CURTA . ELETRODO COMPATÍVEL COM BISTURI ELETRÔNICO EMAI. FUNÇÃO CORTE, COAGULAÇÃO E FULGURAÇÃO. | 50 UN | R$ 98,33 | R$ 4.916,50 |
| 26 | EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO SACOLÉ | EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO SACOLÉ COM 24-25 CM DE COMPRIMENTO X 04-6 CM DE LARGURA COM 1000 UN. | 50 UN | R$ 16,17 | R$ 808,50 |
| 27 | ESCOVA PARA LIMPAR GARRAFAS | CERDAS DE NYLON E CORPO EM INOX, 28 CM X 2,5CM | 100 UN | R$ 14,66 | R$ 1.466,00 |
| 28 | ESCOVA DE LIMPEZA DE CANUDOS | ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANUDOS KIT COM 4UN, CORPO EM AÇO INOX. | 25 KITS | R$ 28,98 | R$ 724,50 |
| 29 | ESPAÇADOR DIGITAL PARA ENDODONTIA | ESPAÇADOR DIGITAL PARA ENDODONTIA SORTIDO 25MM ABCD CAIXA COM 4 UN. CORES SORTIDAS. | 10 CX | R$ 18,48 | R$ 184,80 |
| 30 | ESPÁTULA PLÁSTICO | ESPATULA DE PLASTICO 142. PARA MANIPULAÇÃO DE IONOMERO DE VIDRO. | 48 UN | R$ 5,10 | R$ 244,80 |
| 31 | FÓRCEPS ADULTO 150 | FORCEPS ADULTO N.150 DESTINADO PARA AUXILIAR NAS EXTRAÇÕES DENTES PERMANENTES ADULTOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DA IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. | 30 UN | R$ 56,06 | R$ 1.681,80 |
| 32 | FÓRCEPS ADULTO 151 | FORCEPS ADULTO N.151 DESTINADO PARA AUXILIAR NAS EXTRAÇÕES DENTES PERMANENTES ADULTOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DA IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. | 30 UN | R$ 56,23 | R$ 1.686,90 |
| 33 | FÓRCEPS ADULTO 16 | FORCEPS ADULTO N.16. DESTINADO PARA AUXILIAR NAS EXTRAÇÕES DENTES PERMANENTES ADULTOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DA IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. | 30 UN | R$ 58,87 | R$ 1.766,10 |
| 34 | FÓRCEPS ADULTO 17 | FORCEPS ADULTO N.17. DESTINADO PARA AUXILIAR NAS EXTRAÇÕES DENTES PERMANENTES ADULTOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DA IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. | 30 UN | R$ 79,40 | R$ 2.382,00 |
| 35 | FÓRCEPS ADULTO 18L | FORCEPS ADULTO N.18L DESTINADO PARA AUXILIAR NAS EXTRAÇÕES DENTES PERMANENTES ADULTOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DA IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. | 30 UN | R$ 66,90 | R$ 2.007,00 |
| 36 | FÓRCEPS ADULTO 18R | FORCEPS ADULTO N.18 R DESTINADO PARA AUXILIAR NAS EXTRAÇÕES DENTES PERMANENTES ADULTOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DA IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. | 30 UN | R$ 60,56 | R$ 1.816,80 |
| 37 | FÓRCEPS ADULTO 65 | FORCEPS ADULTO N.65.DESTINADO PARA AUXILIAR NAS EXTRAÇÕES DENTES PERMANENTES ADULTOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DA IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. | 30 UN | R$ 70,40 | R$ 2.112,00 |
| 38 | FÓRCEPS ADULTO 69 | FORCEPS ADULTO N.69. DESTINADO PARA AUXILIAR NAS EXTRAÇÕES DENTES PERMANENTES ADULTOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DA IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. | 30 UN | R$ 70,40 | R$ 2.112,00 |
| 39 | FRASCOCOLETOR DE DRENAGEM MEDIASTINAL E TORÁCICA | FRASCO COLETOR PARA DRENAGEM MEDIASTINAL E TORÁCICA: INDICADO PARA DRENAGEM DE LÍQUIDOS OU AR, EM PNEUMOTÓRAX, HEMOTÓRAX OU DRENAGEM GÁSTRICA. FRASCOS EM PVC CRISTAL RÍGIDO, COM RÉGUA GRADUADA A CADA 50ML, COM CAPACIDADE DISPONÍVEL DE 250, 500, 1000 E 2000 ML, COM TAMPA DE ROSCA RÁPIDA COM TRÊS VIAS. CARACTERÍSTICAS: PERMITE UMA DRENAGEM SEGURA EM SELO D’ÁGUA; VISUALIZAÇÃO TOTAL DO LÍQUIDO ATRAVÉS DO SISTEMA; CLAMP PARA INTERROMPER DRENAGEM; ALÇA;SUPORTE PARA A BASE;ESTÉRIL; DRENOS DO 10 AO 38FR PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO; REGISTRO ANVISA. | 30 UN | R$ 62,92 | R$ 1.887,60 |
| 40 | GANCHO GILLIES | GANCHO DE GILLIES N. 1. 17CM. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | 20 UN | R$ 44,27 | R$ 885,40 |
| 41 | JARRA GRADUADA | JARRA GRADUADA INCOLOR 1 LITRO | 50 UN | R$ 12,10 | R$ 605,00 |
| 42 | KIT CALCADOR PAIVA | KIT CALCADOR PAIVA, COM CABO OITAVADO. CONTÉM 4 UN. N. 1,2,3,4, EM AÇO INOXIDÁVEL. | 10 UN | R$ 68,99 | R$ 689,90 |
| 43 | KIT CATETER CENTRAL DUPLO LÚMEN | O CATETER VENOSO CENTRAL É UM SEGMENTO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO RADIOPACO DE DUPLA VIA (DUPLO LÚMEN), DESTINADO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL. ESSE TIPO DE CATETER É AMPLAMENTE UTILIZADO EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS PROLONGADAS, COMO OS PACIENTES ONCOLÓGICOS, POR EXEMPLO. ITENS: 1 CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN, FABRICADO COM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO RADIOPACO DE DUPLA VIA (DUPLO LÚMEN) COMPOSTO POR LINHAS DE EXTENSÃO QUE POSSUEM EM SEU COMPRIMENTO UM CLAMP OCLUSOR, EM SEU EXTREMO PROXIMAL, O CATETER POSSUI UM CONECTOR LUER LOCK PARA CONEXÕES STANDARD, MARCAÇÕES CENTRIMENTRADAS PRESENTES NO COMPRIMENTO DO CATETER, MARCAÇÃO INDICATIVA COM COLORAÇÃO PRESENTE NO EXTREMO DISTAL DO CATETER, PONTA FLEXÍVEL E ANGULADA; 1 DILATADOR; 1 SERINGA VALVULADA; 1 AGULHA INTRODUTORA POLICARBONATO, AÇO INOXIDÁVEL, POLIETILENO; 1 FIO GUIA TIPO J COM AVANÇADOR NITINOL; 2 CONECTORES DE SEGURANÇA; 2 FIXADORES TIPO BORBOLETA. TAMANHO: 7FR X 20CM EMBALAGEM: UNIDADE OS KITS DE CATETERIZAÇÃO SÃO ESTERILIZADOS UTILIZANDO ÓXIDO DE ETILENO E COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES; REGISTRO NA ANVISA. | 100 UN | R$ 155,29 | R$ 15.529,00 |
| 44 | KIT DRENO TORÁXICO | KIT DRENO TORAX MEDIASTINAL: INDICADO PARA COLETA DE SECREÇÕES TORÁCICA (MEDIASTINO OU PLEURAL), CENTRO CIRÚRGICO, CTI, EMERGÊNCIAS E PRONTO SOCORRO. KIT DE DRENAGEM MEDIASTINAL RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO ATÓXICO 500ML, 1000ML OU 2000ML COM GRADUAÇÃO A CADA 100ML; EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO; CONECTOR EM PVC RÍGIDO ATÓXICO; DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL ATÓXICO DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA | 30 UN | R$ 52,58 | R$ 1.577,40 |
| 45 | LIMA K N.10 25MM | LIMA K N. 10 COM 25MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 39,54 | R$ 1.186,20 |
| 46 | LIMA K N.15 25MM | LIMA K N. 15 COM 25MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 58,89 | R$ 1.766,70 |
| 47 | LIMA K 1ªSÉRIE 21MM | LIMA K N. 1ª SÉRIE (15-40) COM 21MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 61,80 | R$ 1.854,00 |
| 48 | LIMA K 1ªSÉRIE 25MM | LIMA K N. 1ª SÉRIE (15-40) COM 25MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 47,03 | R$ 1.410,90 |
| 49 | LIMA K 1ªSÉRIE 31MM | LIMA K N. 1ª SÉRIE (15-40) COM 31MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 64,32 | R$ 1.929,60 |
| 50 | LIMA K N.20 21MM | LIMA K N. 20 COM 21MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 45,81 | R$ 1.374,30 |
| 51 | LIMA K N.20 25MM | LIMA K N. 20 COM 25MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 64,09 | R$ 1.922,70 |
| 52 | LIMA K N.25 21MM | LIMA K N. 25 COM 21MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 36,03 | R$ 1.080,90 |
| 53 | LIMA K N.25 25MM | LIMA K N. 25 COM 25MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 48,18 | R$ 1.445,40 |
| 54 | LIMA K 2ªSÉRIE 21MM | LIMA K N. 2ª SÉRIE (45-80) COM 21MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 45,41 | R$ 1.362,30 |
| 55 | LIMA K 2ªSÉRIE 25MM | LIMA K N. 2ª SÉRIE (45-80) COM 25MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 36,41 | R$ 1.092,30 |
| 56 | LIMA K 2ªSÉRIE 31MM | LIMA K N. 2ª SÉRIE (45-80) COM 31MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 32,85 | R$ 985,50 |
| 57 | LIMA K N.30 21MM | LIMA K N. 20 COM 21MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. | 30 UN | R$ 29,95 | R$ 898,50 |
| 58 | LIMA K N.30 25MM | LIMA K N. 30 COM 25MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 34,45 | R$ 1.033,50 |
| 59 | LIMA K N.35 21MM | LIMA K N. 35 COM 21MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 48,45 | R$ 1.453,50 |
| 60 | LIMA K N.35 25MM | LIMA K N. 35 COM 25MM. SÃO CARACTERIZADAS POR TER MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR CAPACIDADE DE CORTE. FABRICADAS EM AÇO INOX. APRESENTAM SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. LIMA MANUAL. EMBALAGEM COM 6 UN. | 30 UN | R$ 29,35 | R$ 880,50 |
| 61 | LIMA ROTATÓRIA PARA ENDODONTIA, 21 MM. 1ª SÉRIE (15-25) E 2ª SÉRIE (25-50). | LIMA ROTATÓRIA PARA ENDODONTIA, , 21 MM. FABRICADA EM NÍQUEL TITÂNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO. SISTEMA ROTATÓRIO, COMPATÍVEL COM MOTOR MARCA SCHUSTER. DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS SORTIDOS 1ª SÉRIE (15-25) E 2ª SÉRIE (25-50). NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A 1ª OU 2ª SÉRIE DE LIMAS . CAIXA COM NO MÍNIMO 4 UN CONTENDO DADOS DE INDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. REGISTRO ANVISA VIGENTE. | 100 UN | R$ 142,09 | R$ 14.209,00 |
| 62 | LIMA ROTATÓRIA PARA ENDODONTIA, 31 MM. 1ª SÉRIE (15-25) E 2ª SÉRIE (25-50). | LIMA ROTATÓRIA PARA ENDODONTIA, , 31 MM. FABRICADA EM NÍQUEL TITÂNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO. SISTEMA ROTATÓRIO, COMPATÍVEL COM MOTOR MARCA SCHUSTER. DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS SORTIDOS 1ª SÉRIE (15-25) E 2ª SÉRIE (25-50). NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A 1ª OU 2ª SÉRIE DE LIMAS . CAIXA COM NO MÍNIMO 4 UN CONTENDO DADOS DE INDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. REGISTRO ANVISA VIGENTE. | 100 UN | R$ 127,52 | R$ 12.752,00 |
| 63 | LIMA ROTATÓRIA PARA ENDODONTIA, 25 MM. 1ª SÉRIE (15-25) E 2ª SÉRIE (25-50). | LIMA ROTATÓRIA PARA ENDODONTIA, , 25 MM. FABRICADA EM NÍQUEL TITÂNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO. SISTEMA ROTATÓRIO, COMPATÍVEL COM MOTOR MARCA SCHUSTER. DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS SORTIDOS 1ª SÉRIE (15-25) E 2ª SÉRIE (25-50). NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A 1ª OU 2ª SÉRIE DE LIMAS . CAIXA COM NO MÍNIMO 4 UN CONTENDO DADOS DE INDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. REGISTRO ANVISA VIGENTE. | 50 UN | R$ 134,07 | R$ 6.703,50 |
| 64 | PINÇA ANATÔMICA | PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO.14CM EM AÇO INOX | 10 UN | R$ 25,05 | R$ 250,50 |
| 65 | PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM. EM AÇO INOX . AUTOCLAVAVEL | PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM. EM AÇO INOX . AUTOCLAVAVEL | 10 UN | R$ 105,41 | R$ 1.054,10 |
| 66 | PINÇA CRILE RETA. 14 CM. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | PINÇA CRILE RETA. 14 CM. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | 10 UN | R$ 37,17 | R$ 371,70 |
| 67 | PINÇA MIXTER 20 CM . EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | PINÇA MIXTER 20 CM . EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | 10 UN | R$ 165,78 | R$ 1.657,80 |
| 68 | PINÇA MOSQUITO DELICADA CURVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL. | PINÇA MOSQUITO DELICADA CURVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL. | 50 UN | R$ 59,46 | R$ 2.973,00 |
| 69 | PINÇAS HALSTED MOSQUITO RETA 12 CM | PINÇAS HALSTED MOSQUITO RETA 12 CM | 50 UN | R$ 34,74 | R$ 1.737,00 |
| 70 | PONTA ULTRASSOM | PONTA PARA ULTRASSOM. PONTA PARA ULTRASSOM: PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO. PERIODONTIA UNIVERSAL, ROSQUEÁVEIS, ROSCAS EXTERNA COMPATÍVEIS COM ULTRASSOM KAVO.UNIVERSAL. | 32 UN | R$ 140,30 | R$ 4.489,60 |
| 71 | PONTA SHOFU DURA WHITE DE POLIMENTO PARA FG (ALTA ROTAÇÃO) | PONTA SHOFU DURA WHITE DE POLIMENTO PARA FG (ALTA ROTAÇÃO) INDICAÇÃO:- PARA ACABAMENTO FINO DE ESMALTE, COMPÓSITOS, COMPÔMEROS, IONÔMEROS DE VIDRO E PORCELANA. FABRICADAS EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO MICROGRANULADO, SÃO PERFEITAMENTE BALANCEADAS PARA CORTAR SEM VIBRAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: FABRICADAS EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO MICROGRANULADO, SÃO PERFEITAMENTE BALANCEADAS PARA CORTAR SEM VIBRAÇÃO; AUTOCLAVÁVEL; UTILIZAÇÃO EM FG (ALTA ROTAÇÃO); VELOCIDADE RECOMENDADA: 5.000-20.000 RPM.; MODELOS DISPONÍVEIS: TRONCO-CÔNICA E CHAMA. SOLICITAR MODELO NO ATO DO PEDIDO. | 100 UN | R$ 11,41 | R$ 1.141,00 |
| 72 | PONTAS PERIODONTAIS PARA EQUIPAMENTO PEEZO. NUMERAÇÃO: T1, T2, T3 (TIPS). | PONTAS PERIODONTAIS PARA EQUIPAMENTO PEEZO. NUMERAÇÃO: T1S, T2S, (TIPS). INDICAR A NUMERAÇÃO DESEJADA NO ATO DA COMPRA. | 90 UN | R$ 249,80 | R$ 22.482,00 |
| 73 | PRENDEDOR DE BABADOR DE JACARÉ CORRENTE | PREDENDOR DE BABADOR DE JACARÉ CORRENTE: UTILIZADO PARA PRENDER BABADORES E GUARDANAPOS NO PACIENTE. PRENDEDOR CORRENTE COM ELOS TRANÇADOS. MEDIDA: 45 CM. METAL. | 27 UN | R$ 7,24 | R$ 195,48 |
| 74 | PROVETA PLÁSTICA | PROVETA PLÁSTICA GRADUADA 100ML AUTOCLAVÁVEL POLIPROPILENO | 50 UN | R$ 19,52 | R$ 976,00 |
| 75 | RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA CALIBRADORA | RÉGUA ENDODÔNTICA MELIMETRADA CALIBRADORA FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,20 A 1,40MM.AUTOCLAVÁVEL. AUTOCLAVAVEL | 50 UN | R$ 59,80 | R$ 2.990,00 |
| 76 | SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL. DEVE POSSUIR 505 EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS, CONTER FLÚOR . TUBO COM 2 GRAMAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES MATIZADO E BRANCO OPACO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR. REGISTRO NA ANVISA. | SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL. DEVE POSSUIR 505 EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS, CONTER FLÚOR . TUBO COM 2 GRAMAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES MATIZADO E BRANCO OPACO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR. REGISTRO NA ANVISA. | 24 UN | R$ 82,31 | R$ 1.975,44 |
| 77 | SERINGA CENTRIX USO ODONTOLÓGICO. | SERINGA CENTRIX USO ODONTOLÓGICO. SISTEMA DE INJEÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS. | 10 UN | R$ 207,27 | R$ 2.072,70 |
| 78 | SOLUÇÃO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. FASCRO 1 LITRO. | SOLUÇÃO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% (1% DE CLORO LIVRE), INDICADO PARA USO EXCLUSIVO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS . FRASCO COM 1 LITRO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA , LOTE, , DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE . REGISTRO NA ANVISA. | 100 UN | R$ 11,55 | R$ 1.155,00 |
| 79 | SONDA EXPLORADORA N. 16 , ENDONTIA RETA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÉVEL. | SONDA EXPLORADORA N. 16 , ENDONTIA RETA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL | 30 UN | R$ 171,68 | R$ 5.150,40 |
| 80 | SONDA EXPLORADORA N. 5, EM AÇO INOX. AUTOCLAVAVEL. | SONDA EXPLORADORA N. 5, EM AÇO INOX. AUTOCLAVAVEL. | 100 UN | R$ 24,71 | R$ 2.471,00 |
| 81 | SUPORTE ROLO PAPEL | SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL DE ATÉ 400M | 60 UN | R$ 44,46 | R$ 2.667,60 |
| 82 | SUSPENSÃO OTOLÓGICA CONTENDO SULFATO DE POLIMIXINA B (10.000UI), SULFATO DE NEOMICINA (5 MG) E HIDROCORTISONA (10MG) POR ML. | SUSPENSÃO OTOLÓGICA CONTENDO SULFATO DE POLIMIXINA B (10.000UI), SULFATO DE NEOMICINA (5 MG) E HIDROCORTISONA (10MG) POR ML, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 10 ML. | 27 FCO | R$ 29,70 | R$ 801,90 |
| 83 | TESOURA CASTROVIEJO CURVA, 11 CM . EM AÇO INOX . AUTOCLAVÁVEL. | TESOURA CASTROVIEJO CURVA, 11 CM . EM AÇO INOX . AUTOCLAVÁVEL. | 20 UN | R$ 115,24 | R$ 2.304,80 |
| 84 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 CM. EM AÇO INOX . AUTOCLAVÁVEL. | TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 CM. EM AÇO INOX . AUTOCLAVÁVEL. | 10 UN | R$ 86,80 | R$ 868,00 |
| 85 | TIRA DE LIXA EM POLIESTER (GROSSA MÉDIA) TAMANHO: 4MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 50 UN. | TIRA DE LIXA EM POLIESTER (GROSSA MÉDIA) TAMANHO: 4MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO. ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E | 200 UN | R$ 58,14 | R$ 11.628,00 |
| 86 | TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK | TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK: TORNEIRA 3 VIAS É INDICADA PARA AUMENTAR O ACESSO VENOSO EM TRÊS LINHAS DISTINTAS, SENDO DUAS LINHAS DE INFUSÃO E UMA DE ACESSO VENOSO, BEM COMO CONTROLAR O DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE SOLUÇÕES. UTILIZADO NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM TERAPIAS INTRAVENOSAS CONTÍNUAS OU INTERMITENTES. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CONEXÃO MACHO LUER LOCK; CORPO TRANSPARENTE; MANÍPULO GIRATÓRIO 360°, COM SETAS PARA DIRECIONAMENTO DE FLUXO; PARA CONECTAR E CONTROLAR O DIRECIONAMENTO DE FLUXO DE SOLUÇÕES DE 3 LINHAS DISTINTAS; ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO; ATÓXICA; APIROGÊNICA; USO ÚNICO, DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA EM POLICARBONATO. | 15 UN | R$ 70,49 | R$ 1.057,35 |
| 87 | WIPES (LENÇOS UMEDECIDOS) EM CLORETO DE DIDECILDIMETILAMÔNIO 0,55% + CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB) 0,1%. | WIPES (LENÇOS UMEDECIDOS) EM CLORETO DE DIDECILDIMETILAMÔNIO 0,55% + CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB) 0,1%. WIPES É UM DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO E PHMB, GARANTINDO EFICÁCIA EM 1 MINUTO (MESMO EM CONDIÇÕES DE SUJIDADE MATÉRIA ORGÂNICA), TAMBÉM INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS QUE LIMPA E DESINFETA EM UM MESMO PROCESSO. IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS, PRINCIPALMENTE EM ÁREAS CRÍTICAS COM MAIOR CHANCE DE CONTRAIR INFECÇÃO HOSPITALAR, CASAS DE SAÚDE, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, POSTOS DE SAÚDE ETC. PODE SER APLICADO, MOBÍLIA, CADEIRA ODONTOLÓGICAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. PRODUTO NÃO INDICADO PARA HIGIENE PESSOAL. EMBALAGEM CONTENDO 50 UN DE 20CMX18CM. DEVE ATENDER A RDC 35/2010. ISENTO DE ALCOOL, ODOR, FRAGÂNCIA E CORANTE. BIODEGRADÁVEL. | 100 UN | R$ 13,30 | R$ 1.330,00 |

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:

- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

- Endereço do local de entrega;

- Concordância com o objeto a ser licitado;

- Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:

- Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.

- Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.

  - em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 18 de março de 2026.

Jainara Soares Nordio

Secretaria Municipal de Saúde