INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 001/2026 - SAMAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 64.372.423/0001-15, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 129841 | 5,00 | UN |  | 5.899,97 | 29.499,85 |
| HIDRÔMETRO ULTRASSÔNICO DN50MM 2"; Q4 31,25M³/H; Q3 25 M³/H; Q2 50L/H; QMIN 31,25L/H; INÍCIO DE FUNCIONAMENTO EM 15L/H; RELOJOARIA EM CRISTAL LÍQUIDO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 40ºC, BATERIA COM VIDA ÚTIL SUPERIOR A 15 ANOS; CORPO EM FERRO FUNDIDO, COMPRIMENTO DE 270MM, SEM CONEXÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 127261 | 100,00 | UN |  | 1.824,31 | 182.431,00 |
| HIDRÔMETRO ULTRASSÔNICO DN25MM 1"; Q4 12,5M³/H; Q3 10 M³/H; Q2 80L/H; QMIN 50L/H; INÍCIO DE FUNCIONAMENTO EM 10L/H; RELOJOARIA EM CRISTAL LÍQUIDO; BATERIA COM VIDA ÚTIL DE 10 E 15 ANOS; CORPO EM LATÃO OU CARCAÇA, TAMPÃO; GRAU DE PROTEÇÃO IP68 ATENDENDO AS NORMAS NBR 8194, ALÉ, DA PORTARIA 155/2022 DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 129842 | 50,00 | UN |  | 1.225,73 | 61.286,50 |
| HIDRÔMETRO ULTRASSÔNICO DN20MM 3/4"; Q4 5M³/H; Q3 4M³/H; Q2 12,8L/H; QMIN 8L/H; INÍCIO DE FUNCIONAMENTO EM 2,5L/H; RELOJOARIA EM CRISTAL LÍQUIDO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 50ºC, BATERIA COM VIDA ÚTIL SUPERIOR A 15 ANOS; EM LATÃO OU CARCAÇA, TAMPÃO; GRAU DE PROTEÇÃO IP68 ATENDENDO AS NORMAS NBR 8194, ALÉM DA PORTARIA 155/2022 DO INMETRO. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 129843 | 5,00 | UN |  | 1.770,77 | 8.853,85 |
| HIDRÔMETRO WOLTMANN DN65MM 2.1/2"; Q4 50M³/H; Q3 40M³/H; Q2 800L/H; QMIN 500L/H; INÍCIO DE FUNCIONAMENTO EM 140L/H; RELOJOARIA EM CRISTAL LÍQUIDO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 30ºC, BATERIA COM VIDA ÚTIL SUPERIOR A 15 ANOS; CORPO EM FERRO FUNDIDO, COMPRIMENTO DE 200MM, SEM CONEXÕES. |  |  |  |  |  |  |

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:

- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

- Endereço do local de entrega;

- Concordância com o objeto a ser licitado;

- Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:

- Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.

- Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.

  - em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 30 de Março de 2026.

HERMANDES RODRIGUES DA COSTA

SECRETÁRIO EXECUTIVO

CPF: 061.142.439-86