INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 027/2026 - PMPB

O Município de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 82.575.812/0001-20, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 147 | 50,00 | UN |  | 1,10 | 55,00 |
| ABRAÇADEIRA PVC P/ CONDULETE 1/2CINZA |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 115228 | 50,00 | PEÇA |  | 0,60 | 30,00 |
| ABRAÇADEIRA PVC P/ CONDULETE 3/4CINZA. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 115230 | 50,00 | PEÇA |  | 0,62 | 31,00 |
| ADAPTADOR CURTO 25X3/4. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 115231 | 20,00 | PEÇA |  | 1,20 | 24,00 |
| ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MMX1. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 115232 | 20,00 | PEÇA |  | 8,45 | 169,00 |
| ADAPTADOR SOLDÁVEL P/CX D'ÁGUA 25MMX3/4. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 115233 | 20,00 | PEÇA |  | 12,65 | 253,00 |
| ADAPTADOR SOLDÁVEL P/CX D'ÁGUA 50X1.1/2. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 115234 | 20,00 | PEÇA |  | 59,93 | 1.198,60 |
| ALICATE BOMBA D. ÁGUA 12. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 115235 | 30,00 | PEÇA |  | 6,87 | 206,10 |
| ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 115236 | 20,00 | PEÇA |  | 6,75 | 135,00 |
| ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO S/ GUIA. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 115237 | 40,00 | PEÇA |  | 67,38 | 2.695,20 |
| ASSENTO SANITÁRIO BRANCO INFANTIL. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1333 | 160,00 | UN |  | 39,97 | 6.395,20 |
| ASSENTO SANITÁRIO PREMIER BRANCO |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1457 | 50,00 | UN |  | 372,43 | 18.621,50 |
| BACIO C/ CX. ACOPLADA BRANCO-IP3600 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 115240 | 20,00 | PEÇA |  | 10,69 | 213,80 |
| BOIA PARA CAIXA DE ÁGUA EM PVC. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2431 | 20,00 | UN |  | 13,75 | 275,00 |
| BRAÇO CHUVEIRO 40 CM PVC |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3319 | 10,00 | UN |  | 322,95 | 3.229,50 |
| CAIXA D´ÀGUA 1.000 LITROS COM TAMPA- PVC |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3322 | 10,00 | UN |  | 776,74 | 7.767,40 |
| CAIXA D´ÀGUA 2.000 LITROS COM TAMPA- PVC |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3326 | 5,00 | UN |  | 2.175,46 | 10.877,30 |
| CAIXA D´ÀGUA 5.000 LITROS COM TAMPA- PVC |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 115245 | 20,00 | PEÇA |  | 32,71 | 654,20 |
| CAIXA DE DESCARGA BRANCA EM MATERIAL DE PVC PARA BANHEIRO 9 LTS. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 115246 | 20,00 | PEÇA |  | 33,44 | 668,80 |
| CAIXA DE DESCARGA BRANCA PARA SANITÁRIO INFANTIL. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 115247 | 130,00 | PEÇA |  | 4,89 | 635,70 |
| CAP ESGOTO 100MM. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4077 | 20,00 | UN |  | 39,64 | 792,80 |
| CAP ESGOTO 150MM |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 115249 | 20,00 | PEÇA |  | 1,88 | 37,60 |
| CAP ESGOTO 40MM. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 4079 | 20,00 | UN |  | 4,23 | 84,60 |
| CAP ESGOTO 50MM |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 115251 | 20,00 | PEÇA |  | 5,02 | 100,40 |
| CAP ESGOTO 75MM. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 115252 | 20,00 | PEÇA |  | 1,08 | 21,60 |
| CAP SOLDÁVEL 20MM. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 115253 | 20,00 | PEÇA |  | 0,89 | 17,80 |
| CAP SOLDÁVEL 25MM. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 115254 | 20,00 | PEÇA |  | 1,05 | 21,00 |
| CAP SOLDÁVEL 32MM. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 115255 | 20,00 | PEÇA |  | 2,39 | 47,80 |
| CAP SOLDÁVEL 40MM. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 115258 | 10,00 | PEÇA |  | 66,12 | 661,20 |
| CHAVE GRIFO 18¨. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 115259 | 20,00 | PEÇA |  | 69,97 | 1.399,40 |
| CHUVEIRO ELÉTRICO 220V 5500 W. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 115260 | 50,00 | PEÇA |  | 15,17 | 758,50 |
| CURVA ESGOTO 100MM. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 115261 | 80,00 | PEÇA |  | 56,73 | 4.538,40 |
| CURVA ESGOTO 150MM. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 115262 | 20,00 | PEÇA |  | 2,70 | 54,00 |
| CURVA ESGOTO 40MM. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 115264 | 70,00 | PEÇA |  | 8,83 | 618,10 |
| CURVA ESGOTO 75MM. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 115265 | 30,00 | PEÇA |  | 1,62 | 48,60 |
| CURVA SOLDÁVEL 25MM. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 115266 | 20,00 | PEÇA |  | 6,48 | 129,60 |
| CURVA SOLDÁVEL 32MM. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 115267 | 20,00 | PEÇA |  | 12,01 | 240,20 |
| CURVA SOLDÁVEL 50MM. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 115268 | 10,00 | PEÇA |  | 82,62 | 826,20 |
| DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM REGISTRO E GATILHO. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 115269 | 35,00 | PEÇA |  | 4,24 | 148,40 |
| FITA VEDA ROSCA TEFLON 18MM X 20 MTS. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 115270 | 20,00 | PEÇA |  | 18,74 | 374,80 |
| FLEXÍVEL DE AÇO INOX PARA DUCHA 1.20MT. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 115271 | 20,00 | PEÇA |  | 5,01 | 100,20 |
| JOELHO AZUL 25MM X ½ |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 115272 | 20,00 | PEÇA |  | 5,51 | 110,20 |
| JOELHO ESGOTO 45° 100 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 115273 | 20,00 | PEÇA |  | 30,33 | 606,60 |
| JOELHO ESGOTO 45° 150 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 115274 | 20,00 | PEÇA |  | 1,45 | 29,00 |
| JOELHO ESGOTO 45° 40 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 115275 | 20,00 | PEÇA |  | 2,75 | 55,00 |
| JOELHO ESGOTO 45° 50 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 115276 | 20,00 | PEÇA |  | 3,97 | 79,40 |
| JOELHO ESGOTO 45° 75 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 115277 | 30,00 | PEÇA |  | 5,42 | 162,60 |
| JOELHO ESGOTO 90° 100 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 115278 | 80,00 | PEÇA |  | 30,42 | 2.433,60 |
| JOELHO ESGOTO 90° 150 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 115279 | 30,00 | PEÇA |  | 1,56 | 46,80 |
| JOELHO ESGOTO 90° 40 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 115280 | 50,00 | PEÇA |  | 2,00 | 100,00 |
| JOELHO ESGOTO 90° 50 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 115281 | 40,00 | PEÇA |  | 2,85 | 114,00 |
| JOELHO ESGOTO 90° 75 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 115282 | 20,00 | PEÇA |  | 5,49 | 109,80 |
| JOELHO LR 25X3/4. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 115283 | 40,00 | PEÇA |  | 0,62 | 24,80 |
| JOELHO SOLD. 25X90. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 115284 | 20,00 | PEÇA |  | 1,02 | 20,40 |
| JOELHO SOLDÁVEL 25MM X 45. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 115286 | 5,00 | PEÇA |  | 3,10 | 15,50 |
| JOELHO SOLDÁVEL 32MM X 45. |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 115287 | 20,00 | PEÇA |  | 2,13 | 42,60 |
| JOELHO SOLDÁVEL 32MM X 90. |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 115288 | 20,00 | PEÇA |  | 1,28 | 25,60 |
| JOELHO SOLDÁVEL 45° 20 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 115290 | 20,00 | PEÇA |  | 3,36 | 67,20 |
| JOELHO SOLDÁVEL 50MM X 45. |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 115291 | 20,00 | PEÇA |  | 3,31 | 66,20 |
| JOELHO SOLDÁVEL 50MM X 90. |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 115292 | 20,00 | PEÇA |  | 0,53 | 10,60 |
| JOELHO SOLDÁVEL 90° 20 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 115296 | 20,00 | PEÇA |  | 28,55 | 571,00 |
| JUNÇÃO ESGOTO 100 X 75. |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 115297 | 60,00 | PEÇA |  | 95,31 | 5.718,60 |
| KIT COMPLETO UNIVERSAL CX ACOPLADA 3/6 LT ENTRADA E SAÍDA. |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 115298 | 50,00 | PEÇA |  | 52,35 | 2.617,50 |
| KIT REPARO VÁLVULA ACIONAMENTO 1.1/2. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 115299 | 20,00 | PEÇA |  | 5,20 | 104,00 |
| LUVA AZUL 25X1/2. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 115300 | 20,00 | PEÇA |  | 23,66 | 473,20 |
| LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 50MM. |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 115301 | 20,00 | PEÇA |  | 6,08 | 121,60 |
| LUVA ESGOTO 100 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 115302 | 20,00 | PEÇA |  | 17,44 | 348,80 |
| LUVA ESGOTO 150 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 115303 | 20,00 | PEÇA |  | 1,38 | 27,60 |
| LUVA ESGOTO 40 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 115304 | 20,00 | PEÇA |  | 4,98 | 99,60 |
| LUVA ESGOTO 50 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 115305 | 20,00 | PEÇA |  | 3,46 | 69,20 |
| LUVA ESGOTO 75 MM. |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 115306 | 20,00 | PEÇA |  | 5,92 | 118,40 |
| LUVA REDUÇÃO SOLD. 50X25MM. |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 115307 | 20,00 | PEÇA |  | 2,01 | 40,20 |
| LUVA SOLDÁVEL 20 MM PVC. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 115308 | 20,00 | PEÇA |  | 1,88 | 37,60 |
| LUVA SOLDÁVEL 25 MM PVC. |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 115309 | 40,00 | PEÇA |  | 3,80 | 152,00 |
| LUVA SOLDÁVEL 32 MM PVC. |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 115310 | 20,00 | PEÇA |  | 3,87 | 77,40 |
| LUVA SOLDÁVEL 50 MM PVC. |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 115313 | 20,00 | PEÇA |  | 1,67 | 33,40 |
| LUVA SOLDÁVEL 90 ROSCA 25MMX3/4. |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 113766 | 100,00 | MT |  | 5,20 | 520,00 |
| MANGUEIRA DE DRENO PARA AR CONDICIONADO 1/2 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 113768 | 50,00 | MT |  | 6,08 | 304,00 |
| MANGUEIRA DE DRENO PARA AR CONDICIONADO 3/8 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 13150 | 20,00 | UN |  | 210,50 | 4.210,00 |
| MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2"- 50 M |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 13616 | 50,00 | UN |  | 33,24 | 1.662,00 |
| MECANISMO ENTRADA CAIXA UNIVERSAL |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 13617 | 50,00 | UN |  | 31,02 | 1.551,00 |
| MECANISMO SAIDA CAIXA UNIVERSAL |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 14139 | 50,00 | UN |  | 0,69 | 34,50 |
| NIPEL ROSCAVEL 1/2 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 16448 | 50,00 | UN |  | 1,06 | 53,00 |
| PLUG ROSCAVEL 1/2 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 17699 | 15,00 | UN |  | 11,82 | 177,30 |
| RALO SECO BRANCO 100X40 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 18128 | 15,00 | UN |  | 47,91 | 718,65 |
| REGISTRO GAVETA BASE 3/4 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 18130 | 30,00 | UN |  | 31,59 | 947,70 |
| REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 20332 | 60,00 | UN |  | 9,73 | 583,80 |
| SIFAO SANFONADO 1.50MT |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 20929 | 20,00 | UN |  | 12,48 | 249,60 |
| TE ESGOTO 100 MM |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 20931 | 20,00 | UN |  | 52,09 | 1.041,80 |
| TE ESGOTO 150 MM |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 37427 | 40,00 | UN |  | 3,87 | 154,80 |
| TEE 90° ESGOTO 40 MM |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 38818 | 60,00 | UN |  | 5,88 | 352,80 |
| TEE ESGOTO 50MM |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 20934 | 20,00 | UN |  | 12,93 | 258,60 |
| TE ESGOTO 75 MM |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 20942 | 50,00 | UN |  | 1,25 | 62,50 |
| TE SOLDÁVEL 20 MM |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 33302 | 20,00 | UN |  | 1,10 | 22,00 |
| TEE SOLDÁVEL 25 MM |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 20945 | 20,00 | UN |  | 5,26 | 105,20 |
| TE SOLDÁVEL 40 MM |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 20946 | 20,00 | UN |  | 7,79 | 155,80 |
| TE SOLDÁVEL 50 MM |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 21732 | 20,00 | UN |  | 59,46 | 1.189,20 |
| TORNEIRA COZINHA EM INOX MESA 3/4 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 21733 | 10,00 | UN |  | 107,37 | 1.073,70 |
| TORNEIRA COZINHA EM INOX PAREDE BICA ALTA |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 21734 | 20,00 | UN |  | 66,91 | 1.338,20 |
| TORNEIRA COZINHA EM INOX PAREDE BICA ALTA C-33 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 113754 | 30,00 | UN |  | 3,40 | 102,00 |
| TORNEIRA DE JARDIM 1/2 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 21747 | 20,00 | UN |  | 69,33 | 1.386,60 |
| TORNEIRA LAVATÓRIO EM INOX MESA 1/4 VOLTA 1/2 C-40 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 21748 | 30,00 | UN |  | 112,12 | 3.363,60 |
| TORNEIRA LAVATÓRIO EM INOX MESA BICA ALTA |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 22112 | 30,00 | UN |  | 9,46 | 283,80 |
| TUBO EXTENSIVO 0,80CM - 0,73CM |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 115229 | 20,00 | PEÇA |  | 41,75 | 835,00 |
| ACABAMENTO VÁLVULA SALVAGUABOX BEGE. |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 113758 | 20,00 | UN |  | 32,05 | 641,00 |
| TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA INFANTIL |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 22154 | 60,00 | UN |  | 32,05 | 1.923,00 |
| TUBO PVC ESGOTO 40MM - BARRA 6M |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 22155 | 50,00 | UN |  | 39,52 | 1.976,00 |
| TUBO PVC ESGOTO 50MM - BARRA 6M |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 22146 | 50,00 | UN |  | 41,82 | 2.091,00 |
| TUBO PVC ESGOTO 75 MM (BARRA 6M) |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 22148 | 60,00 | UN |  | 52,16 | 3.129,60 |
| TUBO PVC ESGOTO 100 MM (BARRA 6M) |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 22151 | 100,00 | UN |  | 76,17 | 7.617,00 |
| TUBO PVC ESGOTO 150 MM (BARRA 6M) |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 22164 | 40,00 | UN |  | 17,10 | 684,00 |
| TUBO SOLDÁVEL 20 MM (BARRA 6M) |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 22165 | 50,00 | UN |  | 17,97 | 898,50 |
| TUBO SOLDÁVEL 25 MM (BARRA 6M) |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 22167 | 20,00 | UN |  | 34,10 | 682,00 |
| TUBO SOLDÁVEL 32 MM (BARRA 6M) |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 22168 | 20,00 | UN |  | 59,04 | 1.180,80 |
| TUBO SOLDÁVEL 40 MM (BARRA 6M) |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 22169 | 40,00 | UN |  | 27,68 | 1.107,20 |
| TUBO SOLDÁVEL 50 MM (BARRA 6M) |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 22171 | 40,00 | UN |  | 47,22 | 1.888,80 |
| TUBO SOLDÁVEL 60 MM (BARRA 6M) |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 22226 | 20,00 | UN |  | 6,19 | 123,80 |
| UNIÃO SOLDÁVEL 25 MM |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 22227 | 20,00 | UN |  | 10,84 | 216,80 |
| UNIÃO SOLDÁVEL 32 MM |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 22304 | 10,00 | UN |  | 35,38 | 353,80 |
| VALVULA LAVAT.CROM.S/UNHO S/LADRAO |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 22307 | 10,00 | UN |  | 6,01 | 60,10 |
| VALVULA P/ LAV E TANQUE S/ UNHO BR |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 22313 | 30,00 | UN |  | 19,66 | 589,80 |
| VALVULA PIA INOX 4.1/2 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 22356 | 30,00 | UN |  | 227,30 | 6.819,00 |
| VASO SANITÁRIO BRANCO |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 113755 | 10,00 | UN |  | 342,00 | 3.420,00 |
| VASO SANITÁRIO INFANTIL |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 114244 | 30,00 | UN |  | 7,45 | 223,50 |
| TAMPA CEGA 4X4 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 114245 | 100,00 | UN |  | 6,41 | 641,00 |
| ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 114246 | 20,00 | UN |  | 8,98 | 179,60 |
| LUVA DE REDUÇÃO 100X50 ESGOTO |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 114248 | 30,00 | UN |  | 7,80 | 234,00 |
| TE 50X25 SOLDÁVEL |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 114249 | 20,00 | UN |  | 30,32 | 606,40 |
| FLANGE SOLD. 50MM |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 114250 | 20,00 | UN |  | 9,70 | 194,00 |
| FLANGE SOLD. 25MM |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 7939 | 50,00 | UN |  | 7,40 | 370,00 |
| ESPÁTULA DE AÇO 6,4 CM |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 7938 | 50,00 | UN |  | 8,94 | 447,00 |
| ESPÁTULA DE AÇO 10,2 CM |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 114251 | 10,00 | UN |  | 63,16 | 631,60 |
| CAIXA DE LIGAÇÃO PADRÃO (CASAN) |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 114252 | 10,00 | UN |  | 27,60 | 276,00 |
| CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30 PLÁSTICA (REDONDA) |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 15265 | 250,00 | UN |  | 8,96 | 2.240,00 |
| PARAFUSO P/ VASO |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 114253 | 50,00 | UN |  | 5,70 | 285,00 |
| PARABOLT ¼'' |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 114254 | 170,00 | UN |  | 3,44 | 584,80 |
| PARABOLT 5/16" |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 114255 | 150,00 | UN |  | 3,35 | 502,50 |
| PARABOLT 3/8" |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 119538 | 15,00 | UN |  | 43,77 | 656,55 |
| RALO PARA BANHEIRO SIFONADO 15CM X 15CM |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 119539 | 20,00 | UN |  | 2,95 | 59,00 |
| LUVA SOLDÁVEL 40MM MARROM |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 119540 | 20,00 | UN |  | 6,75 | 135,00 |
| PLACA REDOBDA 4" FOR BLANC |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 119541 | 20,00 | UN |  | 4,36 | 87,20 |
| LUVA AZUL 25MMX3/4 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 119542 | 20,00 | UN |  | 5,21 | 104,20 |
| JOELHO AZUL 25MMX3/4 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 130572 | 30,00 | UN |  | 9,98 | 299,40 |
| TE AZUL 25MMX1/2 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 119545 | 40,00 | UN |  | 4,22 | 168,80 |
| ADAPTADOR CURTO 25MMX1/2 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 119546 | 20,00 | UN |  | 13,06 | 261,20 |
| JUNÇÃO DE 75X75MM - TIPO Y |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 34100 | 40,00 | UN |  | 11,86 | 474,40 |
| ENGATE FLEXIVEL 60CM |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 119548 | 30,00 | UN |  | 13,40 | 402,00 |
| JUNÇÃO SIMPLES 100X100 ESGOTO KRONA Y |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 4087 | 20,00 | UN |  | 3,94 | 78,80 |
| CAP SOLDAVEL 50MM |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 115257 | 20,00 | PEÇA |  | 8,20 | 164,00 |
| CAP SOLDÁVEL 60MM. |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 113767 | 500,00 | MT |  | 5,88 | 2.940,00 |
| MANGUEIRA DE DRENO PARA AR CONDICIONADO 3/4 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 119544 | 20,00 | UN |  | 5,43 | 108,60 |
| TE AZUL 25MMX3/4 |  |  |  |  |  |  |

# Total Requisição: R$ 151.380,40.

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:

- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

- Endereço do local de entrega;

- Concordância com o objeto a ser licitado;

- Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:

- Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.

- Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.

  - em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 24 de Abril de 2026.

Priscila Amâncio Brito Luiz

Secretária de Administração