INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 045/2026 - PMPB

O Município de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 82.575.812/0001-20, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130923 | 4,00 | UN |  | 398,86 | 1.595,44 |
| SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SEGURIMAX MODELO AS12 - DE AUTONOMIA MÍNIMA DE 24H, COMPATÍVEL COM SISTEMA INSTALADO |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 130924 | 12,00 | UN |  | 278,26 | 3.339,12 |
| SUBSTITUIÇÃO DE AVISADOR SONORO/VISUAL, COMPATÍVEL COM SISTEMA INSTALADO |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 130925 | 12,00 | UN |  | 162,24 | 1.946,88 |
| SUBSTITUIÇÃO DE DETECTORES AUTOMÁTICOS, COMPATÍVEL COM SISTEMA INSTALADO |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 130926 | 12,00 | UN |  | 176,99 | 2.123,88 |
| SUBSTITUIÇÃO DE ACIONADORES, COMPATÍVEL COM SISTEMA INSTALADO |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 130927 | 100,00 | MT |  | 30,56 | 3.056,00 |
| INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO EXCLUSIVO PARA ALIMENTAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 130931 | 13.291,12 | M2 |  | 2,76 | 36.683,48 |
| ENSAIOS E VERIFICAÇÕES DE ALARME DE INCÊNCIO SENGUNDO ROTEIRO MÍNIMO DA NBR 17.240 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 130932 | 5,00 | UN |  | 1.087,99 | 5.439,95 |
| INSPEÇÃO DO RESERVATÓRIO, DISPOSITIVO DE RECALQUE, TUBULAÇÃO, BOMBA DE INCÊNDIO DE VALVULAS |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 130933 | 22,00 | UN |  | 1.588,21 | 34.940,62 |
| MANUTENÇÃO, INCLUINDO TROCA DE ABRIGO, MANGUEIRA, CHAVE DE MANGUEIRA, ADAPTADOR TIPO ENGATE, ESGUICHO, ENCAIXE E MANGOTE |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 130934 | 5,00 | UN |  | 1.216,87 | 6.084,35 |
| INSTALAÇÃO DE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 130935 | 5,00 | UN |  | 777,45 | 3.887,25 |
| INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE RECALQUE 40X60CM FERRO FUNDIDO |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 130936 | 24,00 | UN |  | 544,00 | 13.056,00 |
| ENSAIOS E VERIFICAÇÕES DE SHP SEGUNDO ROTEIRO MÍNIMO DA NBR 13.714 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 130937 | 3.150,00 | KG |  | 2,76 | 8.694,00 |
| TESTE DE ESTANQUEIDADE DE SHP SEGUNDO NBR 15.571 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 130938 | 70,00 | UN |  | 1.163,79 | 81.465,30 |
| LAUDO TÉCNICO COMPLETO |  |  |  |  |  |  |

Total Requisição:	202.312,27

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:

- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

- Endereço do local de entrega;

- Concordância com o objeto a ser licitado;

- Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:

- Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.

- Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.

  - em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 16 de junho de 2026.

Priscila Amâncio Brito Luiz

Secretária de Administração