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MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 045/2026 - PMPB

[bookmark: _Toc1.0]O Município de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 82.575.812/0001-20, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s): 


	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	130923
	4,00
	UN
	
	398,86
	1.595,44

	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SEGURIMAX MODELO AS12 - DE AUTONOMIA MÍNIMA DE 24H, COMPATÍVEL COM SISTEMA INSTALADO

	2
	130924
	12,00
	UN
	
	278,26
	3.339,12

	SUBSTITUIÇÃO DE AVISADOR SONORO/VISUAL, COMPATÍVEL COM SISTEMA INSTALADO

	3
	130925
	12,00
	UN
	
	162,24
	1.946,88

	SUBSTITUIÇÃO DE DETECTORES AUTOMÁTICOS, COMPATÍVEL COM SISTEMA INSTALADO

	4
	130926
	12,00
	UN
	
	176,99
	2.123,88

	SUBSTITUIÇÃO DE ACIONADORES, COMPATÍVEL COM SISTEMA INSTALADO

	5
	130927
	100,00
	MT
	
	30,56
	3.056,00

	INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO EXCLUSIVO PARA ALIMENTAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

	6
	130931
	13.291,12
	M2
	
	2,76
	36.683,48

	ENSAIOS E VERIFICAÇÕES DE ALARME DE INCÊNCIO SENGUNDO ROTEIRO MÍNIMO DA NBR 17.240

	7
	130932
	5,00
	UN
	
	1.087,99
	5.439,95

	INSPEÇÃO DO RESERVATÓRIO, DISPOSITIVO DE RECALQUE, TUBULAÇÃO, BOMBA DE INCÊNDIO DE VALVULAS

	8
	130933
	22,00
	UN
	
	1.588,21
	34.940,62

	MANUTENÇÃO, INCLUINDO TROCA DE ABRIGO, MANGUEIRA, CHAVE DE MANGUEIRA, ADAPTADOR TIPO ENGATE, ESGUICHO, ENCAIXE E MANGOTE

	9
	130934
	5,00
	UN
	
	1.216,87
	6.084,35

	INSTALAÇÃO DE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE

	10
	130935
	5,00
	UN
	
	777,45
	3.887,25

	INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE RECALQUE 40X60CM FERRO FUNDIDO

	11
	130936
	24,00
	UN
	
	544,00
	13.056,00

	ENSAIOS E VERIFICAÇÕES DE SHP SEGUNDO ROTEIRO MÍNIMO DA NBR 13.714

	12
	130937
	3.150,00
	KG
	
	2,76
	8.694,00

	TESTE DE ESTANQUEIDADE DE SHP SEGUNDO NBR 15.571

	13
	130938
	70,00
	UN
	
	1.163,79
	81.465,30

	LAUDO TÉCNICO COMPLETO


Total Requisição:	202.312,27


[bookmark: 2]	Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:
a) Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.
Ainda, fica definido:
a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.
b.1) em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 16 de junho de 2026.


Priscila Amâncio Brito Luiz 
Secretária de Administração
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