INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 021/2026 - FMS

O Município de Porto Belo/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 10.721.828/0001-92, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 131354 | 3,00 | UN |  | 136,80 | 410,40 |
| ALICATE CORTADOR DE ANEL, DE ACIONAMENTO MANUAL, REUTILIZÁVEL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA METÁLICA RESISTENTE À CORROSÃO, COM DISCO OU LÂMINA CIRCULAR DE CORTE E ANTEPARO DESLIZANTE A SER POSICIONADO ENTRE O ANEL E A PELE. DEVERÁ POSSUIR EMPUNHADURA ANATÔMICA E MECANISMO QUE PERMITA CORTE CONTROLADO DE ANÉIS DE METAIS COMUNS, COMO OURO, PRATA, COBRE, ALUMÍNIO E LIGAS SIMILARES. NÃO SE EXIGE CAPACIDADE DE CORTE DE TUNGSTÊNIO, TITÂNIO OU AÇO TEMPERADO. FORNECIDO COM DISCO OU LÂMINA INSTALADO E INSTRUÇÕES DE USO. - <p>INSTRUMENTO MANUAL DESTINADO AO CORTE E REMOÇÃO SEGURA DE ANÉIS PRESOS EM DEDOS DE PACIENTES EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE EM CASOS DE EDEMA, TRAUMA, RESTRIÇÃO CIRCULATÓRIA OU IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA MANUAL. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA RESISTENTE, PREFERENCIALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL METÁLICO DE ALTA DURABILIDADE, COM SISTEMA DE CORTE POR LÂMINA/DISCO CIRCULAR OU MECANISMO EQUIVALENTE, ACIONAMENTO MANUAL E EMPUNHADURA ERGONÔMICA, PERMITINDO USO PRECISO E SEGURO PELA EQUIPE DE SAÚDE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTAR COM PROTEÇÃO/ANTEPARO ENTRE A LÂMINA E A PELE DO PACIENTE, EVITANDO LESÕES DURANTE O PROCEDIMENTO DE CORTE. DEVE SER ADEQUADO PARA CORTE DE ANÉIS CONFECCIONADOS EM METAIS COMUNS, COMO OURO, PRATA, ALUMÍNIO, COBRE, LIGAS METÁLICAS E MATERIAIS SIMILARES, OBSERVADAS AS LIMITAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE. PRODUTO REUTILIZÁVEL, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, RESISTENTE À CORROSÃO, ACOMPANHADO DE INSTRUÇÕES DE USO E, QUANDO APLICÁVEL, LÂMINA/DISCO DE REPOSIÇÃO. INDICADO PARA USO EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, PRONTO-SOCORRO, AMBULATÓRIOS E SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA.</p> |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 131355 | 2,00 | UN |  | 49,00 | 98,00 |
| ALICATE DE CORTE DIAGONAL, COMPRIMENTO NOMINAL DE 6 1/4 POLEGADAS, APROXIMADAMENTE 160 MM, CORPO EM AÇO CARBONO, AÇO CROMO-VANÁDIO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, ARESTAS DE CORTE TEMPERADAS E CABO ANATÔMICO COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE. ADEQUADO AO CORTE DE FIOS, ARAMES FINOS, LACRES E PEQUENOS COMPONENTES NÃO ENERGIZADOS. PRODUTO NÃO DESTINADO A TRABALHOS EM CIRCUITOS ELÉTRICOS ENERGIZADOS. - <div> <table style="width: 503.0pt;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col></colgroup> <tbody> <tr style="height: 308.688px;"> <td style="width: 292.25pt;" valign="top"> </td> </tr> </tbody> </table> </div> |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 131356 | 50,00 | UN |  | 65,57 | 3.278,50 |
| BANDEJA RETANGULAR, SEM DIVISÓRIAS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26 CM X 12 CM X 1,5 CM. DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE LISA, BORDAS ARREDONDADAS OU DOBRADAS COM ACABAMENTO SEGURO, SEM REBARBAS, RESISTENTE À CORROSÃO, REUTILIZÁVEL E ADEQUADA À LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 131357 | 50,00 | UN |  | 55,20 | 2.760,00 |
| CABO DE BISTURI Nº 3, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA A EMPUNHADURA E ENCAIXE FIRME E SEGURO. COMPATÍVEL COM LÂMINAS PADRÃO Nº 10, 11, 12, 15 E DEMAIS LÂMINAS PERTENCENTES À FAMÍLIA DE ENCAIXE DO CABO Nº 3. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 131358 | 50,00 | UN |  | 15,76 | 788,00 |
| CABO DE BISTURI Nº 4, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA A EMPUNHADURA E ENCAIXE FIRME E SEGURO. COMPATÍVEL COM LÂMINAS PADRÃO Nº 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 E DEMAIS LÂMINAS PERTENCENTES À FAMÍLIA DE ENCAIXE DO CABO Nº 4. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 131359 | 4,00 | UN |  | 90,09 | 360,36 |
| CABO OU MANÍPULO PARA SERRA DE GIGLI, UNIDADE INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM EMPUNHADURA SEGURA E SISTEMA DE ENGATE PARA FIXAÇÃO DA EXTREMIDADE DO FIO DE SERRA. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O FIO DE SERRA DE GIGLI DE 30 CM PREVISTO NO ITEM 45. CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1 (UM) MANÍPULO. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 131360 | 10,00 | UN |  | 1.631,00 | 16.310,00 |
| CAIXA TÉRMICA RÍGIDA, COM CAPACIDADE NOMINAL ENTRE 90 E 110 LITROS, CORPO E TAMPA EM POLIETILENO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO, EPS OU MATERIAL EQUIVALENTE, SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS E LAVÁVEIS, TAMPA ARTICULADA COM FECHOS RESISTENTES, ALÇAS REFORÇADAS E PELO MENOS 2 (DUAS) RODAS PARA DESLOCAMENTO. DEVERÁ ACOMPANHAR TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA, COM SENSOR EXTERNO, VISOR DE FÁCIL LEITURA, FUNÇÃO °C/°F, FAIXA DE MEDIÇÃO DE PELO MENOS -50 °C A +70 °C, RESOLUÇÃO DE ATÉ 0,1 °C, EXATIDÃO DE ±1 °C E PILHA INCLUSA. ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS, CATÁLOGO OU FICHA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 131361 | 100,00 | UN |  | 90,96 | 9.096,00 |
| CAIXA TÉRMICA PORTÁTIL, CAPACIDADE NOMINAL DE 5 LITROS, ADMITIDA FAIXA ENTRE 4,5 E 6 LITROS, CORPO EM POLIPROPILENO, POLIETILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE, ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS, POLIURETANO OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE, TAMPA COM ENCAIXE SEGURO E ALÇA ARTICULADA PARA TRANSPORTE. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, LAVÁVEIS E SEM REBARBAS. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 131011 | 20,00 | UN |  | 558,67 | 11.173,40 |

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONJUNTO DE PÁS/ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA USO ADULTO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO NIHON KOHDEN MODELO AED-3100, INDICADO PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM AMBIENTE HOSPITALAR, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULÂNCIAS, SALAS DE EMERGÊNCIA, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO COMPATÍVEL COM O DEA INDICADO, ELETRODOS ADESIVOS DE USO EXTERNO, GEL CONDUTOR APROPRIADO, BOA ADERÊNCIA À PELE, INDICAÇÃO CLARA DE POSICIONAMENTO NO TÓRAX DO PACIENTE ADULTO E EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, LACRADA E ADEQUADA AO ARMAZENAMENTO. PRODUTO DE USO ÚNICO, PRONTO PARA USO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DEVENDO APRESENTAR PRAZO DE VALIDADE ADEQUADO NO MOMENTO DA ENTREGA. A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE COMPROVE A COMPATIBILIDADE COM O DEA NIHON KOHDEN AED-3100, BEM COMO COMPROVAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO À ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUANDO APLICÁVEL, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO, NOTIFICAÇÃO/CADASTRO, RDC COMPATÍVEL OU DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO/NÃO ENQUADRAMENTO. PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR, ENTREGUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 131363 | 30,00 | UN |  | 28,10 | 843,00 |
| CUBA DE ASSEPSIA REDONDA, SEM TAMPA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 8 CM DE DIÂMETRO X 4 CM DE ALTURA E CAPACIDADE ENTRE 150 E 200 ML. SUPERFÍCIE LISA, BORDAS ARREDONDADAS, SEM REBARBAS, RESISTENTE À CORROSÃO, REUTILIZÁVEL E ADEQUADA À LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 131364 | 30,00 | UN |  | 39,84 | 1.195,20 |
| CUBA DE ASSEPSIA REDONDA, SEM TAMPA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 13 CM DE DIÂMETRO X 6 CM DE ALTURA E CAPACIDADE ENTRE 650 E 850 ML. SUPERFÍCIE LISA, BORDAS ARREDONDADAS, SEM REBARBAS, RESISTENTE À CORROSÃO, REUTILIZÁVEL E ADEQUADA À LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 131365 | 10,00 | UN |  | 904,58 | 9.045,80 |
| ESPESSÔMETRO RADIOLÓGICO TIPO COMPASSO, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO OU MATERIAL LEVE E RESISTENTE, DESTINADO À MEDIÇÃO DA ESPESSURA DE PARTES ANATÔMICAS. DEVERÁ POSSUIR FAIXA DE MEDIÇÃO DE PELO MENOS 0 A 40 CM OU 0 A 16 POLEGADAS, ESCALA GRADUADA EM CENTÍMETROS E POLEGADAS, LEITURA CLARA E BRAÇOS OPOSTOS QUE PERMITAM CONTATO ESTÁVEL COM A REGIÃO MEDIDA. SUPERFÍCIE LISA, SEM ARESTAS CORTANTES, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO OU FICHA TÉCNICA. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 131366 | 20,00 | UN |  | 99,04 | 1.980,80 |
| HISTERÔMETRO TIPO COLLIN, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 28 CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS VISÍVEL E PERMANENTE E PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 131367 | 10,00 | UN |  | 236,17 | 2.361,70 |
| CARTUCHO ADULTO PAD-PAK PARA DEA HEARTSINE SAM 300P-CARTUCHO ADULTO DE USO ÚNICO, CONTENDO BATERIA E PAR DE ELETRODOS ADESIVOS INTEGRADOS, DESTINADO AO DESFIBRILADOR HEARTSINE SAMARITAN PAD MODELO SAM 300P EXISTENTE NA ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO PAD-PAK COMPATÍVEL OU OUTRO ACESSÓRIO CUJA COMPATIBILIDADE COM O SAM 300P SEJA EXPRESSAMENTE ATESTADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA, COM LOTE E VALIDADE. APRESENTAR CATÁLOGO OU FICHA TÉCNICA, COMPROVAÇÃO FORMAL DE COMPATIBILIDADE E REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERANTE A ANVISA, CONFORME O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 131368 | 10,00 | UN |  | 477,03 | 4.770,30 |
| KIT COM 5 (CINCO) ELETRODOS OU PONTAS REUTILIZÁVEIS PARA BISTURI ELÉTRICO, COM ENCAIXE PADRÃO DE 2,4 MM, COMPOSTO POR: 1 PONTA TIPO FACA RETA, 1 PONTA TIPO FACA ANGULADA, 1 PONTA TIPO AGULHA, 1 PONTA TIPO ESFERA E 1 PONTA TIPO ALÇA. CONFECCIONADAS EM MATERIAL METÁLICO CONDUTOR, COM HASTE ISOLADA QUANDO APLICÁVEL, REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. COMPATÍVEIS COM CANETA DE ELETROCIRURGIA COM ENCAIXE DE 2,4 MM. APRESENTAR CATÁLOGO OU FICHA TÉCNICA E REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERANTE A ANVISA, CONFORME O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 131369 | 20,00 | UN |  | 62,22 | 1.244,40 |
| PINÇA DE DISSECÇÃO TIPO ADSON, SEM DENTES, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 15 CM, PONTAS RETAS, FINAS E COM SERRILHAMENTO INTERNO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM HASTES ALINHADAS, BOA PRESSÃO DE FECHAMENTO E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 131370 | 20,00 | UN |  | 17,95 | 359,00 |
| PINÇA DE DISSECÇÃO TIPO ADSON, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 15 CM, COM DENTES 1 X 2 NA EXTREMIDADE E ÁREA DE PREENSÃO SERRILHADA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM HASTES ALINHADAS, BOA PRESSÃO DE FECHAMENTO E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 131371 | 20,00 | UN |  | 20,31 | 406,20 |
| PINÇA DE DISSECÇÃO TIPO ADSON DELICADA, SEM DENTES, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 12 CM, PONTAS RETAS, ESTREITAS E COM SERRILHAMENTO INTERNO FINO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM HASTES ALINHADAS E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 131372 | 100,00 | UN |  | 42,87 | 4.287,00 |
| PINÇA CIRÚRGICA TIPO ALLIS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 15 CM, COM PONTAS DOTADAS DE DENTES INTERDIGITADOS CARACTERÍSTICOS DO MODELO, MÍNIMO 4 X 5 DENTES, E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 131373 | 100,00 | UN |  | 21,97 | 2.197,00 |
| PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 14 CM -PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM, SEM CREMALHEIRA, COM DENTES 1 X 2 NA EXTREMIDADE E ÁREA EXTERNA ANTIDERRAPANTE. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM HASTES ALINHADAS E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 131374 | 10,00 | UN |  | 394,25 | 3.942,50 |

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINÇA TIPO HARTMANN JACARÉ, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 25 CM, COM HASTE LONGA E ESTREITA, MANDÍBULAS DISTAIS ARTICULADAS E SERRILHADAS E MECANISMO DE ACIONAMENTO QUE PERMITA ABERTURA E FECHAMENTO PRECISOS. INDICADA À APREENSÃO E RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS OU MATERIAIS EM REGIÕES DE DIFÍCIL ACESSO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 131375 | 100,00 | UN |  | 27,18 | 2.718,00 |
| PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO, SEM DENTES, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM, PONTAS RETAS COM SERRILHAMENTO INTERNO E ÁREA EXTERNA ANTIDERRAPANTE. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM HASTES ALINHADAS E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 131376 | 50,00 | UN |  | 43,72 | 2.186,00 |
| PINÇA DE CAMPO TIPO BACKHAUS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 10 CM, COM PONTAS PERFURANTES, AGUDAS, ALINHADAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO FIRME E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 131377 | 50,00 | UN |  | 43,23 | 2.161,50 |
| PINÇA DE CAMPO TIPO BACKHAUS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 9 CM, COM PONTAS PERFURANTES, AGUDAS, ALINHADAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO FIRME E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 131378 | 20,00 | UN |  | 97,17 | 1.943,40 |
| PINÇA GINECOLÓGICA TIPO CHERON, RETA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 25 CM, HASTE LONGA, PONTAS OVAIS COM SERRILHAMENTO INTERNO, CABO COM ANÉIS E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 131379 | 100,00 | UN |  | 74,71 | 7.471,00 |
| PINÇA CIRÚRGICA TIPO COLLIN CORAÇÃO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 16 CM, COM MANDÍBULAS FENESTRADAS EM FORMATO DE CORAÇÃO, SUPERFÍCIE INTERNA SERRILHADA E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 131380 | 20,00 | UN |  | 2.051,73 | 41.034,60 |
| PINÇA DE BIÓPSIA REUTILIZÁVEL PARA COLONOSCOPIA, COM COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 230 E 240 CM, DIÂMETRO EXTERNO DA BAINHA DE ATÉ 2,4 MM E COMPATIBILIDADE COM CANAL DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 2,8 MM. DEVERÁ POSSUIR HASTE FLEXÍVEL, MANDÍBULAS TIPO CONCHA OVAL FENESTRADA E MECANISMO DE ABERTURA E FECHAMENTO PRECISO, DESTINADOS À COLETA DE FRAGMENTOS TECIDUAIS, NÃO SE CONFUNDINDO COM PINÇA DE PREENSÃO PARA CORPO ESTRANHO. REUTILIZÁVEL E PASSÍVEL DE PROCESSAMENTO CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. APRESENTAR CATÁLOGO OU FICHA TÉCNICA, INSTRUÇÕES DE PROCESSAMENTO E REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERANTE A ANVISA, CONFORME O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 131381 | 20,00 | UN |  | 921,68 | 18.433,60 |
| PINÇA DE BIÓPSIA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, COM COMPRIMENTO DE TRABALHO ENTRE 155 E 165 CM, DIÂMETRO EXTERNO DA BAINHA DE ATÉ 2,4 MM E COMPATIBILIDADE COM CANAL DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 2,8 MM. DEVERÁ POSSUIR HASTE FLEXÍVEL E MANDÍBULAS TIPO CONCHA OVAL FENESTRADA, SEM ESPÍCULA CENTRAL, PRÓPRIAS PARA COLETA DE FRAGMENTOS TECIDUAIS. NÃO SERÃO ACEITAS PINÇAS DE PREENSÃO TIPO JACARÉ OU DESTINADAS À RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS. APRESENTAR CATÁLOGO OU FICHA TÉCNICA E REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERANTE A ANVISA, CONFORME O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 131382 | 10,00 | UN |  | 24,28 | 242,80 |
| PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 16 CM, SEM CREMALHEIRA, COM DENTES 1 X 2 NA EXTREMIDADE E ÁREA EXTERNA ANTIDERRAPANTE. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM HASTES ALINHADAS E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 131383 | 100,00 | UN |  | 20,59 | 2.059,00 |
| PINÇA HEMOSTÁTICA TIPO HALSTEAD-MOSQUITO CURVA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM, MANDÍBULAS CURVAS COM SERRILHAMENTO TRANSVERSAL NA METADE DISTAL E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 131384 | 100,00 | UN |  | 36,91 | 3.691,00 |
| PINÇA HEMOSTÁTICA TIPO HALSTEAD-MOSQUITO RETA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM, MANDÍBULAS RETAS COM SERRILHAMENTO TRANSVERSAL NA METADE DISTAL E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 131385 | 10,00 | UN |  | 279,16 | 2.791,60 |
| PINÇA TIPO HARTMANN JACARÉ, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 16,5 CM, COM HASTE ESTREITA, MANDÍBULAS DISTAIS ARTICULADAS E SERRILHADAS E MECANISMO DE ACIONAMENTO QUE PERMITA ABERTURA E FECHAMENTO PRECISOS. INDICADA À APREENSÃO E RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS OU MATERIAIS EM CAVIDADES E REGIÕES DE DIFÍCIL ACESSO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 131386 | 10,00 | UN |  | 215,17 | 2.151,70 |
| PINÇA TIPO HARTMANN MICRO AURICULAR, CURVA À DIREITA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 8 CM, COM HASTE DELICADA E MANDÍBULAS DISTAIS SERRILHADAS PARA APREENSÃO DE PEQUENOS CORPOS ESTRANHOS OU MATERIAIS NO CONDUTO AUDITIVO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM MECANISMO DE ACIONAMENTO PRECISO E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 131387 | 100,00 | UN |  | 47,52 | 4.752,00 |

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINÇA HEMOSTÁTICA TIPO KELLY CURVA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 16 CM, MANDÍBULAS CURVAS COM SERRILHAMENTO TRANSVERSAL NA METADE DISTAL E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 131388 | 100,00 | UN |  | 39,07 | 3.907,00 |
| PINÇA HEMOSTÁTICA TIPO KELLY RETA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 16 CM, MANDÍBULAS RETAS COM SERRILHAMENTO TRANSVERSAL NA METADE DISTAL E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 131389 | 100,00 | UN |  | 45,93 | 4.593,00 |
| PINÇA HEMOSTÁTICA TIPO KOCHER RETA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM, MANDÍBULAS RETAS COM SERRILHAMENTO TRANSVERSAL, DENTES 1 X 2 NA EXTREMIDADE E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 131390 | 100,00 | UN |  | 80,21 | 8.021,00 |
| PINÇA HEMOSTÁTICA TIPO KOCHER RETA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 20 CM, MANDÍBULAS RETAS COM SERRILHAMENTO TRANSVERSAL, DENTES 1 X 2 NA EXTREMIDADE E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 131391 | 15,00 | UN |  | 53,76 | 806,40 |
| PINÇA HEMOSTÁTICA TIPO HALSTEAD-MOSQUITO CURVA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 21 CM, MANDÍBULAS CURVAS COM SERRILHAMENTO TRANSVERSAL NA METADE DISTAL E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 131392 | 30,00 | UN |  | 48,11 | 1.443,30 |
| PINÇA HEMOSTÁTICA TIPO ROCHESTER-PEAN RETA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 16 CM, MANDÍBULAS RETAS COM SERRILHAMENTO TRANSVERSAL EM TODA A ÁREA DE PREENSÃO E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 131393 | 20,00 | UN |  | 51,67 | 1.033,40 |
| PINÇA GINECOLÓGICA TIPO POZZI, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 26 CM, COM HASTES LONGAS, DENTES AGUDOS 1 X 1 NA EXTREMIDADE E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 131394 | 20,00 | UN |  | 159,31 | 3.186,20 |
| PORTA-AGULHA TIPO DERF, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 12 CM, COM MANDÍBULAS CURTAS E ESTREITAS, SERRILHAMENTO INTERNO PARA FIXAÇÃO DA AGULHA E SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 131395 | 30,00 | UN |  | 177,89 | 5.336,70 |
| PORTA-AGULHA TIPO MAYO-HEGAR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM, COM MANDÍBULAS RETAS E SERRILHAMENTO INTERNO CRUZADO OU EQUIVALENTE PARA FIXAÇÃO DA AGULHA, ALÉM DE SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 131396 | 20,00 | UN |  | 163,85 | 3.277,00 |
| PORTA-AGULHA TIPO MAYO-HEGAR, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 16 CM, COM MANDÍBULAS RETAS E SERRILHAMENTO INTERNO CRUZADO OU EQUIVALENTE PARA FIXAÇÃO DA AGULHA, ALÉM DE SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CREMALHEIRA. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO ALINHADA E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 131397 | 10,00 | UN |  | 1.952,25 | 19.522,50 |
| RÉGUA ESCANOGRÁFICA CONFECCIONADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM COMPRIMENTO ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 130 CM, GRADUAÇÃO CENTIMÉTRICA E MARCADORES RADIOPACOS INCORPORADOS, EM CHUMBO OU MATERIAL RADIOPACO EQUIVALENTE, QUE PERMITAM VISUALIZAÇÃO NÍTIDA EM EXAMES DE ESCANOMETRIA. SUPERFÍCIE LISA, GRADUAÇÃO LEGÍVEL E DURÁVEL, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. APRESENTAR CATÁLOGO OU FICHA TÉCNICA. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 131398 | 10,00 | UN |  | 67,58 | 675,80 |
| FIO DE SERRA TIPO GIGLI, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30 CM, CONFECCIONADO EM FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL TRANÇADOS, FLEXÍVEL, COM EXTREMIDADES EM ALÇA OU SISTEMA DE ENGATE COMPATÍVEL COM OS MANÍPULOS DO ITEM 6. INDICADO AO CORTE ÓSSEO, COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E ACABAMENTO SEM FIOS SOLTOS, REBARBAS OU DEFORMAÇÕES. REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 131399 | 30,00 | UN |  | 1.434,75 | 43.042,50 |
| SISTEMA DE SLING TRANSOBTURATÓRIO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA, COMPOSTO POR TELA SUBURETRAL DE POLIPROPILENO TIPO I, MONOFILAMENTAR E MACROPOROSA, COM POROS DE PELO MENOS 75 MICRÔMETROS, LARGURA ENTRE 1,0 E 1,5 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM, ACOMPANHADA DE 2 (DUAS) AGULHAS OU INTRODUTORES COMPATÍVEIS COM A TÉCNICA TRANSOBTURATÓRIA INDICADA PELO FABRICANTE. PRODUTO IMPLANTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DE USO ÚNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, COM LOTE, VALIDADE E RASTREABILIDADE. APRESENTAR CATÁLOGO OU FICHA TÉCNICA E REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERANTE A ANVISA. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 131400 | 10,00 | UN |  | 433,98 | 4.339,80 |

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPORTE MÓVEL PARA HAMPER HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, COM ARO SUPERIOR E SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM SACO DE HAMPER DE APROXIMADAMENTE 100 LITROS. DEVERÁ POSSUIR BASE ESTÁVEL, PELO MENOS 3 (TRÊS) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SUPERFÍCIES LISAS E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. SACO DE HAMPER NÃO INCLUSO. APRESENTAR CATÁLOGO OU FICHA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 131401 | 30,00 | UN |  | 38,12 | 1.143,60 |
| TESOURA CIRÚRGICA TIPO ÍRIS CURVA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 12 CM, COM LÂMINAS FINAS, CURVAS E PONTAS AGUDA/ AGUDA, CORTE UNIFORME E ARTICULAÇÃO FIRME. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 131402 | 50,00 | UN |  | 26,92 | 1.346,00 |
| TESOURA CIRÚRGICA TIPO ÍRIS FINA RETA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 12 CM, COM LÂMINAS FINAS, RETAS E PONTAS AGUDA/ AGUDA, CORTE UNIFORME E ARTICULAÇÃO FIRME. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 131403 | 20,00 | UN |  | 54,76 | 1.095,20 |
| TESOURA TIPO LISTER PARA BANDAGEM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM, COM LÂMINAS ANGULADAS, CORTE EFICIENTE E PONTA INFERIOR ROMBA E ALARGADA, DESTINADA A DESLIZAR SOB BANDAGENS E CURATIVOS COM MENOR RISCO DE LESÃO À PELE. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ARTICULAÇÃO FIRME E ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 131404 | 10,00 | UN |  | 44,47 | 444,70 |
| TESOURA CIRÚRGICA TIPO MAYO CURVA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 15 CM, COM LÂMINAS CURVAS, ROBUSTAS, PONTAS ROMBA/ROMBA, CORTE UNIFORME E ARTICULAÇÃO FIRME. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 131405 | 10,00 | UN |  | 83,87 | 838,70 |
| TESOURA CIRÚRGICA TIPO METZENBAUM CURVA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 25 CM, COM LÂMINAS FINAS E CURVAS, PONTAS ROMBA/ROMBA, CORTE UNIFORME E ARTICULAÇÃO FIRME, DESTINADA À DISSECÇÃO E AO CORTE DE TECIDOS DELICADOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 131406 | 50,00 | UN |  | 62,73 | 3.136,50 |
| TESOURA CIRÚRGICA TIPO METZENBAUM RETA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 15 CM, COM LÂMINAS FINAS E RETAS, PONTAS ROMBA/ROMBA, CORTE UNIFORME E ARTICULAÇÃO FIRME, DESTINADA À DISSECÇÃO E AO CORTE DE TECIDOS DELICADOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 131407 | 5,00 | UN |  | 49,43 | 247,15 |
| TESOURA CIRÚRGICA TIPO SPENCER, RETA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 9 CM, COM ENTALHE OU GANCHO NA LÂMINA INFERIOR PARA ELEVAÇÃO E CORTE DE FIOS DE SUTURA, CORTE UNIFORME E ARTICULAÇÃO FIRME. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO CIRÚRGICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CORROSÃO OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |

## Total Requisição:	275.980,21

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:

- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

- Endereço do local de entrega;

- Concordância com o objeto a ser licitado;

- Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:

- Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.

- Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.

  - em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 28 de julho de 2026.

Jainara Soares Nordio

Secretaria Municipal de Saúde