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MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
[bookmark: _Hlk224829927]INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 022/2026 - FMS

O Município de Porto Belo/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 10.721.828/0001-92, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):
	Lote 1: Purificadores de água e respectivos refis de reposição compatíveis

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	131495
	15,00
	UN
	
	813,33
	12.199,95

	PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO, NOVO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E REFRIGERADA, LIGADO DIRETAMENTE À REDE HIDRÁULICA. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 20 CM DE LARGURA, 45 CM DE PROFUNDIDADE E 40 CM DE ALTURA, RESERVATÓRIO REFRIGERADO MÍNIMO DE 0,60 LITRO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 0,20 LITRO POR HORA, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C OU SUPERIOR, REDUÇÃO DE CLORO LIVRE E REFIL COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 1.500 LITROS OU 6 MESES. ALIMENTAÇÃO EM 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICO, BANDEJA REMOVÍVEL, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E INSTALAÇÃO EM PAREDE PREVISTA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER ENTREGUE COM UM REFIL NOVO INSTALADO E TODOS OS COMPONENTES PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO.

	2
	131496
	60,00
	UN
	
	88,51
	5.310,60

	REFIL DE REPOSIÇÃO NOVO, ORIGINAL OU INDICADO PELO FABRICANTE, PLENAMENTE COMPATÍVEL COM O PURIFICADOR OFERTADO NO ITEM 1. DEVERÁ POSSUIR RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C OU SUPERIOR, REDUÇÃO DE CLORO LIVRE E VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 1.500 LITROS OU 6 MESES. FORNECIMENTO EM EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA, COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, MODELO OU CÓDIGO COMERCIAL E COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE COMPATIBILIDADE.


Total Lote:	17.510,55
	[bookmark: 2]Lote 2: Material hidráulico para Purificadores de água

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	131497
	50,00
	MT
	
	2,22
	111,00

	MANGUEIRA FLEXÍVEL E ATÓXICA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1/4", COMPATÍVEL COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, RESISTENTE À PRESSÃO NORMAL DA REDE HIDRÁULICA PREDIAL E FORNECIDA, PREFERENCIALMENTE, EM ROLO CONTÍNUO, SEM EMENDAS, RACHADURAS OU DEFORMAÇÕES.

	2
	131498
	15,00
	UN
	
	37,55
	563,25

	CONEXÃO HIDRÁULICA EM FORMATO "T", COM CORPO METÁLICO, COMO AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO CROMADO, PRÓPRIO PARA ÁGUA POTÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO. DEVERÁ POSSUIR ENTRADA E SAÍDA PRINCIPAIS COM ROSCAS MACHO E FÊMEA DE 1/2", DERIVAÇÃO COM SAÍDA PARA MANGUEIRA DE 1/4", REGISTRO INDIVIDUAL INTEGRADO E RESISTÊNCIA À PRESSÃO NORMAL DA REDE HIDRÁULICA PREDIAL.


Total Lote:	674,25
Total Requisição:	18.184,80

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:
a) Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.
Ainda, fica definido:
a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.
b.1) em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.
O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.
Porto Belo/SC, 11 de agosto de 2026.

Jainara Soares Nordio 
Secretaria Municipal de Saúde
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