INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 022/2026 - FMS

O Município de Porto Belo/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 10.721.828/0001-92, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

| Lote 1: Purificadores de água e respectivos refis de reposição compatíveis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| 1 | 131495 | 15,00 | UN |  | 813,33 | 12.199,95 |
| PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO, NOVO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E REFRIGERADA, LIGADO DIRETAMENTE À REDE HIDRÁULICA. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 20 CM DE LARGURA, 45 CM DE PROFUNDIDADE E 40 CM DE ALTURA, RESERVATÓRIO REFRIGERADO MÍNIMO DE 0,60 LITRO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 0,20 LITRO POR HORA, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C OU SUPERIOR, REDUÇÃO DE CLORO LIVRE E REFIL COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 1.500 LITROS OU 6 MESES. ALIMENTAÇÃO EM 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICO, BANDEJA REMOVÍVEL, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E INSTALAÇÃO EM PAREDE PREVISTA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER ENTREGUE COM UM REFIL NOVO INSTALADO E TODOS OS COMPONENTES PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 131496 | 60,00 | UN |  | 88,51 | 5.310,60 |
| REFIL DE REPOSIÇÃO NOVO, ORIGINAL OU INDICADO PELO FABRICANTE, PLENAMENTE COMPATÍVEL COM O PURIFICADOR OFERTADO NO ITEM 1. DEVERÁ POSSUIR RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C OU SUPERIOR, REDUÇÃO DE CLORO LIVRE E VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 1.500 LITROS OU 6 MESES. FORNECIMENTO EM EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA, COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, MODELO OU CÓDIGO COMERCIAL E COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE COMPATIBILIDADE. |  |  |  |  |  |  |

## Total Lote:	17.510,55

| Lote 2: Material hidráulico para Purificadores de água |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| 1 | 131497 | 50,00 | MT |  | 2,22 | 111,00 |
| MANGUEIRA FLEXÍVEL E ATÓXICA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1/4", COMPATÍVEL COM CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, RESISTENTE À PRESSÃO NORMAL DA REDE HIDRÁULICA PREDIAL E FORNECIDA, PREFERENCIALMENTE, EM ROLO CONTÍNUO, SEM EMENDAS, RACHADURAS OU DEFORMAÇÕES. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 131498 | 15,00 | UN |  | 37,55 | 563,25 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA EM FORMATO "T", COM CORPO METÁLICO, COMO AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO CROMADO, PRÓPRIO PARA ÁGUA POTÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO. DEVERÁ POSSUIR ENTRADA E SAÍDA PRINCIPAIS COM ROSCAS MACHO E FÊMEA DE 1/2", DERIVAÇÃO COM SAÍDA PARA MANGUEIRA DE 1/4", REGISTRO INDIVIDUAL INTEGRADO E RESISTÊNCIA À PRESSÃO NORMAL DA REDE HIDRÁULICA PREDIAL. |  |  |  |  |  |  |

## Total Lote:	674,25

Total Requisição:	18.184,80

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:

- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

- Endereço do local de entrega;

- Concordância com o objeto a ser licitado;

- Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:

- Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.

- Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.

  - em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 11 de agosto de 2026.

Jainara Soares Nordio

Secretaria Municipal de Saúde