INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 088/2026 - PMPB

O Município de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 82.575.812/0001-20, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. |  |  | Marca |  |  |  |  |  | Preço Unit. |  |  | Preço Total |  |  |
| 1 | 125225 | 20,00 | CT |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,18 |  |  | 143,60 |  |  |
| ABRAÇADEIRA PARA AMARRAÇÃO, EM NYLON, DIMENSÕES 202X2,5MM, BRANCA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 125227 | 20,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  | 21,00 |  |  |
| ABRAÇADEIRA PARA AMARRAÇÃO, EM NYLON, DIMENSÕES 390X7,6MM, BRANCA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 125228 | 5,61 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  | 841,50 |  |  |
| ABRAÇADEIRA TIPO AUTOTRAVANTE DIMENSÕES 4,76 X 0,40 X 200MM. |  |  |  | EM | AÇO |  | INOXIDÁVEL, | PARA | AMARRAÇÃO | DE | PLACA |  | DE | NUMERAÇÃO |  | DE | LUMINÁRIA, |
| 4 | 444 | 15,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,44 |  |  | 4.626,60 |  |  |
| AFASTADOR DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DIMENSÕES 250X900MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 445 | 15,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,95 |  |  | 5.684,25 |  |  |
| AFASTADOR DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DIMENSÕES 500X900MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 519 | 20,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,13 |  |  | 562,60 |  |  |
| ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO CA/CAA 1/0 AWG, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 520 | 30,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,03 |  |  | 240,90 |  |  |
| ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO CA/CAA 2 AWG, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 521 | 20,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,92 |  |  | 98,40 |  |  |
| ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO CA/CAA 4 AWG, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 522 | 30,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57 |  |  | 347,10 |  |  |
| ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE COBRE 25MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 523 | 20,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,24 |  |  | 84,80 |  |  |
| ALÇA PRÉ-FORMADA DE SERVIÇO PARA CABO DE ALUMÍNIO, CA/CAA, 10MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 524 | 5,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,35 |  |  | 41,75 |  |  |
| ALÇA PRÉ-FORMADA DE SERVIÇO PARA CABO DE COBRE, 10MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1052 | 40,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  | 560,00 |  |  |
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO, DIMENSÕES 110X125X5MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1053 | 10,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,40 |  |  | 504,00 |  |  |
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBOS, DIMENSÕES 310X32X55MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1282 | 50,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  | 66,50 |  |  |
| ARRUELA QUADRADA, 38X3MM, PARA PARAFUSO M16, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2433 | 20,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,48 |  |  | 1.189,60 |  |  |
| BRAÇO COMUM DE IP, EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, DIÂMETRO 25X1000MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 114173 | 200,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,97 |  |  | 49.794,00 |  |  |
| BRAÇO DE IP, EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, DIÂMETRO 48X3000MM, ESPESSURA MÍN 2,6MM, COM BASE PARA FIXAÇÃO, COM 2 FUROS COM DIÂMETRO 18MM, PADRÃO CELESC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2449 | 50,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,27 |  |  | 14.213,50 |  |  |
| BRAÇO ESPECIAL DE IP, EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, DIÂMETRO 48X3500MM, ESPESSURA MÍN 3,0MM, COM BASE PARA FIXAÇÃO, COM 2 FUROS COM DIÂMETRO 18MM, MODELO ASA OU CISNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 131865 | 500,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,51 |  |  | 162.255,00 |  |  |
| BRAÇO DE IP PARA LUMINÁRIA, COMPRIMENTO 3 METROS, CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PINTADO EM POLIÉSTER NA COR VERDE OLIVA RAL 6003, OU OUTRA A SER DEFINIDA PEÇA PREFEITURA, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE AÇO, DIÂMETRO INTERNO 60MM. C/SAPATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 117125 | 500,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,86 |  |  | 150.930,00 |  |  |
| BRAÇO DE IP PARA LUMINÁRIA, COMPRIMENTO 2 METROS, CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, PINTADO EM POLIÉSTER NA COR VERDE OLIVA RAL 6003, OU OUTRA A SER DEFINIDA PELA PREFEITURA, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE AÇO, DIAMETRO INTERNO 48MM. C/SAPATA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2457 | 200,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,48 |  |  | 66.096,00 |  |  |
| BRAÇO ORNAMENTAL/DECORATIVO DE IP PARA LUMINÁRIA, COMPRIMENTO 2 METROS, CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, PINTADO EM POLIÉSTER NA COR VERDE OLIVA RAL 6003, OU OUTRA A SER DEFINIDA PELA PREFEITURA, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE AÇO, DIÂMETRO INTERNO 60MM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2654 | 10,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  | 5,70 |  |  |
| BUCHA DE NYLON, TIPO S10, COM PARAFUSO DE AÇO INOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2655 | 50,00 | PEÇA |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 11,00 |  |  |
| BUCHA DE NYLON, TIPO S6, COM PARAFUSO DE AÇO INOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| 23 | 2656 | 50,00 | PEÇA |  | 0,61 | 30,50 |
| BUCHA DE NYLON, TIPO S8, COM PARAFUSO DE AÇO INOX |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2690 | 15,00 | PEÇA |  | 3,18 | 47,70 |
| BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DIÂMETRO 1" |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2691 | 15,00 | PEÇA |  | 4,78 | 71,70 |
| BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DIÂMETRO 11/2" |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2692 | 15,00 | PEÇA |  | 3,41 | 51,15 |
| BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DIÂMETRO 11/4" |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2693 | 10,00 | PEÇA |  | 20,06 | 200,60 |
| BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DIÂMETRO 2" |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2694 | 10,00 | PEÇA |  | 14,89 | 148,90 |
| BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DIÂMETRO 3" |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2826 | 2,00 | PEÇA |  | 8,74 | 17,48 |
| CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 11/2" |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2827 | 2,00 | PEÇA |  | 16,24 | 32,48 |
| CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2" |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2828 | 2,00 | PEÇA |  | 40,62 | 81,24 |
| CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 3" |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2907 | 2,00 | KG |  | 27,37 | 54,74 |
| CABO DE AÇO MR OU SM, DIÂMETRO 9,5MM, 7 FIOS, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2913 | 1.500,00 | MT |  | 8,87 | 13.305,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 1X10MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2914 | 1.500,00 | MT |  | 6,02 | 9.030,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 1X16MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 114176 | 500,00 | MT |  | 7,23 | 3.615,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV,3X10MM², PADRÃO CELESC. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2918 | 500,00 | MT |  | 12,49 | 6.245,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 3X16MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2915 | 600,00 | MT |  | 12,36 | 7.416,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 1X25+25MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2916 | 500,00 | MT |  | 16,56 | 8.280,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 1X35+35MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2919 | 300,00 | MT |  | 23,65 | 7.095,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 3X35+35MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2920 | 300,00 | MT |  | 51,24 | 15.372,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 3X50+50MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2921 | 20,00 | KG |  | 58,38 | 1.167,60 |
| CABO DE ALUMÍNIO NU CA 1/0 AWG, 7 FIOS, ENCORDOAMENTO CLASSE A, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2922 | 50,00 | KG |  | 30,45 | 1.522,50 |
| CABO DE ALUMÍNIO NU CA 2 AWG, 7 FIOS, ENCORDOAMENTO CLASSE A, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2923 | 10,00 | KG |  | 31,23 | 312,30 |
| CABO DE ALUMÍNIO NU CA 4 AWG, 7 FIOS, ENCORDOAMENTO CLASSE A, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2924 | 25,00 | KG |  | 76,52 | 1.913,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO NU CAA 4 AWG, 7 FIOS, ENCORDOAMENTO CLASSE A, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2925 | 300,00 | MT |  | 2,93 | 879,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 10,0MM² |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2926 | 300,00 | MT |  | 4,06 | 1.218,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 16,0MM² |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2929 | 400,00 | MT |  | 9,28 | 3.712,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 4,0MM² |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2930 | 400,00 | MT |  | 7,19 | 2.876,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 6,0MM² |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 131866 | 60,00 | M |  | 5,42 | 325,20 |
| CABO DE ALUMÍNIO UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 25,0MM² |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 131867 | 60,00 | M |  | 6,78 | 406,80 |

| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| CABO DE ALUMÍNIO UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 35,0MM² |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2932 | 300,00 | MT |  | 7,90 | 2.370,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TIPO "PP", 450/750V, 3X1,5 MM² |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2933 | 300,00 | MT |  | 9,43 | 2.829,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TIPO "PP", 450/750V, 3X2,5 MM² |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2934 | 300,00 | MT |  | 4,25 | 1.275,00 |
| CABO DE COBRE MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 1X10+10MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2935 | 350,00 | MT |  | 8,77 | 3.069,50 |
| CABO DE COBRE MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 2X10+10MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 125278 | 200,00 | MT |  | 18,71 | 3.742,00 |
| CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1KV, 2X2,5MM². |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2941 | 200,00 | MT |  | 8,84 | 1.768,00 |
| CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1 KV, 3X2,5MM² |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 125279 | 200,00 | MT |  | 5,44 | 1.088,00 |
| CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1KV, 2X1,5MM². |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 125280 | 200,00 | MT |  | 32,55 | 6.510,00 |
| CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1KV, 2X10,0MM². |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 125281 | 200,00 | MT |  | 12,16 | 2.432,00 |
| CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1KV, 2X4,0MM². |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 125282 | 300,00 | MT |  | 17,77 | 5.331,00 |
| CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1KV, 2X6,0MM². |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 2942 | 250,00 | KG |  | 19,87 | 4.967,50 |
| CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, 16,0MM², 7 FIOS, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2943 | 500,00 | KG |  | 30,69 | 15.345,00 |
| CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, 25,0MM², 7 FIOS, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 2944 | 200,00 | KG |  | 42,58 | 8.516,00 |
| CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, 35,0MM², 7 FIOS, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 125288 | 2.000,00 | MT |  | 1,89 | 3.780,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 1,50MM². |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 2946 | 4.000,00 | MT |  | 2,56 | 10.240,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 2,50MM² |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 3374 | 100,00 | PEÇA |  | 136,67 | 13.667,00 |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, DIMENSÕES 300X300X400MM (LXCXP), COM TAMPA DE CONCRETO COM ALÇA |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 3375 | 50,00 | PEÇA |  | 66,56 | 3.328,00 |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIETILENO, DIMENSÕES 250X250X400 MM, COM TAMPA (LXCXP) |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 3390 | 2,00 | PEÇA |  | 131,02 | 262,04 |
| CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES 200X200X100MM (LXCXP) |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 3391 | 2,00 | PEÇA |  | 290,40 | 580,80 |
| CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES 300X300X120MM (LXCXP) |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 3392 | 2,00 | PEÇA |  | 372,76 | 745,52 |
| CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES 400X200X200MM (LXCXP) |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 3393 | 10,00 | PEÇA |  | 183,68 | 1.836,80 |
| CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES EXTERNAS 400X400X400MM (LXCXP), COM TAMPA DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 3394 | 2,00 | PEÇA |  | 192,29 | 384,58 |
| CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 500X500X500MM (LXCXP), COM TAMPA DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 131868 | 8,00 | UN |  | 244,99 | 1.959,92 |
| CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, OU ALVENARIA, DIMENSÕES EXTERNAS 650X450X600MM (LXCXP) |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 3397 | 2,00 | PEÇA |  | 78,79 | 157,58 |
| CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE SOBREPOR, DIMENSÕES 145X155X74MM (LXCXP) |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 125299 | 300,00 | PEÇA |  | 2,02 | 606,00 |
| CARTUCHO DE EXPLOSÃO, VERMELHO, PARA APLICAÇÃO DE CONECTOR CUNHA. |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 4855 | 2,00 | PEÇA |  | 923,03 | 1.846,06 |
| CHAPA DE ESTAI 3200DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 4994 | 9,00 | PEÇA |  | 464,58 | 4.181,22 |
| CHAVE FUSÍVEL, BASE TIPO A, 100A, 15KV, COM PORTA FUSÍVEL, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |

| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| 78 | 5011 | 10,00 | PEÇA |  | 307,53 | 3.075,30 |
| CHAVE PARA COMANDO DE IP, 160/240V, 1X50A, NA (OPERA COM RELÊ NF), COM BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 5012 | 2,00 | PEÇA |  | 351,91 | 703,82 |
| CHAVE PARA COMANDO DE IP, 160/240V, 2X30A, NA (OPERA COM RELÊ NF), COM BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 5092 | 20,00 | PEÇA |  | 383,85 | 7.677,00 |
| CHUMBADOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO "J", DIMENSÕES 5/8"X400MM, COM DUAS PORCAS E ARRUELAS |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 5232 | 250,00 | PEÇA |  | 69,12 | 17.280,00 |
| CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 150MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 5233 | 230,00 | PEÇA |  | 48,03 | 11.046,90 |
| CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 160MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 5234 | 250,00 | PEÇA |  | 50,26 | 12.565,00 |
| CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 170MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 5235 | 260,00 | PEÇA |  | 58,34 | 15.168,40 |
| CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 190MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 5236 | 250,00 | PEÇA |  | 61,24 | 15.310,00 |
| CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 200MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 5237 | 200,00 | PEÇA |  | 62,66 | 12.532,00 |
| CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 210MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 5238 | 210,00 | PEÇA |  | 60,95 | 12.799,50 |
| CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 220MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 5239 | 130,00 | PEÇA |  | 38,70 | 5.031,00 |
| CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 230MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 5240 | 100,00 | PEÇA |  | 46,72 | 4.672,00 |
| CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 240MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 5241 | 40,00 | PEÇA |  | 41,56 | 1.662,40 |
| CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 250MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 5242 | 120,00 | PEÇA |  | 57,80 | 6.936,00 |
| CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 260MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 5704 | 10,00 | PEÇA |  | 81,97 | 819,70 |
| CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UNIVERSAL (C,T,E), DIÂMETRO 1 1/2" |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 5705 | 10,00 | PEÇA |  | 72,59 | 725,90 |
| CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UNIVERSAL (C,T,E), DIÂMETRO 1 1/4" |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 5703 | 10,00 | PEÇA |  | 33,13 | 331,30 |
| CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UNIVERSAL (C,T,E), DIÂMETRO 1" |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 5706 | 10,00 | PEÇA |  | 112,74 | 1.127,40 |
| CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UNIVERSAL (C,T,E), DIÂMETRO 2" |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 5707 | 10,00 | PEÇA |  | 24,87 | 248,70 |
| CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UNIVERSAL (C,T,E), DIÂMETRO 3/4" |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 5755 | 120,00 | PEÇA |  | 9,70 | 1.164,00 |
| CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO A, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 5756 | 120,00 | PEÇA |  | 9,35 | 1.122,00 |
| CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO B, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 5757 | 100,00 | PEÇA |  | 14,35 | 1.435,00 |
| CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO I (CINZA), PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 5758 | 300,00 | PEÇA |  | 10,96 | 3.288,00 |
| CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO II (VERDE) PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 5759 | 300,00 | PEÇA |  | 5,44 | 1.632,00 |
| CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO III (VERMELHO), PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 5760 | 150,00 | PEÇA |  | 9,14 | 1.371,00 |
| CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO IV (AZUL), PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 5761 | 120,00 | PEÇA |  | 9,50 | 1.140,00 |
| CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO V (AMARELO), PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 5762 | 120,00 | PEÇA |  | 10,69 | 1.282,80 |
| CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO VI (AZUL/BRANCO), PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 131869 | 110,00 | UN |  | 11,89 | 1.307,90 |

| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO VII (AZUL/BRANCO), PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 113085 | 150,00 | PEÇA |  | 7,01 | 1.051,50 |
| CONECTOR CUNHA TIPO MULTIPLO |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 5764 | 14,00 | PEÇA |  | 14,39 | 201,46 |
| CONECTOR CUNHA EM ALUMÍNIO PARA CONEXÃO DE CABO 336,4MCM A 1/0AWG (AZUL) |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 5765 | 50,00 | PEÇA |  | 27,51 | 1.375,50 |
| CONECTOR CUNHA PARA CONEXÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" E CABO DE COBRE 25 A 35MM² |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 5782 | 400,00 | PEÇA |  | 11,86 | 4.744,00 |
| CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10 - 95 X 1,5 -10MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 5783 | 120,00 | PEÇA |  | 11,49 | 1.378,80 |
| CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 25 - 95 X 25 - 95MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 131870 | 1,00 | PEÇA |  | 17.222,10 | 17.222,10 |
| CONJUNTO DE MICROGERAÇÃO EM POSTE SOLAR E EÓLICO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO COM 8MTS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS/ CHUMBADORES NO PISO, 02 PÇS DE PAINEL SOLAR 140W, 01PÇ DE GERADOR EÓLICO 300W AC, 01 PÇ LUMINÁRIA LED, 02 PÇS BATERIA |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 113086 | 10,00 | PEÇA |  | 48,23 | 482,30 |
| CORDÃO COM 96 LED'S DE ALTO BRILHO NA COR BRANCA, VERMELHA, AZUL, AMARELA OU VERDE, OU COLORIDO, 220V, 60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA 10W, PLUGUE COM FUSÍVEL 3A/250V, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE PISCA-PISCA COM 8 FUNÇÕES, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 5,65 METROS, PARA USO AO TEMPO |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 6668 | 10,00 | PEÇA |  | 190,73 | 1.907,30 |
| CRUZETA DE CONCRETO, DIMENSÕES 90X112,5X2400MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 131871 | 25,00 | PEÇA |  | 419,92 | 10.498,00 |
| CRUZETA DE METÁLICA, DIMENSÕES 90X112,5X2000MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 6669 | 10,00 | PEÇA |  | 474,86 | 4.748,60 |
| CRUZETA DE MADEIRA, DIMENSÕES 90X112,5X2400MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 6734 | 3,00 | PEÇA |  | 47,00 | 141,00 |
| CURVA 90º, DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 1 1/2", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 6735 | 3,00 | PEÇA |  | 31,17 | 93,51 |
| CURVA 90º, DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 1 1/4", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 6736 | 3,00 | PEÇA |  | 20,49 | 61,47 |
| CURVA 90º, DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 1", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 6737 | 3,00 | PEÇA |  | 70,07 | 210,21 |
| CURVA 90º, DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 6738 | 2,00 | PEÇA |  | 245,74 | 491,48 |
| CURVA 90º, DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 3", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 6739 | 3,00 | PEÇA |  | 16,55 | 49,65 |
| CURVA 90º, DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 3/4", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 6741 | 3,00 | PEÇA |  | 33,75 | 101,25 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 1 1/4", COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 6742 | 3,00 | PEÇA |  | 13,87 | 41,61 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 1 1/2", COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 6743 | 3,00 | PEÇA |  | 10,30 | 30,90 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 1", COR CINZA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 6744 | 3,00 | PEÇA |  | 13,47 | 40,41 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 1", COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 6745 | 3,00 | PEÇA |  | 43,28 | 129,84 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 2 1/2", COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 6746 | 2,00 | PEÇA |  | 15,72 | 31,44 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 2", COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 6747 | 2,00 | PEÇA |  | 42,14 | 84,28 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 3", COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 6748 | 3,00 | PEÇA |  | 23,36 | 70,08 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 3/4", COR CINZA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 6749 | 3,00 | PEÇA |  | 29,93 | 89,79 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 3/4", COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 6750 | 3,00 | PEÇA |  | 23,56 | 70,68 |

| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 1 1/2", COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 6751 | 3,00 | PEÇA |  | 9,01 | 27,03 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 1 1/4", COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 6752 | 3,00 | PEÇA |  | 11,74 | 35,22 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 1", COR CINZA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 6753 | 3,00 | PEÇA |  | 4,58 | 13,74 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 1", COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 6754 | 3,00 | PEÇA |  | 15,85 | 47,55 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 2 1/2", COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 6755 | 2,00 | PEÇA |  | 10,10 | 20,20 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 2", COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 6756 | 2,00 | PEÇA |  | 33,74 | 67,48 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 3", COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 6757 | 3,00 | PEÇA |  | 6,69 | 20,07 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 3/4", COR CINZA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 6758 | 3,00 | PEÇA |  | 1,78 | 5,34 |
| CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 3/4", COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 7101 | 1,00 | PEÇA |  | 51,79 | 51,79 |
| DISJUNTOR BIPOLAR, 63A, 6 KA EM 220VCA, PADRÃO IEC |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 7100 | 1,00 | PEÇA |  | 42,65 | 42,65 |
| DISJUNTOR BIPOLAR, 32A, 6 KA EM 220VCA, PADRÃO IEC |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 7102 | 2,00 | PEÇA |  | 164,49 | 328,98 |
| DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 16A, MONOPOLAR (FASE + NEUTRO), CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 4,5KA, EM 380/220VCA, NORMA IEC 61009 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 7124 | 4,00 | PEÇA |  | 17,59 | 70,36 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR, 63A, 6 KA EM 220VCA, PADRÃO IEC |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 7120 | 8,00 | PEÇA |  | 8,25 | 66,00 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR, 32A, 6 KA EM 220VCA, PADRÃO IEC |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 7122 | 8,00 | PEÇA |  | 13,21 | 105,68 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR, 50A, 6 KA EM 220VCA, PADRÃO IEC |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 7137 | 4,00 | PEÇA |  | 63,31 | 253,24 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR, 63A, 6 KA EM 380VCA, PADRÃO IEC |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 7135 | 8,00 | PEÇA |  | 44,23 | 353,84 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR, 32A, 6 KA EM 380VCA, PADRÃO IEC |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 7138 | 4,00 | PEÇA |  | 298,47 | 1.193,88 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, 100A, 13 KA EM 380 VCA |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 7139 | 4,00 | PEÇA |  | 309,96 | 1.239,84 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, 125A, 13 KA EM 380 VCA |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 7140 | 4,00 | PEÇA |  | 788,24 | 3.152,96 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, 160A, 13 KA EM 380 VCA |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 7141 | 4,00 | PEÇA |  | 494,66 | 1.978,64 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, 200A, 13 KA EM 380 VCA |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 7550 | 150,00 | MT |  | 7,94 | 1.191,00 |
| ELETRODUTO CORRUGADO, EM PEAD, DIÂMETRO DE 1 1/2" |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 7551 | 250,00 | MT |  | 9,84 | 2.460,00 |
| ELETRODUTO CORRUGADO, EM PEAD, DIÂMETRO DE 1 1/4" |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 7552 | 250,00 | MT |  | 9,83 | 2.457,50 |
| ELETRODUTO CORRUGADO, EM PEAD, DIÂMETRO DE 2" |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 7553 | 40,00 | MT |  | 25,24 | 1.009,60 |
| ELETRODUTO CORRUGADO, EM PEAD, DIÂMETRO DE 3" |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 7554 | 600,00 | MT |  | 7,98 | 4.788,00 |
| ELETRODUTO CORRUGADO, FLEXÍVEL, EM PVC, DIÂMETRO 1" |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 7555 | 600,00 | MT |  | 4,89 | 2.934,00 |
| ELETRODUTO CORRUGADO, FLEXÍVEL, EM PVC, DIÂMETRO 3/4" |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 7556 | 10,00 | MT |  | 43,11 | 431,10 |

| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| ELETRODUTO CORRUGADO, METÁLICO, REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO DE 2" |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 7559 | 10,00 | PEÇA |  | 21,14 | 211,40 |
| ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1 1/2", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 7560 | 10,00 | PEÇA |  | 24,13 | 241,30 |
| ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1 1/4", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 7557 | 10,00 | PEÇA |  | 26,91 | 269,10 |
| ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1", 3 METROS, COR CINZA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 7558 | 10,00 | PEÇA |  | 17,06 | 170,60 |
| ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 7561 | 20,00 | PEÇA |  | 47,14 | 942,80 |
| ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 2 1/2", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 7562 | 20,00 | PEÇA |  | 38,97 | 779,40 |
| ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 2", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 7563 | 20,00 | PEÇA |  | 83,59 | 1.671,80 |
| ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 3", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 7564 | 25,00 | PEÇA |  | 9,28 | 232,00 |
| ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 3/4", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 7565 | 10,00 | PEÇA |  | 19,44 | 194,40 |
| ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 3/4", 3 METROS, COR CINZA, COM UMA LUVA |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 9009 | 40,00 | KG |  | 58,55 | 2.342,00 |
| FIO DE ALUMÍNIO NÚ, 4AWG, PARA AMARRAÇÃO, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 9014 | 4.000,00 | MT |  | 4,49 | 17.960,00 |
| FIO DE COBRE, SEÇÃO 1,5MM², ISOLADO EM PVC, PARA 750V, 70º C |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 9015 | 4.000,00 | MT |  | 2,45 | 9.800,00 |
| FIO DE COBRE, SEÇÃO 2,5MM², ISOLADO EM PVC, PARA 750V, 70º C |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 9176 | 4,00 | RL |  | 124,52 | 498,08 |
| FITA DE AÇO INÓX, DIMENSÕES 3/8"X0,6MM, ROLO COM 30 METROS |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 9177 | 40,00 | KG |  | 151,70 | 6.068,00 |
| FITA DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 10X1MM, PARA PROTEÇÃO CABO DE ALUMÍNIO, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 9179 | 40,00 | PEÇA |  | 39,04 | 1.561,60 |
| FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO DE 10 METROS |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 9221 | 250,00 | PEÇA |  | 9,91 | 2.477,50 |
| FITA ISOLANTE, ROLO DE 20 METROS |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 9690 | 20,00 | PEÇA |  | 37,42 | 748,40 |
| GANCHO OLHAL, 5000DAN, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 9959 | 20,00 | PEÇA |  | 58,13 | 1.162,60 |
| GRAMPO DE SUSPENSÃO EM ALUMÍNIO PARA CABO 50MM² - 1/0AWG, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 10113 | 100,00 | PEÇA |  | 109,45 | 10.945,00 |
| HASTE DE ATERRAMENTO, EM AÇO COBREADO, DIMENSÕES 5/8"X2400MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 11595 | 80,00 | PEÇA |  | 23,67 | 1.893,60 |
| LÂMPADA LED 30W, BASE E27 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 11617 | 250,00 | PEÇA |  | 17,80 | 4.450,00 |
| LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR 250 W, BASE E-40, TUBO DE DESCARGA QUARTZO, TEMPERATURA DE COR 5500 K (PERMITINDO-SE VARIAÇÃO DE MAIS OU MENOS 5 %), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 80 OU MAIOR, FLUXO LUMINOSO 25 000 LUMENS OU MAIOR, VIDA MÉDIA 24 000 HORAS OU MAIOR |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 11618 | 250,00 | PEÇA |  | 35,92 | 8.980,00 |
| LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR, 400 W, BASE E-40, TUBO DE DESCARGA DE QUARTZO, TEMPERATURA DE COR 5500 K (PERMITINDO-SE VARIAÇÃO DE MAIS OU MENOS 5%), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 90 OU MAIOR, FLUXO LUMINOSO 35 000 LUMENS OU MAIOR, VIDA MEDIANA 12 000 HORAS OU MAIOR |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 11616 | 500,00 | PEÇA |  | 39,72 | 19.860,00 |
| LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR, 150 W, BASE E-40, TUBO DE DESCARGA CERÂMICO, TEMPERATURA DE COR 3000 K (PERMITINDO-SE VARIAÇÃO DE MAIS OU MENOS 5%), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 83 OU MAIOR, FLUXO LUMINOSO 14 500 LUMENS OU MAIOR, VIDA MEDIANA 15 000 HORAS OU MAIOR |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 12576 | 400,00 | PEÇA |  | 117,72 | 47.088,00 |
| LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FECHADA, PORTA-LÂMPADA E-40, PARA LÂMPADA ATÉ 400W |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 117127 | 80,00 | PEÇA |  | 417,78 | 33.422,40 |

| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED, POTÊNCIA MÁXIMA 55W, COM BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR EM POLICARBONATO E VIDRO TEMPERADO, DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA ASSIMÉTRICA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, TEMPERATURA DE COR 4000K, FIXAÇÃO EM TOPO DE POSTE DIÂMETRO DE 60 A 76MM, PROTEÇÃO DO VIDRO IK 08, 220VAC / 60HZ, PROTETOR CONTRA SURTO 10KA, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.875LM. VIDA ÚTIL MÍNIMA 60.000HORAS. |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 117128 | 50,00 | PEÇA |  | 1.186,00 | 59.300,00 |
| LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED, POTÊNCIA MÁXIMA 110W, COM BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR EM POLICARBONATO E VIDRO TEMPERADO, DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA ASSIMÉTRICA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, TEMPERATURA DE COR 4000K, FIXAÇÃO EM TOPO DE POSTE DIÂMETRO DE 60 A 76MM, PROTEÇÃO DO VIDRO IK 08, 220VAC / 60HZ, PROTETOR CONTRA SURTO 10KA, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.500LM. VIDA ÚTIL MÍNIMA 60.000HORAS |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 12580 | 60,00 | PEÇA |  | 311,19 | 18.671,40 |
| LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÓPRIA PARA LÂMPADA ATÉ 400W, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO INTEGRADA, COMPACTA, CORPO E ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, PINTADOS ELETROSTATICAMENTE COM TINTA POLIÉSTER NA COR CINZA; REFLETOR EM CHAPA ÚNICA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, POLIDO E ANODIZADO/OXIDADO; BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO; DIFUSOR DE FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓTICO EM VIDRO CURVO TRANSPARENTE TEMPERADO; PORTA LÂMPADA COM ROSCA E-40; PLACA PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM AÇO GALVANIZADO E REMOVÍVEL; RENDIMENTO FOTOMÉTRICO MÍNIMO 70%; GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO E DO ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS IP 66 (MÍNIMO); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 60 MM; ABERTURA PARA TROCA DE LÂMPADA SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS: EM AÇO INÓX OU LATÃO; MATERIAIS FERROSOS DA LUMINÁRIA GALVANIZADOS À QUENTE |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 12579 | 150,00 | PEÇA |  | 361,82 | 54.273,00 |
| LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÓPRIA PARA LÂMPADA ATÉ 250W, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO INTEGRADA, COMPACTA, CORPO E ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, PINTADOS ELETROSTATICAMENTE COM TINTA POLIÉSTER NA COR CINZA; REFLETOR EM CHAPA ÚNICA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, POLIDO E ANODIZADO/OXIDADO; BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO; DIFUSOR DE FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓTICO EM VIDRO CURVO TRANSPARENTE TEMPERADO; PORTA LÂMPADA COM ROSCA E-40; PLACA PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM AÇO GALVANIZADO E REMOVÍVEL; RENDIMENTO FOTOMÉTRICO MÍNIMO 70%; GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO E DO ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS IP 66 (MÍNIMO); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 60 MM; ABERTURA PARA TROCA DE LÂMPADA SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS: EM AÇO INÓX OU LATÃO; MATERIAIS FERROSOS DA LUMINÁRIA GALVANIZADOS À QUENTE |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 12578 | 200,00 | PEÇA |  | 340,74 | 68.148,00 |
| LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÓPRIA PARA LÂMPADA ATÉ 150W, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO INTEGRADA, COMPACTA, CORPO E ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, PINTADOS ELETROSTATICAMENTE COM TINTA POLIÉSTER NA COR CINZA; REFLETOR EM CHAPA ÚNICA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, POLIDO E ANODIZADO/OXIDADO; BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO; DIFUSOR DE FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓTICO EM VIDRO CURVO TRANSPARENTE TEMPERADO; PORTA LÂMPADA COM ROSCA E-40; PLACA PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM AÇO GALVANIZADO E REMOVÍVEL; RENDIMENTO FOTOMÉTRICO MÍNIMO 70%; GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO E DO ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS IP 66 (MÍNIMO); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 60 MM; ABERTURA PARA TROCA DE LÂMPADA SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS: EM AÇO INÓX OU LATÃO; MATERIAIS FERROSOS DA LUMINÁRIA GALVANIZADOS À QUENTE |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 113882 | 300,00 | PEÇA |  | 422,74 | 126.822,00 |
| LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 75W EM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR METÁLICO E SÓDIO, COM CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, LENTE DE POLICARBONATO, TENSÃO NOMINAL: 100 - 300 V AC, FREQUÊNCIA 50-60HZ, CONEXÃO DIRETA COM FIOS OU BASE PARA SOQUETE 7 PINOS, PROTETOR CONTRA SURTO 10KV - 12 KA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,95, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 155LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 11625LM, IRC: 70, TEMPERATURA DE COR 4000K, GRAU DE PROTEÇÃO ÓPTICO E DO ALIJAMENTO DE CONTROLADOR: IP 66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, IK 09, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 À +50°C, DISTORÇÃO HARMÔNICA 10%, VIDA ÚTIL DE LUMINÁRIA MÍNIMA DE 60000 HORAS, GARANTIA: 5 ANOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 113883 | 600,00 | PEÇA |  | 954,65 | 572.790,00 |
| LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 90W EM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR METÁLICO E SÓDIO, COM CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, LENTE DE POLICARBONATO, TENSÃO NOMINAL: 100 - 300 V AC, FREQUÊNCIA 50-60HZ, CONEXÃO DIRETA COM FIOS OU BASE PARA SOQUETE 7 PINOS, PROTETOR CONTRA SURTO 10KV - 12 KA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,95, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 155LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13950LM, IRC: 70, TEMPERATURA DE COR 4000K, GRAU DE PROTEÇÃO ÓPTICO E DO ALIJAMENTO DE CONTROLADOR: IP 66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, IK 09, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 À +50°C, DISTORÇÃO HARMÔNICA < 10%, VIDA ÚTIL DE LUMINÁRIA MÍNIMA DE 60000 HORAS, GARANTIA: 5 ANOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 131872 | 200,00 | PEÇA |  | 1.709,38 | 341.876,00 |
| LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 110W EM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR METÁLICO E SÓDIO, COM CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, LENTE DE POLICARBONATO, TENSÃO NOMINAL: 100 - 300 V AC, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CONEXÃO DIRETA COM FIOS OU BASE PARA SOQUETE 7 PINOS, PROTETOR CONTRA SURTO10KV - 12KA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,95, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 155LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17050LM, IRC: 70, TEMPERATURA DE COR 4000K, GRAU DE PROTEÇÃO ÓPTICO E DO ALOJAMENTO DO CONTROLADOR: IP 66, GRAU |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 131873 | 250,00 | PEÇA |  | 673,70 | 168.425,00 |
| LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 145W EM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR METÁLICO E SÓDIO, COM CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, LENTE DE POLICARBONATO, TENSÃO NOMINAL: 100 - 300 V AC, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CONEXÃODIRETA COM FIOS OU BASE PARA SOQUETE 7 PINOS, PROTETOR CONTRA SURTO 10KV - 12KA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,95, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 155LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 22475LM, IRC: 70, TEMPERATURA DE COR 4000K, GRAU DE PROTEÇÃO ÓPTICO E DO ALOJAMENTO DO CONTROLADOR: IP 66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS: IK 09, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 À +50°C, DISTORÇÃO HARMÔNICA 10%, VIDA ÚTIL DA LUMINÁRIA MÍNIMA DE 60000 HORAS, GARANTIA: 5 ANOS, OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 12633 | 2,00 | PEÇA |  | 16,50 | 33,00 |
| LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO, PARA CABO DE ALUMÍNIO CAA 4 AWG, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| 193 | 12632 | 2,00 | PEÇA |  | 6,58 | 13,16 |
| LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO, PARA CABO DE ALUMÍNIO CA 2 AWG, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 12634 | 13,00 | PEÇA |  | 10,06 | 130,78 |
| LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO, PARA CABO DE COBRE NÚ 16MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 12635 | 13,00 | PEÇA |  | 11,09 | 144,17 |
| LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO, PARA CABO DE COBRE NÚ 25MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 12636 | 13,00 | PEÇA |  | 5,16 | 67,08 |
| LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO, PARA CABO DE COBRE NÚ 35MM², PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 12645 | 13,00 | PEÇA |  | 5,15 | 66,95 |
| LUVA DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1 1/2", COR PRETA |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 12646 | 13,00 | PEÇA |  | 4,45 | 57,85 |
| LUVA DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1 1/4", COR PRETA |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 12647 | 13,00 | PEÇA |  | 1,41 | 18,33 |
| LUVA DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", COR PRETA |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 12648 | 12,00 | PEÇA |  | 6,35 | 76,20 |
| LUVA DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2", COR PRETA |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 12649 | 12,00 | PEÇA |  | 13,66 | 163,92 |
| LUVA DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3", COR PRETA |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 12650 | 15,00 | PEÇA |  | 2,23 | 33,45 |
| LUVA DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4", COR PRETA |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 12651 | 12,00 | PEÇA |  | 21,37 | 256,44 |
| LUVA DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 4", COR PRETA |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 131874 | 2.000,00 | M |  | 22,15 | 44.300,00 |
| MANGUEIRA LUMINOSA FLEXÍVEL COM LED'S DE ALTO BRILHO, NAS CORES BRANCO, VERMELHO, AZUL, AMARELO OU VERDE, DIÂMETRO 10MM, 2,4W POR METRO, UNIDADE DE CORTE A CADA 2 METROS, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, VIDA MEDIANA 80 000 HORAS, COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UV, PARA USO AO TEMPO |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 13179 | 40,00 | PEÇA |  | 22,17 | 886,80 |
| MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO À FOGO 5000 DAN - PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 13417 | 30,00 | PEÇA |  | 63,05 | 1.891,50 |
| MÃO FRANCESA PERFILADA 726MM - PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 14171 | 25,00 | PEÇA |  | 286,32 | 7.158,00 |
| NÚCLEO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE COM DIÂMETRO NO TOPO DE 60MM, PINTADO NA COR CINZA OU OUTRA A SER DEFINIDA PELO MUNICÍPIO |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 14172 | 20,00 | PEÇA |  | 339,99 | 6.799,80 |
| NÚCLEO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE COM DIÂMETRO NO TOPO DE 60MM, PINTADO NA COR CINZA OU OUTRA A SER DEFINIDA PELO MUNICÍPIO |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 14511 | 20,00 | PEÇA |  | 21,50 | 430,00 |
| OLHAL PARA PARAFUSO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, 5000 DAN - PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15136 | 500,00 | PEÇA |  | 7,08 | 3.540,00 |
| PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X150MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 15137 | 20,00 | PEÇA |  | 4,48 | 89,60 |
| PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X45MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 15138 | 500,00 | PEÇA |  | 8,92 | 4.460,00 |
| PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X70MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 15146 | 30,00 | PEÇA |  | 4,92 | 147,60 |
| PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 12X125MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 15147 | 60,00 | PEÇA |  | 11,74 | 704,40 |
| PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X125MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 15148 | 60,00 | PEÇA |  | 7,05 | 423,00 |
| PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X150MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 15149 | 120,00 | PEÇA |  | 14,47 | 1.736,40 |
| PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X200MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 15150 | 400,00 | PEÇA |  | 11,32 | 4.528,00 |
| PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X250MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 15151 | 400,00 | PEÇA |  | 23,21 | 9.284,00 |
| PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X300MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |

| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| 219 | 15152 | 60,00 | PEÇA |  | 14,77 | 886,20 |
| PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X350MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 15153 | 60,00 | PEÇA |  | 25,25 | 1.515,00 |
| PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X400MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 15364 | 15,00 | PEÇA |  | 366,30 | 5.494,50 |
| PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO, TIPO VÁLVULA, 12KV - 10KA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 16086 | 9,00 | PEÇA |  | 22,11 | 198,99 |
| PINO PARA ISOLADOR PILAR, 15 KV, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 16265 | 1.000,00 | PEÇA |  | 15,26 | 15.260,00 |
| PLACA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 15X5X0,1CM, DOTADA DE LETRAS OU NÚMEROS GRIFADOS EM RELEVO, COM FUROS LATERAIS PARA PASSAGEM DA FITA DE AÇO DE FIXAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 16452 | 5,00 | PEÇA |  | 4,66 | 23,30 |
| PLUG SIMPLES, 2 PÓLOS, CORPO CHATO, 250V, 10A |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 16846 | 50,00 | PEÇA |  | 1,32 | 66,00 |
| PORCA QUADRADA, ROSCA M16, GALVANIZADA A FOGO, DIMENSÕES 24X24X13MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 17040 | 5,00 | PEÇA |  | 6.358,38 | 31.791,90 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 10 METROS/1000DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 17041 | 10,00 | PEÇA |  | 2.110,55 | 21.105,50 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 10 METROS/300DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 17042 | 10,00 | PEÇA |  | 3.672,93 | 36.729,30 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 10 METROS/600DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 17043 | 5,00 | PEÇA |  | 3.013,67 | 15.068,35 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 11 METROS/600DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 17044 | 5,00 | PEÇA |  | 3.006,95 | 15.034,75 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 12 METROS/300DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 17045 | 10,00 | PEÇA |  | 6.489,13 | 64.891,30 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 15 METROS/300DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 17049 | 2,00 | PEÇA |  | 1.395,59 | 2.791,18 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 10 METROS/150DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 17050 | 12,00 | PEÇA |  | 1.729,21 | 20.750,52 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 10 METROS/300DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 17051 | 12,00 | PEÇA |  | 2.842,26 | 34.107,12 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 10 METROS/600DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 17052 | 10,00 | PEÇA |  | 2.105,04 | 21.050,40 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 11 METROS/300DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 17053 | 5,00 | PEÇA |  | 3.095,98 | 15.479,90 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 11 METROS/600DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 17054 | 3,00 | PEÇA |  | 3.353,86 | 10.061,58 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 12 METROS/300DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 17055 | 3,00 | PEÇA |  | 788,10 | 2.364,30 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 7 METROS/100DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 17056 | 3,00 | PEÇA |  | 880,71 | 2.642,13 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 8 METROS/100DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 17048 | 3,00 | PEÇA |  | 1.620,73 | 4.862,19 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 9 METROS/150DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 17046 | 8,00 | PEÇA |  | 1.180,54 | 9.444,32 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 6 METROS/150DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 17047 | 10,00 | PEÇA |  | 1.047,97 | 10.479,70 |
| POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 7 METROS/150DAN, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 17057 | 500,00 | PEÇA |  | 1.581,77 | 790.885,00 |
| POSTE DE FIBRA DE 06 METROS 150 DAN |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 17058 | 30,00 | PEÇA |  | 2.218,86 | 66.565,80 |
| POSTE METÁLICO RETO, EM AÇO GALVANIZADO À FOGO (ESPESSURA MÍN CAMADA DE ZINCO 100 MICRONS), TIPO CÔNICO CONTÍNUO, BASE ENGASTADA, RESISTENTE A VENTOS DE ATÉ 100KM/H, ALTURA LIVRE ACIMA DO SOLO 5 METROS, DIÂMETRO NO TOPO 60MM, COM JANELA DE INSPEÇÃO PARA FUSÍVEL TIPO D |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 131875 | 20,00 | PEÇA |  | 577,40 | 11.548,00 |

| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| PROJETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA PROJETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA ATÉ 1000W, PORTA-LÂMPADA E-40, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM POLIPROPILENO REFORÇADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ELEVADA PUREZA, POLIDO E ANODIZADO, COM FACHO SIMÉTRICO, MÉDIO-FECHADO (ESPECULAR) OU MÉDIO ABERTO (MARTELADO), REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM INDICADOR GRADUADO PARA ORIENTAÇÃO VERTICAL, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER NA COR PRETO 1000W, |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 113096 | 300,00 | PEÇA |  | 39,64 | 11.892,00 |
| PROJETOR DE LED 50W SLIM |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 113097 | 300,00 | PEÇA |  | 102,91 | 30.873,00 |
| PROJETOR DE LED 100W SLIM |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 17389 | 200,00 | PEÇA |  | 790,21 | 158.042,00 |
| PROJETOR RETANGULAR LED RGB 100W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES, PINTURA NA COR CINZA, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO IP 66 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 17391 | 150,00 | PEÇA |  | 689,24 | 103.386,00 |
| PROJETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA ATÉ 150W, PORTA-LÂMPADA E-27 OU E-40 OU RX7S, CORPO REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO, LATERAIS EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR EM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, ALÇA SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 17393 | 120,00 | PEÇA |  | 304,27 | 36.512,40 |
| PROJETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA ATÉ 400W, PORTA-LÂMPADA E-27 OU E-40, CORPO REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO, LATERAIS EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR EM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, ALÇA SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 131876 | 80,00 | PEÇA |  | 634,42 | 50.753,60 |
| PROJETOR LED CONSUMO NOMINAL MÁXIMO DE 120W; BIVOLT AUTOMATICA - 100 A 277 VOLTS; IP68, FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTENCIA - SUPERIOR A 0,95; PROJETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA; DISTORÇÃO HARMÔNICA INFERIOR A 20%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) SUPERIOR A 80; FLUXO LUMINOSO DE 95LM/W; TEMPERATURA MÉDIA DE COR 5000K; SISTEMA INTEGRADO AO CORPO DA LUMINÁRIA PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE; SISTEMA DE ATERRAMENTO; FUNCIONAMENTO COM LUMINOSIDADE TOTAL IMEDIATA APÓS RETORNO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM CASO DE |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 131877 | 50,00 | PEÇA |  | 1.204,49 | 60.224,50 |
| PROJETOR LED, CONSUMO NOMINAL MÁXIMO DE 180W; BIVOLT AUTOMÁTICA - 100 A 277 VOLTS; IP68, FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA - SUPERIOR A 0,95; PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA; DISTORÇÃO HARMÔNICA INFERIOR A 20%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) SUPERIOR A 80; FLUXO LUMINOSO DE 95LM/W; TEMPERATURA MÉDIA DE COR 5000K; SISTEMA INTEGRADO AO CORPO DA LUMINÁRIA PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE; SISTEMA DE ATERRAMENTO; FUNCIONAMENTO COM LUMINOSIDADE TOTAL IMEDIATA APÓS RETORNO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HS; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO EPÓXI, RESISTENTE A INTEMPERES; SISTEMA DE ENCAIXE ADAPTÁVEL A BRAÇOS PRÉ-EXISTENTES NO MUNICÍPIO; CONSTRUÇÃO DA LUMINÁRIA CONFORME ITENS 4.13 E 4.26 DA NBR IEC 60598-1:2010, FIAÇÃO INTERNA E EXTERNA CONFORME ITEM 11 DA NBR 15129:2012. PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO CONFORME ITEM 8 NBR IEC 60598-1:2010. RESISTENCIA DE ISOLAMENTO E RIGIDEZ DIELÉTRICA CONFORME ITEM 10 DA NBR IEC 60598-1:2010. |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 131878 | 250,00 | PEÇA |  | 3.356,61 | 839.152,50 |
| PROJETOR LED, CONSUMO NOMINAL MÁXIMO DE 240W; BIVOLT AUTOMÁTICA - 100 A 277 VOLTS; IP68, FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA - SUPERIOR A 0,95; PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA; DISTORÇÃO HARMÔNICA INFERIOR A 20%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) SUPERIOR A 80; FLUXO LUMINOSO DE 95LM/W; TEMPERATURA |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 17648 | 10,00 | PEÇA |  | 941,96 | 9.419,60 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR ATÉ 9 DISJUNTORES MONOPOLORES + GERAL TRIPOLAR ATÉ 50A, NORMA DIN |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 17649 | 10,00 | PEÇA |  | 19,72 | 197,20 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DE SOBREPOR, DE PVC, PARA 1 A 3 DISJUNTORES |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 17650 | 10,00 | PEÇA |  | 156,14 | 1.561,40 |
| QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO, DE SOBREPOR, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 17651 | 10,00 | PEÇA |  | 192,29 | 1.922,90 |
| QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 17768 | 10,00 | PEÇA |  | 94,93 | 949,30 |
| REATOR INTERNO, PERDA MÁXIMA DE 22W, PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO, 70W, 220V, 60HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 17767 | 90,74 | PEÇA |  | 80,00 | 7.259,20 |
| REATOR INTERNO, PERDA MÁXIMA DE 22W, PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO, 150W, 220V, 60HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 17771 | 80,00 | PEÇA |  | 295,46 | 23.636,80 |
| REATOR INTERNO, PERDA MÁXIMA DE 50W, PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO, 1000W, 220V, 60HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 131879 | 3.000,00 | PEÇA |  | 24,40 | 73.200,00 |

| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| RELÉ FOTO ELETRÔNICO, NF, TAMPA EM POLICARBONATO CONTRA RADIAÇÕES UV 1 800 VA, TEMPO DE RETARDO DE 3 A 5S E DURABILIDADE DOS CONTATOS (NUMERO DE OPERAÇÕES) MAIOR DE 15000, GRAU DE PROTEÇÃO IP 67, EM CONFORMIDADE COM A NBR 5123, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 19192 | 20,00 | PEÇA |  | 5,84 | 116,80 |
| SAPATILHA PARA CABO DE AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 8,5MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 20615 | 5,00 | PEÇA |  | 194,73 | 973,65 |
| SUPORTE DE TRANSFORMADOR PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 230MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 20670 | 1,00 | PEÇA |  | 42,25 | 42,25 |
| SUPORTE PARA FUSÍVEL, CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, COM TAMPA, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 20682 | 3,00 | PEÇA |  | 137,21 | 411,63 |
| SUPORTE T, PARA CHAVE FUSÍVEL E PÁRA-RAIOS, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 20801 | 4,00 | PEÇA |  | 753,07 | 3.012,28 |
| TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 65X45X5CM, COM GUARNIÇÃO, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 21141 | 20,00 | PEÇA |  | 4,20 | 84,00 |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO OLHAL 25,0 MM² |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 21142 | 20,00 | PEÇA |  | 9,85 | 197,00 |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO OLHAL 50,0 MM² |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 21143 | 5,00 | PEÇA |  | 3,07 | 15,35 |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO, TIPO OLHAL, BITOLA 16MM² |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 21185 | 20,00 | PEÇA |  | 1,35 | 27,00 |
| TERMINAL PRÉ-ISOLADO EM COBRE, TIPO OLHAL, 10 MM² |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 21187 | 5,00 | PEÇA |  | 0,73 | 3,65 |
| TERMINAL PRÉ-ISOLADO EM COBRE, TIPO OLHAL, 6 MM² |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 21188 | 5,00 | PEÇA |  | 0,71 | 3,55 |
| TERMINAL PRÉ-ISOLADO EM COBRE, TIPO TUBULAR, 10 MM² |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 21189 | 10,00 | PEÇA |  | 1,67 | 16,70 |
| TERMINAL PRÉ-ISOLADO EM COBRE, TIPO TUBULAR, 16MM² |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 21190 | 5,00 | PEÇA |  | 1,36 | 6,80 |
| TERMINAL PRÉ-ISOLADO EM COBRE, TIPO TUBULAR, 6 MM² |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 21551 | 100,00 | PEÇA |  | 9,65 | 965,00 |
| TOMADA DE SOBREPOR 2P+T |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 21727 | 5,00 | PEÇA |  | 85,18 | 425,90 |
| TORA DE MADEIRA, DIÂMETRO DE 200MM E COMPRIMENTO DE 1000MM, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 21798 | 1,00 | PEÇA |  | 11.741,46 | 11.741,46 |
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM POSTE, MONOFASICO, TENSÃO PRIMÁRIA DE 13,8 KV E SECUNDÁRIA DE 220, ISOLADO À ÓLEO, 15 KVA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 21797 | 1,00 | PEÇA |  | 18.566,18 | 18.566,18 |
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM POSTE, TRIFÁSICO, TENSÃO PRIMÁRIA DE 13,8 KV E SECUNDÁRIA DE 220/380V, ISOLADO À ÓLEO, 45 KVA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 113101 | 1,00 | PEÇA |  | 26.153,49 | 26.153,49 |
| TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM POSTE, TRIFÁSICO, TENSÃO PRIMÁRIA DE 13,8 KV E SECUNDÁRIA DE 220/380V, ISOLADO À ÓLEO, 75 KVA, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 21909 | 2,00 | MT |  | 18,41 | 36,82 |
| TRILHO METÁLICO PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR E CONTATORAS EM QUADRO DE COMANDO |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 22047 | 1,00 | PEÇA |  | 825,74 | 825,74 |
| TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, DIÂMETRO DE 2 1/2", EM BARRA DE 6 METROS |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 22048 | 1,00 | PEÇA |  | 505,38 | 505,38 |
| TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, DIÂMETRO DE 2", EM BARRA DE 6 METROS |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 22049 | 10,00 | PEÇA |  | 872,00 | 8.720,00 |
| TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, DIÂMETRO DE 3", EM BARRA DE 6 METROS |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 22069 | 20,00 | PEÇA |  | 137,23 | 2.744,60 |
| TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DIÂMETRO INTERNO DE 500 MM E ALTURA DE 1000MM |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 22070 | 20,00 | PEÇA |  | 313,15 | 6.263,00 |
| TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DIÂMETRO INTERNO DE 800 MM E ALTURA DE 1000MM |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 22068 | 20,00 | PEÇA |  | 64,92 | 1.298,40 |
| TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DIÂMETRO INTERNO DE 300 MM E ALTURA DE 1000MM |  |  |  |  |  |  |

| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| 287 | 113102 | 50,00 | PEÇA |  | 569,96 | 28.498,00 |
| POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS A FOGO E PINTADOS NA COR BRANCA, COM ALTURA DE 3,00 METROS LIVRES E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE FLANGE, COM LUMINÁRIAS INCLUINDO O DRIVER, CONJUNTO ÓPTICO LED E O INVÓLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX COM PINTURA RESISTENTE À CORROSÃO. (MODELO DEVE PASSAR POR APROVAÇÃO) |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 117129 | 600,00 | PEÇA |  | 650,00 | 390.000,00 |
| LUMINÁRIA LED ORNAMENTAL POTÊNCIA MÁXIMA 60W CORPO EM ALUMINIO INJETADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, RESISTÊNCIA A IMPACTO IK 08, PROTEÇÃO ELÉTRICA CLASSE I COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220VAC 50/60HZ, COM PROTEÇÃO SOBRETENSÃO 10KV/10KA. COR CINZA. EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120LM/W. TEMPERATURA DE COR 5000K |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 117130 | 600,00 | PEÇA |  | 239,39 | 143.634,00 |
| LUMINÁRIA LED ORNAMENTAL POTÊNCIA MÁXIMA 54W CORPO EM ALUMINIO INJETADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, RESISTÊNCIA A IMPACTO IK 09, PROTEÇÃO ELÉTRICA CLASSE I COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 90 A 305 VAC 50/60HZ, COM PROTEÇÃO SOBRETENSÃO 10KV/10KA. COR CINZA. EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 98LM/W. TEMPERATURA DE COR 5000K |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 131880 | 300,00 | PEÇA |  | 76,08 | 22.824,00 |
| PROJETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA ATÉ 400W, PORTA-LÂMPADA E40, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES, PINTURA NA COR CINZA, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO IP 66 |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 131881 | 2.000,00 | PEÇA |  | 906,15 | 1.812.300,00 |
| POSTE EM FIBRA 5,70M 50DAN ENGASTADO, PINTADO NA COR BRANCA |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 1752 | 1.000,00 | PEÇA |  | 11,06 | 11.060,00 |
| BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 220V, 10A, COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 131883 | 30,00 | PEÇA |  | 391,01 | 11.730,30 |
| LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PRÓPRIA PARA LÂMPADA ATÉ 250W , COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO INTEGRADA , COMPACTA, CORPO E ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, PINTADOS ELETROSTATICAMENTE COM TINTA POLIÉSTER NA COR CINZA; REFLETOR EM CHAPA ÚNICA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, POLIDO E ANODIZADO/OXIDADO; BASE PRA RELÉ FOTOELÉTRICO; DIFUSOR DE FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓTICO EM VIDRO CURVO TRANSPARENTE TEMPERADO; PORTA LÂMPADA COM ROSCA E-40; PLACA PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM AÇO GALVANIZADO E REMOVÍVEL; RENDIMENTO FOTOMÉTRICO MÍNIMO 70%; GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO E DO ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS IP 66 (MÍNIMO); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 60 MM; ABERTURA PARA TROCA DE LÂMPADA SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS: EM AÇO INOX OU LATÃO; MATERIAIS FERROSOS DA LUMINÁRIA GALVANIZADOS A QUENTE |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 131884 | 200,00 | PEÇA |  | 355,98 | 71.196,00 |
| LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÓPRIA PARA LÂMPADA ATÉ 150W , COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO INTEGRADA, COMPACTA, CORPO E ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, PINTADOS ELETROSTATICAMENTE COM TINTA POLIÉSTER NA COR CINZA; REFLETOR EM CHAPA ÚNICA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, POLIDO E ANODIZADO/OXIDADO; BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO; DIFUSOR DE FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓTICO EM VIDRO CURVO TRANSPARENTE TEMPERADO: PORTA LÂMPADA COM ROSCA E-40, PLACA PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM AÇO GALVANIZADO E REMOVÍVEL; RENDIMENTO FOTOMÉTRICO MÍNIMO 70%; GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO E DO ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS IP 66 (MÍNIMO); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 60 MM; ABERTURA PARA TROCA DE LÂMPADA SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS; PARAFUSOS, PORCA E ARRUELAS: EM AÇO INOX OU LATÃO; MATERIAIS FERROSOS DA LUMINÁRIA GALVANIZADOS A QUENTE |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 17974 | 60,00 | PEÇA |  | 13,47 | 808,20 |
| RECEPTÁCULO (SOQUETE) DE PORCELANA E-40, 600V, 16A |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 116189 | 1.500,00 | MT |  | 9,06 | 13.590,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO, MULTIPLEXADO, XLPE, 0,6/1KV, #1X16+16MM². PADRÃO CELESC. |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 116190 | 1.500,00 | MT |  | 26,05 | 39.075,00 |
| CABO DE ALUMÍNIO, MULTIPLEXADO, XLPE, 0,6/1KV, #3X35+35MM². PADRÃO CELESC. |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 116192 | 2.000,00 | MT |  | 9,07 | 18.140,00 |
| CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, PP, PVC, 450/750V, #3X1,5MM² |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 116193 | 2.000,00 | MT |  | 9,88 | 19.760,00 |
| CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, PP, PVC, 450/750V, #3X2,5MM² |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 131885 | 1.000,00 | PEÇA |  | 2,34 | 2.340,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 0,6/KV, SEÇÃO 1,5MM². AZUL/PRETO |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 116195 | 1.000,00 | MT |  | 13,30 | 13.300,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 0,6/1KV, SEÇÃO 10MM². |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 116196 | 1.000,00 | MT |  | 6,07 | 6.070,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 0,6/1KV, SEÇÃO 2,5MM². |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 116197 | 1.000,00 | MT |  | 31,26 | 31.260,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 0,6/1KV, SEÇÃO 25MM². |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 116198 | 1.000,00 | MT |  | 5,52 | 5.520,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 0,6/1KV, SEÇÃO 4,0MM². |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 116199 | 1.000,00 | MT |  | 36,91 | 36.910,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 0,6/1KV, SEÇÃO 6,0MM². |  |  |  |  |  |  |

| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| 306 | 116200 | 5.000,00 | MT |  | 2,34 | 11.700,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 450/750, SEÇÃO 1,5MM². |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 116201 | 5.000,00 | MT |  | 2,97 | 14.850,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 450/750, SEÇÃO 2,5MM². |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 116202 | 1.000,00 | MT |  | 17,91 | 17.910,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 16,0MM² - AZUL CLARO. PADRÃO CELESC. |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 116203 | 1.000,00 | MT |  | 20,90 | 20.900,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 16,0MM² - BRANCO. PADRÃO CELESC. |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 116204 | 1.000,00 | MT |  | 21,04 | 21.040,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 16,0MM² - PRETO. PADRÃO CELESC. |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 116205 | 1.000,00 | MT |  | 20,73 | 20.730,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 16,0MM² - VERDE. PADRÃO CELESC. |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 116206 | 1.000,00 | MT |  | 18,53 | 18.530,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 16,0MM² - VERMELHO. PADRÃO CELESC. |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 116207 | 1.000,00 | MT |  | 32,24 | 32.240,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 35,0MM² - AZUL CLARO. PADRÃO CELESC. |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 116208 | 100,00 | MT |  | 45,25 | 4.525,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 35,0MM² - BRANCO. PADRÃO CELESC. |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 116209 | 100,00 | MT |  | 44,06 | 4.406,00 |
| CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 35,0MM² - PRETO. PADRÃO CELESC. |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 116211 | 20,00 | KG |  | 18,61 | 372,20 |
| CABO NU DE COBRE, MEIO DURO, 16MM2, 7 FIOS, NORMATIZADO |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 116212 | 20,00 | KG |  | 24,20 | 484,00 |
| CABO NU DE COBRE, MEIO DURO, 25MM2, 7 FIOS, NORMATIZADO |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 116213 | 20,00 | KG |  | 55,43 | 1.108,60 |
| CABO NU DE COBRE, MEIO DURO, 35MM2, 7 FIOS, NORMATIZADO |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 116214 | 20,00 | PEÇA |  | 85,46 | 1.709,20 |
| CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 30X30X40MM. C/TAMPA |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 116218 | 150,00 | PEÇA |  | 38,68 | 5.802,00 |
| CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D180MM- PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 116228 | 200,00 | PEÇA |  | 51,51 | 10.302,00 |
| CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D280MM- PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 116229 | 200,00 | PEÇA |  | 65,71 | 13.142,00 |
| CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D290MM- PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 116230 | 200,00 | PEÇA |  | 30,90 | 6.180,00 |
| CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D300MM- PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 116231 | 200,00 | PEÇA |  | 66,86 | 13.372,00 |
| CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D320MM- PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 116232 | 200,00 | PEÇA |  | 66,75 | 13.350,00 |
| CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D340MM- PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 116233 | 200,00 | PEÇA |  | 79,44 | 15.888,00 |
| CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D360MM- PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 116234 | 200,00 | PEÇA |  | 77,80 | 15.560,00 |
| CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D400MM- PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 116235 | 50,00 | PEÇA |  | 54,55 | 2.727,50 |
| CINTA QUADRADA PARA POSTE DT, LADO = 130 A 190MM, PADRÃO CELESC. |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 116236 | 2.000,00 | PEÇA |  | 2,55 | 5.100,00 |
| PORCA QUADRADA, ROSCA M16, PADRÃO CELESC. |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 116237 | 500,00 | PEÇA |  | 6,84 | 3.420,00 |
| FITA ISOLANTE 19MMX5M |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 131886 | 500,00 | UN |  | 104,04 | 52.020,00 |
| REATOR PARA USO EXTERNO, PERDA MÁXIMA DE 17W , PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO, 150W ,220V, 60 HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 131887 | 250,00 | UN |  | 129,16 | 32.290,00 |
| REATOR PARA USO EXTERNO, PERDA MÁXIMA DE 24W , PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO, 250W ,220V, 60 HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |

| Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| 333 | 131888 | 200,00 | UN |  | 110,93 | 22.186,00 |
| REATOR PARA USO EXTERNO, PERDA MÁXIMA DE 31W , PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO, 400W ,220V, 60 HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTENCIA, ACABAMENTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO CELESC |  |  |  |  |  |  |

Total Lote:	8.294.523,15

Total Requisição:	8.294.523,15

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:

- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

- Endereço do local de entrega;

- Concordância com o objeto a ser licitado;

- Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:

- Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.

- Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.

  - em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 16 de outubro de 2026.

Priscila Amâncio Brito Luiz

Secretária de Administração