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MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 088/2026 - PMPB

[bookmark: _Toc1.0]O Município de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 82.575.812/0001-20, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s): 

	Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	125225
	20,00
	CT
	
	7,18
	143,60

	ABRAÇADEIRA PARA AMARRAÇÃO, EM NYLON, DIMENSÕES 202X2,5MM, BRANCA.

	2
	125227
	20,00
	PEÇA
	
	1,05
	21,00

	ABRAÇADEIRA PARA AMARRAÇÃO, EM NYLON, DIMENSÕES 390X7,6MM, BRANCA.

	3
	125228
	5,61
	PEÇA
	
	150,00
	841,50

	ABRAÇADEIRA TIPO AUTOTRAVANTE DIMENSÕES 4,76 X 0,40 X 200MM.
	EM
	AÇO
	INOXIDÁVEL,
	PARA
	AMARRAÇÃO
	DE
	PLACA
	DE
	NUMERAÇÃO
	DE
	LUMINÁRIA,

	4
	444
	15,00
	PEÇA
	
	308,44
	4.626,60

	AFASTADOR DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DIMENSÕES 250X900MM, PADRÃO CELESC

	5
	445
	15,00
	PEÇA
	
	378,95
	5.684,25

	AFASTADOR DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DIMENSÕES 500X900MM, PADRÃO CELESC

	6
	519
	20,00
	PEÇA
	
	28,13
	562,60

	ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO CA/CAA 1/0 AWG, PADRÃO CELESC

	7
	520
	30,00
	PEÇA
	
	8,03
	240,90

	ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO CA/CAA 2 AWG, PADRÃO CELESC

	8
	521
	20,00
	PEÇA
	
	4,92
	98,40

	ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO CA/CAA 4 AWG, PADRÃO CELESC

	9
	522
	30,00
	PEÇA
	
	11,57
	347,10

	ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE COBRE 25MM², PADRÃO CELESC

	10
	523
	20,00
	PEÇA
	
	4,24
	84,80

	ALÇA PRÉ-FORMADA DE SERVIÇO PARA CABO DE ALUMÍNIO, CA/CAA, 10MM², PADRÃO CELESC

	11
	524
	5,00
	PEÇA
	
	8,35
	41,75

	ALÇA PRÉ-FORMADA DE SERVIÇO PARA CABO DE COBRE, 10MM², PADRÃO CELESC

	12
	1052
	40,00
	PEÇA
	
	14,00
	560,00

	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO, DIMENSÕES 110X125X5MM, PADRÃO CELESC

	13
	1053
	10,00
	PEÇA
	
	50,40
	504,00

	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBOS, DIMENSÕES 310X32X55MM, PADRÃO CELESC

	14
	1282
	50,00
	PEÇA
	
	1,33
	66,50

	ARRUELA QUADRADA, 38X3MM, PARA PARAFUSO M16, PADRÃO CELESC

	15
	2433
	20,00
	PEÇA
	
	59,48
	1.189,60

	BRAÇO COMUM DE IP, EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, DIÂMETRO 25X1000MM, PADRÃO CELESC

	16
	114173
	200,00
	PEÇA
	
	248,97
	49.794,00

	BRAÇO DE IP, EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, DIÂMETRO 48X3000MM, ESPESSURA MÍN 2,6MM, COM BASE PARA FIXAÇÃO, COM 2 FUROS COM DIÂMETRO 18MM, PADRÃO CELESC.

	17
	2449
	50,00
	PEÇA
	
	284,27
	14.213,50

	BRAÇO ESPECIAL DE IP, EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, DIÂMETRO 48X3500MM, ESPESSURA MÍN 3,0MM, COM BASE PARA FIXAÇÃO, COM 2 FUROS COM DIÂMETRO 18MM, MODELO ASA OU CISNE

	18
	131865
	500,00
	PEÇA
	
	324,51
	162.255,00

	BRAÇO DE IP PARA LUMINÁRIA, COMPRIMENTO 3 METROS, CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PINTADO EM POLIÉSTER NA COR VERDE OLIVA RAL 6003, OU OUTRA A SER DEFINIDA PEÇA PREFEITURA, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE AÇO, DIÂMETRO INTERNO 60MM. C/SAPATA

	19
	117125
	500,00
	PEÇA
	
	301,86
	150.930,00

	BRAÇO DE IP PARA LUMINÁRIA, COMPRIMENTO 2 METROS, CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, PINTADO EM POLIÉSTER NA COR VERDE OLIVA RAL 6003, OU OUTRA A SER DEFINIDA PELA PREFEITURA, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE AÇO, DIAMETRO INTERNO 48MM. C/SAPATA.

	20
	2457
	200,00
	PEÇA
	
	330,48
	66.096,00

	BRAÇO ORNAMENTAL/DECORATIVO DE IP PARA LUMINÁRIA, COMPRIMENTO 2 METROS, CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, PINTADO EM POLIÉSTER NA COR VERDE OLIVA RAL 6003, OU OUTRA A SER DEFINIDA PELA PREFEITURA, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE AÇO, DIÂMETRO INTERNO 60MM.

	21
	2654
	10,00
	PEÇA
	
	0,57
	5,70

	BUCHA DE NYLON, TIPO S10, COM PARAFUSO DE AÇO INOX

	22
	2655
	50,00
	PEÇA
	
	0,22
	11,00

	BUCHA DE NYLON, TIPO S6, COM PARAFUSO DE AÇO INOX
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	Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	23
	2656
	50,00
	PEÇA
	
	0,61
	30,50

	BUCHA DE NYLON, TIPO S8, COM PARAFUSO DE AÇO INOX

	24
	2690
	15,00
	PEÇA
	
	3,18
	47,70

	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DIÂMETRO 1"

	25
	2691
	15,00
	PEÇA
	
	4,78
	71,70

	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DIÂMETRO 11/2"

	26
	2692
	15,00
	PEÇA
	
	3,41
	51,15

	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DIÂMETRO 11/4"

	27
	2693
	10,00
	PEÇA
	
	20,06
	200,60

	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DIÂMETRO 2"

	28
	2694
	10,00
	PEÇA
	
	14,89
	148,90

	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO SILÍCIO DIÂMETRO 3"

	29
	2826
	2,00
	PEÇA
	
	8,74
	17,48

	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 11/2"

	30
	2827
	2,00
	PEÇA
	
	16,24
	32,48

	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2"

	31
	2828
	2,00
	PEÇA
	
	40,62
	81,24

	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 3"

	32
	2907
	2,00
	KG
	
	27,37
	54,74

	CABO DE AÇO MR OU SM, DIÂMETRO 9,5MM, 7 FIOS, PADRÃO CELESC

	33
	2913
	1.500,00
	MT
	
	8,87
	13.305,00

	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 1X10MM², PADRÃO CELESC

	34
	2914
	1.500,00
	MT
	
	6,02
	9.030,00

	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 1X16MM², PADRÃO CELESC

	35
	114176
	500,00
	MT
	
	7,23
	3.615,00

	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV,3X10MM², PADRÃO CELESC.

	36
	2918
	500,00
	MT
	
	12,49
	6.245,00

	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 3X16MM², PADRÃO CELESC

	37
	2915
	600,00
	MT
	
	12,36
	7.416,00

	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 1X25+25MM², PADRÃO CELESC

	38
	2916
	500,00
	MT
	
	16,56
	8.280,00

	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 1X35+35MM², PADRÃO CELESC

	39
	2919
	300,00
	MT
	
	23,65
	7.095,00

	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 3X35+35MM², PADRÃO CELESC

	40
	2920
	300,00
	MT
	
	51,24
	15.372,00

	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 3X50+50MM², PADRÃO CELESC

	41
	2921
	20,00
	KG
	
	58,38
	1.167,60

	CABO DE ALUMÍNIO NU CA 1/0 AWG, 7 FIOS, ENCORDOAMENTO CLASSE A, PADRÃO CELESC

	42
	2922
	50,00
	KG
	
	30,45
	1.522,50

	CABO DE ALUMÍNIO NU CA 2 AWG, 7 FIOS, ENCORDOAMENTO CLASSE A, PADRÃO CELESC

	43
	2923
	10,00
	KG
	
	31,23
	312,30

	CABO DE ALUMÍNIO NU CA 4 AWG, 7 FIOS, ENCORDOAMENTO CLASSE A, PADRÃO CELESC

	44
	2924
	25,00
	KG
	
	76,52
	1.913,00

	CABO DE ALUMÍNIO NU CAA 4 AWG, 7 FIOS, ENCORDOAMENTO CLASSE A, PADRÃO CELESC

	45
	2925
	300,00
	MT
	
	2,93
	879,00

	CABO DE ALUMÍNIO UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 10,0MM²

	46
	2926
	300,00
	MT
	
	4,06
	1.218,00

	CABO DE ALUMÍNIO UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 16,0MM²

	47
	2929
	400,00
	MT
	
	9,28
	3.712,00

	CABO DE ALUMÍNIO UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 4,0MM²

	48
	2930
	400,00
	MT
	
	7,19
	2.876,00

	CABO DE ALUMÍNIO UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 6,0MM²

	49
	131866
	60,00
	M
	
	5,42
	325,20

	CABO DE ALUMÍNIO UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 25,0MM²

	50
	131867
	60,00
	M
	
	6,78
	406,80



	Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	CABO DE ALUMÍNIO UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 35,0MM²

	51
	2932
	300,00
	MT
	
	7,90
	2.370,00

	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TIPO "PP", 450/750V, 3X1,5 MM²

	52
	2933
	300,00
	MT
	
	9,43
	2.829,00

	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TIPO "PP", 450/750V, 3X2,5 MM²

	53
	2934
	300,00
	MT
	
	4,25
	1.275,00

	CABO DE COBRE MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 1X10+10MM², PADRÃO CELESC

	54
	2935
	350,00
	MT
	
	8,77
	3.069,50

	CABO DE COBRE MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 2X10+10MM², PADRÃO CELESC

	55
	125278
	200,00
	MT
	
	18,71
	3.742,00

	CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1KV, 2X2,5MM².

	56
	2941
	200,00
	MT
	
	8,84
	1.768,00

	CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1 KV, 3X2,5MM²

	57
	125279
	200,00
	MT
	
	5,44
	1.088,00

	CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1KV, 2X1,5MM².

	58
	125280
	200,00
	MT
	
	32,55
	6.510,00

	CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1KV, 2X10,0MM².

	59
	125281
	200,00
	MT
	
	12,16
	2.432,00

	CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1KV, 2X4,0MM².

	60
	125282
	300,00
	MT
	
	17,77
	5.331,00

	CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1KV, 2X6,0MM².

	61
	2942
	250,00
	KG
	
	19,87
	4.967,50

	CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, 16,0MM², 7 FIOS, PADRÃO CELESC

	62
	2943
	500,00
	KG
	
	30,69
	15.345,00

	CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, 25,0MM², 7 FIOS, PADRÃO CELESC

	63
	2944
	200,00
	KG
	
	42,58
	8.516,00

	CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, 35,0MM², 7 FIOS, PADRÃO CELESC

	64
	125288
	2.000,00
	MT
	
	1,89
	3.780,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 1,50MM².

	65
	2946
	4.000,00
	MT
	
	2,56
	10.240,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 2,50MM²

	66
	3374
	100,00
	PEÇA
	
	136,67
	13.667,00

	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, DIMENSÕES 300X300X400MM (LXCXP), COM TAMPA DE CONCRETO COM ALÇA

	67
	3375
	50,00
	PEÇA
	
	66,56
	3.328,00

	CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIETILENO, DIMENSÕES 250X250X400 MM, COM TAMPA (LXCXP)

	68
	3390
	2,00
	PEÇA
	
	131,02
	262,04

	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES 200X200X100MM (LXCXP)

	69
	3391
	2,00
	PEÇA
	
	290,40
	580,80

	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES 300X300X120MM (LXCXP)

	70
	3392
	2,00
	PEÇA
	
	372,76
	745,52

	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES 400X200X200MM (LXCXP)

	71
	3393
	10,00
	PEÇA
	
	183,68
	1.836,80

	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES EXTERNAS 400X400X400MM (LXCXP), COM TAMPA DE CONCRETO

	72
	3394
	2,00
	PEÇA
	
	192,29
	384,58

	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 500X500X500MM (LXCXP), COM TAMPA DE CONCRETO

	73
	131868
	8,00
	UN
	
	244,99
	1.959,92

	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, OU ALVENARIA, DIMENSÕES EXTERNAS 650X450X600MM (LXCXP)

	74
	3397
	2,00
	PEÇA
	
	78,79
	157,58

	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE SOBREPOR, DIMENSÕES 145X155X74MM (LXCXP)

	75
	125299
	300,00
	PEÇA
	
	2,02
	606,00

	CARTUCHO DE EXPLOSÃO, VERMELHO, PARA APLICAÇÃO DE CONECTOR CUNHA.

	76
	4855
	2,00
	PEÇA
	
	923,03
	1.846,06

	CHAPA DE ESTAI 3200DAN, PADRÃO CELESC

	77
	4994
	9,00
	PEÇA
	
	464,58
	4.181,22

	CHAVE FUSÍVEL, BASE TIPO A, 100A, 15KV, COM PORTA FUSÍVEL, PADRÃO CELESC



	Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	78
	5011
	10,00
	PEÇA
	
	307,53
	3.075,30

	CHAVE PARA COMANDO DE IP, 160/240V, 1X50A, NA (OPERA COM RELÊ NF), COM BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO

	79
	5012
	2,00
	PEÇA
	
	351,91
	703,82

	CHAVE PARA COMANDO DE IP, 160/240V, 2X30A, NA (OPERA COM RELÊ NF), COM BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO

	80
	5092
	20,00
	PEÇA
	
	383,85
	7.677,00

	CHUMBADOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO "J", DIMENSÕES 5/8"X400MM, COM DUAS PORCAS E ARRUELAS

	81
	5232
	250,00
	PEÇA
	
	69,12
	17.280,00

	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 150MM, PADRÃO CELESC

	82
	5233
	230,00
	PEÇA
	
	48,03
	11.046,90

	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 160MM, PADRÃO CELESC

	83
	5234
	250,00
	PEÇA
	
	50,26
	12.565,00

	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 170MM, PADRÃO CELESC

	84
	5235
	260,00
	PEÇA
	
	58,34
	15.168,40

	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 190MM, PADRÃO CELESC

	85
	5236
	250,00
	PEÇA
	
	61,24
	15.310,00

	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 200MM, PADRÃO CELESC

	86
	5237
	200,00
	PEÇA
	
	62,66
	12.532,00

	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 210MM, PADRÃO CELESC

	87
	5238
	210,00
	PEÇA
	
	60,95
	12.799,50

	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 220MM, PADRÃO CELESC

	88
	5239
	130,00
	PEÇA
	
	38,70
	5.031,00

	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 230MM, PADRÃO CELESC

	89
	5240
	100,00
	PEÇA
	
	46,72
	4.672,00

	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 240MM, PADRÃO CELESC

	90
	5241
	40,00
	PEÇA
	
	41,56
	1.662,40

	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 250MM, PADRÃO CELESC

	91
	5242
	120,00
	PEÇA
	
	57,80
	6.936,00

	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 260MM, PADRÃO CELESC

	92
	5704
	10,00
	PEÇA
	
	81,97
	819,70

	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UNIVERSAL (C,T,E), DIÂMETRO 1 1/2"

	93
	5705
	10,00
	PEÇA
	
	72,59
	725,90

	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UNIVERSAL (C,T,E), DIÂMETRO 1 1/4"

	94
	5703
	10,00
	PEÇA
	
	33,13
	331,30

	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UNIVERSAL (C,T,E), DIÂMETRO 1"

	95
	5706
	10,00
	PEÇA
	
	112,74
	1.127,40

	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UNIVERSAL (C,T,E), DIÂMETRO 2"

	96
	5707
	10,00
	PEÇA
	
	24,87
	248,70

	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UNIVERSAL (C,T,E), DIÂMETRO 3/4"

	97
	5755
	120,00
	PEÇA
	
	9,70
	1.164,00

	CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO A, PADRÃO CELESC

	98
	5756
	120,00
	PEÇA
	
	9,35
	1.122,00

	CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO B, PADRÃO CELESC

	99
	5757
	100,00
	PEÇA
	
	14,35
	1.435,00

	CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO I (CINZA), PADRÃO CELESC

	100
	5758
	300,00
	PEÇA
	
	10,96
	3.288,00

	CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO II (VERDE) PADRÃO CELESC

	101
	5759
	300,00
	PEÇA
	
	5,44
	1.632,00

	CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO III (VERMELHO), PADRÃO CELESC

	102
	5760
	150,00
	PEÇA
	
	9,14
	1.371,00

	CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO IV (AZUL), PADRÃO CELESC

	103
	5761
	120,00
	PEÇA
	
	9,50
	1.140,00

	CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO V (AMARELO), PADRÃO CELESC

	104
	5762
	120,00
	PEÇA
	
	10,69
	1.282,80

	CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO VI (AZUL/BRANCO), PADRÃO CELESC

	105
	131869
	110,00
	UN
	
	11,89
	1.307,90
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	CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO VII (AZUL/BRANCO), PADRÃO CELESC

	106
	113085
	150,00
	PEÇA
	
	7,01
	1.051,50

	CONECTOR CUNHA TIPO MULTIPLO

	107
	5764
	14,00
	PEÇA
	
	14,39
	201,46

	CONECTOR CUNHA EM ALUMÍNIO PARA CONEXÃO DE CABO 336,4MCM A 1/0AWG (AZUL)

	108
	5765
	50,00
	PEÇA
	
	27,51
	1.375,50

	CONECTOR CUNHA PARA CONEXÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" E CABO DE COBRE 25 A 35MM²

	109
	5782
	400,00
	PEÇA
	
	11,86
	4.744,00

	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10 - 95 X 1,5 -10MM², PADRÃO CELESC

	110
	5783
	120,00
	PEÇA
	
	11,49
	1.378,80

	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 25 - 95 X 25 - 95MM², PADRÃO CELESC

	111
	131870
	1,00
	PEÇA
	
	17.222,10
	17.222,10

	CONJUNTO DE MICROGERAÇÃO EM POSTE SOLAR E EÓLICO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO COM 8MTS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS/ CHUMBADORES NO PISO, 02 PÇS DE PAINEL SOLAR 140W, 01PÇ DE GERADOR EÓLICO 300W AC, 01 PÇ LUMINÁRIA LED, 02 PÇS BATERIA

	112
	113086
	10,00
	PEÇA
	
	48,23
	482,30

	CORDÃO COM 96 LED'S DE ALTO BRILHO NA COR BRANCA, VERMELHA, AZUL, AMARELA OU VERDE, OU COLORIDO, 220V, 60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA 10W, PLUGUE COM FUSÍVEL 3A/250V, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE PISCA-PISCA COM 8 FUNÇÕES, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 5,65 METROS, PARA USO AO TEMPO

	113
	6668
	10,00
	PEÇA
	
	190,73
	1.907,30

	CRUZETA DE CONCRETO, DIMENSÕES 90X112,5X2400MM, PADRÃO CELESC

	114
	131871
	25,00
	PEÇA
	
	419,92
	10.498,00

	CRUZETA DE METÁLICA, DIMENSÕES 90X112,5X2000MM, PADRÃO CELESC

	115
	6669
	10,00
	PEÇA
	
	474,86
	4.748,60

	CRUZETA DE MADEIRA, DIMENSÕES 90X112,5X2400MM, PADRÃO CELESC

	116
	6734
	3,00
	PEÇA
	
	47,00
	141,00

	CURVA 90º, DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 1 1/2", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA

	117
	6735
	3,00
	PEÇA
	
	31,17
	93,51

	CURVA 90º, DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 1 1/4", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA

	118
	6736
	3,00
	PEÇA
	
	20,49
	61,47

	CURVA 90º, DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 1", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA

	119
	6737
	3,00
	PEÇA
	
	70,07
	210,21

	CURVA 90º, DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA

	120
	6738
	2,00
	PEÇA
	
	245,74
	491,48

	CURVA 90º, DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 3", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA

	121
	6739
	3,00
	PEÇA
	
	16,55
	49,65

	CURVA 90º, DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 3/4", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA

	122
	6741
	3,00
	PEÇA
	
	33,75
	101,25

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 1 1/4", COR PRETA, COM UMA LUVA

	123
	6742
	3,00
	PEÇA
	
	13,87
	41,61

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 1 1/2", COR PRETA, COM UMA LUVA

	124
	6743
	3,00
	PEÇA
	
	10,30
	30,90

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 1", COR CINZA, COM UMA LUVA

	125
	6744
	3,00
	PEÇA
	
	13,47
	40,41

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 1", COR PRETA, COM UMA LUVA

	126
	6745
	3,00
	PEÇA
	
	43,28
	129,84

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 2 1/2", COR PRETA, COM UMA LUVA

	127
	6746
	2,00
	PEÇA
	
	15,72
	31,44

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 2", COR PRETA, COM UMA LUVA

	128
	6747
	2,00
	PEÇA
	
	42,14
	84,28

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 3", COR PRETA, COM UMA LUVA

	129
	6748
	3,00
	PEÇA
	
	23,36
	70,08

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 3/4", COR CINZA, COM UMA LUVA

	130
	6749
	3,00
	PEÇA
	
	29,93
	89,79

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 180º, DIÂMETRO 3/4", COR PRETA, COM UMA LUVA

	131
	6750
	3,00
	PEÇA
	
	23,56
	70,68
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	CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 1 1/2", COR PRETA, COM UMA LUVA

	132
	6751
	3,00
	PEÇA
	
	9,01
	27,03

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 1 1/4", COR PRETA, COM UMA LUVA

	133
	6752
	3,00
	PEÇA
	
	11,74
	35,22

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 1", COR CINZA, COM UMA LUVA

	134
	6753
	3,00
	PEÇA
	
	4,58
	13,74

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 1", COR PRETA, COM UMA LUVA

	135
	6754
	3,00
	PEÇA
	
	15,85
	47,55

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 2 1/2", COR PRETA, COM UMA LUVA

	136
	6755
	2,00
	PEÇA
	
	10,10
	20,20

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 2", COR PRETA, COM UMA LUVA

	137
	6756
	2,00
	PEÇA
	
	33,74
	67,48

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 3", COR PRETA, COM UMA LUVA

	138
	6757
	3,00
	PEÇA
	
	6,69
	20,07

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 3/4", COR CINZA, COM UMA LUVA

	139
	6758
	3,00
	PEÇA
	
	1,78
	5,34

	CURVA DE PVC RÍGIDO, 90º, DIÂMETRO 3/4", COR PRETA, COM UMA LUVA

	140
	7101
	1,00
	PEÇA
	
	51,79
	51,79

	DISJUNTOR BIPOLAR, 63A, 6 KA EM 220VCA, PADRÃO IEC

	141
	7100
	1,00
	PEÇA
	
	42,65
	42,65

	DISJUNTOR BIPOLAR, 32A, 6 KA EM 220VCA, PADRÃO IEC

	142
	7102
	2,00
	PEÇA
	
	164,49
	328,98

	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 16A, MONOPOLAR (FASE + NEUTRO), CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 4,5KA, EM 380/220VCA, NORMA IEC 61009

	143
	7124
	4,00
	PEÇA
	
	17,59
	70,36

	DISJUNTOR MONOPOLAR, 63A, 6 KA EM 220VCA, PADRÃO IEC

	144
	7120
	8,00
	PEÇA
	
	8,25
	66,00

	DISJUNTOR MONOPOLAR, 32A, 6 KA EM 220VCA, PADRÃO IEC

	145
	7122
	8,00
	PEÇA
	
	13,21
	105,68

	DISJUNTOR MONOPOLAR, 50A, 6 KA EM 220VCA, PADRÃO IEC

	146
	7137
	4,00
	PEÇA
	
	63,31
	253,24

	DISJUNTOR TRIPOLAR, 63A, 6 KA EM 380VCA, PADRÃO IEC

	147
	7135
	8,00
	PEÇA
	
	44,23
	353,84

	DISJUNTOR TRIPOLAR, 32A, 6 KA EM 380VCA, PADRÃO IEC

	148
	7138
	4,00
	PEÇA
	
	298,47
	1.193,88

	DISJUNTOR TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, 100A, 13 KA EM 380 VCA

	149
	7139
	4,00
	PEÇA
	
	309,96
	1.239,84

	DISJUNTOR TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, 125A, 13 KA EM 380 VCA

	150
	7140
	4,00
	PEÇA
	
	788,24
	3.152,96

	DISJUNTOR TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, 160A, 13 KA EM 380 VCA

	151
	7141
	4,00
	PEÇA
	
	494,66
	1.978,64

	DISJUNTOR TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, 200A, 13 KA EM 380 VCA

	152
	7550
	150,00
	MT
	
	7,94
	1.191,00

	ELETRODUTO CORRUGADO, EM PEAD, DIÂMETRO DE 1 1/2"

	153
	7551
	250,00
	MT
	
	9,84
	2.460,00

	ELETRODUTO CORRUGADO, EM PEAD, DIÂMETRO DE 1 1/4"

	154
	7552
	250,00
	MT
	
	9,83
	2.457,50

	ELETRODUTO CORRUGADO, EM PEAD, DIÂMETRO DE 2"

	155
	7553
	40,00
	MT
	
	25,24
	1.009,60

	ELETRODUTO CORRUGADO, EM PEAD, DIÂMETRO DE 3"

	156
	7554
	600,00
	MT
	
	7,98
	4.788,00

	ELETRODUTO CORRUGADO, FLEXÍVEL, EM PVC, DIÂMETRO 1"

	157
	7555
	600,00
	MT
	
	4,89
	2.934,00

	ELETRODUTO CORRUGADO, FLEXÍVEL, EM PVC, DIÂMETRO 3/4"

	158
	7556
	10,00
	MT
	
	43,11
	431,10
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	ELETRODUTO CORRUGADO, METÁLICO, REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO DE 2"

	159
	7559
	10,00
	PEÇA
	
	21,14
	211,40

	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1 1/2", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA

	160
	7560
	10,00
	PEÇA
	
	24,13
	241,30

	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1 1/4", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA

	161
	7557
	10,00
	PEÇA
	
	26,91
	269,10

	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1", 3 METROS, COR CINZA, COM UMA LUVA

	162
	7558
	10,00
	PEÇA
	
	17,06
	170,60

	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA

	163
	7561
	20,00
	PEÇA
	
	47,14
	942,80

	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 2 1/2", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA

	164
	7562
	20,00
	PEÇA
	
	38,97
	779,40

	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 2", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA

	165
	7563
	20,00
	PEÇA
	
	83,59
	1.671,80

	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 3", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA

	166
	7564
	25,00
	PEÇA
	
	9,28
	232,00

	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 3/4", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA

	167
	7565
	10,00
	PEÇA
	
	19,44
	194,40

	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 3/4", 3 METROS, COR CINZA, COM UMA LUVA

	168
	9009
	40,00
	KG
	
	58,55
	2.342,00

	FIO DE ALUMÍNIO NÚ, 4AWG, PARA AMARRAÇÃO, PADRÃO CELESC

	169
	9014
	4.000,00
	MT
	
	4,49
	17.960,00

	FIO DE COBRE, SEÇÃO 1,5MM², ISOLADO EM PVC, PARA 750V, 70º C

	170
	9015
	4.000,00
	MT
	
	2,45
	9.800,00

	FIO DE COBRE, SEÇÃO 2,5MM², ISOLADO EM PVC, PARA 750V, 70º C

	171
	9176
	4,00
	RL
	
	124,52
	498,08

	FITA DE AÇO INÓX, DIMENSÕES 3/8"X0,6MM, ROLO COM 30 METROS

	172
	9177
	40,00
	KG
	
	151,70
	6.068,00

	FITA DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 10X1MM, PARA PROTEÇÃO CABO DE ALUMÍNIO, PADRÃO CELESC

	173
	9179
	40,00
	PEÇA
	
	39,04
	1.561,60

	FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO DE 10 METROS

	174
	9221
	250,00
	PEÇA
	
	9,91
	2.477,50

	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20 METROS

	175
	9690
	20,00
	PEÇA
	
	37,42
	748,40

	GANCHO OLHAL, 5000DAN, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO CELESC

	176
	9959
	20,00
	PEÇA
	
	58,13
	1.162,60

	GRAMPO DE SUSPENSÃO EM ALUMÍNIO PARA CABO 50MM² - 1/0AWG, PADRÃO CELESC

	177
	10113
	100,00
	PEÇA
	
	109,45
	10.945,00

	HASTE DE ATERRAMENTO, EM AÇO COBREADO, DIMENSÕES 5/8"X2400MM, PADRÃO CELESC

	178
	11595
	80,00
	PEÇA
	
	23,67
	1.893,60

	LÂMPADA LED 30W, BASE E27

	179
	11617
	250,00
	PEÇA
	
	17,80
	4.450,00

	LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR 250 W, BASE E-40, TUBO DE DESCARGA QUARTZO, TEMPERATURA DE COR 5500 K (PERMITINDO-SE VARIAÇÃO DE MAIS OU MENOS 5 %), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 80 OU MAIOR, FLUXO LUMINOSO 25 000 LUMENS OU MAIOR, VIDA MÉDIA 24 000 HORAS OU MAIOR

	180
	11618
	250,00
	PEÇA
	
	35,92
	8.980,00

	LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR, 400 W, BASE E-40, TUBO DE DESCARGA DE QUARTZO, TEMPERATURA DE COR 5500 K (PERMITINDO-SE VARIAÇÃO DE MAIS OU MENOS 5%), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 90 OU MAIOR, FLUXO LUMINOSO 35 000 LUMENS OU MAIOR, VIDA MEDIANA 12 000 HORAS OU MAIOR

	181
	11616
	500,00
	PEÇA
	
	39,72
	19.860,00

	LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR, 150 W, BASE E-40, TUBO DE DESCARGA CERÂMICO, TEMPERATURA DE COR 3000 K (PERMITINDO-SE VARIAÇÃO DE MAIS OU MENOS 5%), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 83 OU MAIOR, FLUXO LUMINOSO 14 500 LUMENS OU MAIOR, VIDA MEDIANA 15 000 HORAS OU MAIOR

	182
	12576
	400,00
	PEÇA
	
	117,72
	47.088,00

	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FECHADA, PORTA-LÂMPADA E-40, PARA LÂMPADA ATÉ 400W

	183
	117127
	80,00
	PEÇA
	
	417,78
	33.422,40
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	LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED, POTÊNCIA MÁXIMA 55W, COM BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR EM POLICARBONATO E VIDRO TEMPERADO, DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA ASSIMÉTRICA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, TEMPERATURA DE COR 4000K, FIXAÇÃO EM TOPO DE POSTE DIÂMETRO DE 60 A 76MM, PROTEÇÃO DO VIDRO IK 08, 220VAC / 60HZ, PROTETOR CONTRA SURTO 10KA, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.875LM. VIDA ÚTIL MÍNIMA 60.000HORAS.

	184
	117128
	50,00
	PEÇA
	
	1.186,00
	59.300,00

	LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED, POTÊNCIA MÁXIMA 110W, COM BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR EM POLICARBONATO E VIDRO TEMPERADO, DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA ASSIMÉTRICA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, TEMPERATURA DE COR 4000K, FIXAÇÃO EM TOPO DE POSTE DIÂMETRO DE 60 A 76MM, PROTEÇÃO DO VIDRO IK 08, 220VAC / 60HZ, PROTETOR CONTRA SURTO 10KA, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.500LM. VIDA ÚTIL MÍNIMA 60.000HORAS

	185
	12580
	60,00
	PEÇA
	
	311,19
	18.671,40

	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÓPRIA PARA LÂMPADA ATÉ 400W, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO INTEGRADA, COMPACTA, CORPO E ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, PINTADOS ELETROSTATICAMENTE COM TINTA POLIÉSTER NA COR CINZA; REFLETOR EM CHAPA ÚNICA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, POLIDO E ANODIZADO/OXIDADO; BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO; DIFUSOR DE FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓTICO EM VIDRO CURVO TRANSPARENTE TEMPERADO; PORTA LÂMPADA COM ROSCA E-40; PLACA PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM AÇO GALVANIZADO E REMOVÍVEL; RENDIMENTO FOTOMÉTRICO MÍNIMO 70%; GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO E DO ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS IP 66 (MÍNIMO); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 60 MM; ABERTURA PARA TROCA DE LÂMPADA SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS: EM AÇO INÓX OU LATÃO; MATERIAIS FERROSOS DA LUMINÁRIA GALVANIZADOS À QUENTE

	186
	12579
	150,00
	PEÇA
	
	361,82
	54.273,00

	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÓPRIA PARA LÂMPADA ATÉ 250W, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO INTEGRADA, COMPACTA, CORPO E ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, PINTADOS ELETROSTATICAMENTE COM TINTA POLIÉSTER NA COR CINZA; REFLETOR EM CHAPA ÚNICA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, POLIDO E ANODIZADO/OXIDADO; BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO; DIFUSOR DE FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓTICO EM VIDRO CURVO TRANSPARENTE TEMPERADO; PORTA LÂMPADA COM ROSCA E-40; PLACA PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM AÇO GALVANIZADO E REMOVÍVEL; RENDIMENTO FOTOMÉTRICO MÍNIMO 70%; GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO E DO ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS IP 66 (MÍNIMO); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 60 MM; ABERTURA PARA TROCA DE LÂMPADA SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS: EM AÇO INÓX OU LATÃO; MATERIAIS FERROSOS DA LUMINÁRIA GALVANIZADOS À QUENTE

	187
	12578
	200,00
	PEÇA
	
	340,74
	68.148,00

	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÓPRIA PARA LÂMPADA ATÉ 150W, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO INTEGRADA, COMPACTA, CORPO E ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, PINTADOS ELETROSTATICAMENTE COM TINTA POLIÉSTER NA COR CINZA; REFLETOR EM CHAPA ÚNICA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, POLIDO E ANODIZADO/OXIDADO; BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO; DIFUSOR DE FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓTICO EM VIDRO CURVO TRANSPARENTE TEMPERADO; PORTA LÂMPADA COM ROSCA E-40; PLACA PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM AÇO GALVANIZADO E REMOVÍVEL; RENDIMENTO FOTOMÉTRICO MÍNIMO 70%; GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO E DO ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS IP 66 (MÍNIMO); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 60 MM; ABERTURA PARA TROCA DE LÂMPADA SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS: EM AÇO INÓX OU LATÃO; MATERIAIS FERROSOS DA LUMINÁRIA GALVANIZADOS À QUENTE

	188
	113882
	300,00
	PEÇA
	
	422,74
	126.822,00

	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 75W EM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR METÁLICO E SÓDIO, COM CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, LENTE DE POLICARBONATO, TENSÃO NOMINAL: 100 - 300 V AC, FREQUÊNCIA 50-60HZ, CONEXÃO DIRETA COM FIOS OU BASE PARA SOQUETE 7 PINOS, PROTETOR CONTRA SURTO 10KV - 12 KA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,95, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 155LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 11625LM, IRC: 70, TEMPERATURA DE COR 4000K, GRAU DE PROTEÇÃO ÓPTICO E DO ALIJAMENTO DE CONTROLADOR: IP 66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, IK 09, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 À +50°C, DISTORÇÃO HARMÔNICA 10%, VIDA ÚTIL DE LUMINÁRIA MÍNIMA DE 60000 HORAS, GARANTIA: 5 ANOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

	189
	113883
	600,00
	PEÇA
	
	954,65
	572.790,00

	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 90W EM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR METÁLICO E SÓDIO, COM CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, LENTE DE POLICARBONATO, TENSÃO NOMINAL: 100 - 300 V AC, FREQUÊNCIA 50-60HZ, CONEXÃO DIRETA COM FIOS OU BASE PARA SOQUETE 7 PINOS, PROTETOR CONTRA SURTO 10KV - 12 KA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,95, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 155LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13950LM, IRC: 70, TEMPERATURA DE COR 4000K, GRAU DE PROTEÇÃO ÓPTICO E DO ALIJAMENTO DE CONTROLADOR: IP 66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, IK 09, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 À +50°C, DISTORÇÃO HARMÔNICA < 10%, VIDA ÚTIL DE LUMINÁRIA MÍNIMA DE 60000 HORAS, GARANTIA: 5 ANOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

	190
	131872
	200,00
	PEÇA
	
	1.709,38
	341.876,00

	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 110W EM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR METÁLICO E SÓDIO, COM CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, LENTE DE POLICARBONATO, TENSÃO NOMINAL: 100 - 300 V AC, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CONEXÃO DIRETA COM FIOS OU BASE PARA SOQUETE 7 PINOS, PROTETOR CONTRA SURTO10KV - 12KA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,95, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 155LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17050LM, IRC: 70, TEMPERATURA DE COR 4000K, GRAU DE PROTEÇÃO ÓPTICO E DO ALOJAMENTO DO CONTROLADOR: IP 66, GRAU

	191
	131873
	250,00
	PEÇA
	
	673,70
	168.425,00

	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 145W EM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR METÁLICO E SÓDIO, COM CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, LENTE DE POLICARBONATO, TENSÃO NOMINAL: 100 - 300 V AC, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CONEXÃODIRETA COM FIOS OU BASE PARA SOQUETE 7 PINOS, PROTETOR CONTRA SURTO 10KV - 12KA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,95, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 155LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 22475LM, IRC: 70, TEMPERATURA DE COR 4000K, GRAU DE PROTEÇÃO ÓPTICO E DO ALOJAMENTO DO CONTROLADOR: IP 66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS: IK 09, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 À +50°C, DISTORÇÃO HARMÔNICA 10%, VIDA ÚTIL DA LUMINÁRIA MÍNIMA DE 60000 HORAS, GARANTIA: 5 ANOS, OU EQUIVALENTE TÉCNICO

	192
	12633
	2,00
	PEÇA
	
	16,50
	33,00

	LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO, PARA CABO DE ALUMÍNIO CAA 4 AWG, PADRÃO CELESC

	Lote 1: LOTE 1 - MATERIAIS
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	Cód.
	Qtde.
	Unid.
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	Preço Unit.
	Preço Total

	193
	12632
	2,00
	PEÇA
	
	6,58
	13,16

	LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO, PARA CABO DE ALUMÍNIO CA 2 AWG, PADRÃO CELESC

	194
	12634
	13,00
	PEÇA
	
	10,06
	130,78

	LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO, PARA CABO DE COBRE NÚ 16MM², PADRÃO CELESC

	195
	12635
	13,00
	PEÇA
	
	11,09
	144,17

	LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO, PARA CABO DE COBRE NÚ 25MM², PADRÃO CELESC

	196
	12636
	13,00
	PEÇA
	
	5,16
	67,08

	LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO, PARA CABO DE COBRE NÚ 35MM², PADRÃO CELESC

	197
	12645
	13,00
	PEÇA
	
	5,15
	66,95

	LUVA DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1 1/2", COR PRETA

	198
	12646
	13,00
	PEÇA
	
	4,45
	57,85

	LUVA DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1 1/4", COR PRETA

	199
	12647
	13,00
	PEÇA
	
	1,41
	18,33

	LUVA DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", COR PRETA

	200
	12648
	12,00
	PEÇA
	
	6,35
	76,20

	LUVA DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2", COR PRETA

	201
	12649
	12,00
	PEÇA
	
	13,66
	163,92

	LUVA DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3", COR PRETA

	202
	12650
	15,00
	PEÇA
	
	2,23
	33,45

	LUVA DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4", COR PRETA

	203
	12651
	12,00
	PEÇA
	
	21,37
	256,44

	LUVA DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 4", COR PRETA

	204
	131874
	2.000,00
	M
	
	22,15
	44.300,00

	MANGUEIRA LUMINOSA FLEXÍVEL COM LED'S DE ALTO BRILHO, NAS CORES BRANCO, VERMELHO, AZUL, AMARELO OU VERDE, DIÂMETRO 10MM, 2,4W POR METRO, UNIDADE DE CORTE A CADA 2 METROS, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, VIDA MEDIANA 80 000 HORAS, COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UV, PARA USO AO TEMPO

	205
	13179
	40,00
	PEÇA
	
	22,17
	886,80

	MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO À FOGO 5000 DAN - PADRÃO CELESC

	206
	13417
	30,00
	PEÇA
	
	63,05
	1.891,50

	MÃO FRANCESA PERFILADA 726MM - PADRÃO CELESC

	207
	14171
	25,00
	PEÇA
	
	286,32
	7.158,00

	NÚCLEO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE COM DIÂMETRO NO TOPO DE 60MM, PINTADO NA COR CINZA OU OUTRA A SER DEFINIDA PELO MUNICÍPIO

	208
	14172
	20,00
	PEÇA
	
	339,99
	6.799,80

	NÚCLEO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE COM DIÂMETRO NO TOPO DE 60MM, PINTADO NA COR CINZA OU OUTRA A SER DEFINIDA PELO MUNICÍPIO

	209
	14511
	20,00
	PEÇA
	
	21,50
	430,00

	OLHAL PARA PARAFUSO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, 5000 DAN - PADRÃO CELESC

	210
	15136
	500,00
	PEÇA
	
	7,08
	3.540,00

	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X150MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC

	211
	15137
	20,00
	PEÇA
	
	4,48
	89,60

	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X45MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC

	212
	15138
	500,00
	PEÇA
	
	8,92
	4.460,00

	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X70MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC

	213
	15146
	30,00
	PEÇA
	
	4,92
	147,60

	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 12X125MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC

	214
	15147
	60,00
	PEÇA
	
	11,74
	704,40

	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X125MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC

	215
	15148
	60,00
	PEÇA
	
	7,05
	423,00

	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X150MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC

	216
	15149
	120,00
	PEÇA
	
	14,47
	1.736,40

	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X200MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC

	217
	15150
	400,00
	PEÇA
	
	11,32
	4.528,00

	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X250MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC

	218
	15151
	400,00
	PEÇA
	
	23,21
	9.284,00

	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X300MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC
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	219
	15152
	60,00
	PEÇA
	
	14,77
	886,20

	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X350MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC

	220
	15153
	60,00
	PEÇA
	
	25,25
	1.515,00

	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X400MM, COM PORCA, PADRÃO CELESC

	221
	15364
	15,00
	PEÇA
	
	366,30
	5.494,50

	PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO, TIPO VÁLVULA, 12KV - 10KA, PADRÃO CELESC

	222
	16086
	9,00
	PEÇA
	
	22,11
	198,99

	PINO PARA ISOLADOR PILAR, 15 KV, PADRÃO CELESC

	223
	16265
	1.000,00
	PEÇA
	
	15,26
	15.260,00

	PLACA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 15X5X0,1CM, DOTADA DE LETRAS OU NÚMEROS GRIFADOS EM RELEVO, COM FUROS LATERAIS PARA PASSAGEM DA FITA DE AÇO DE FIXAÇÃO

	224
	16452
	5,00
	PEÇA
	
	4,66
	23,30

	PLUG SIMPLES, 2 PÓLOS, CORPO CHATO, 250V, 10A

	225
	16846
	50,00
	PEÇA
	
	1,32
	66,00

	PORCA QUADRADA, ROSCA M16, GALVANIZADA A FOGO, DIMENSÕES 24X24X13MM, PADRÃO CELESC

	226
	17040
	5,00
	PEÇA
	
	6.358,38
	31.791,90

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 10 METROS/1000DAN, PADRÃO CELESC

	227
	17041
	10,00
	PEÇA
	
	2.110,55
	21.105,50

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 10 METROS/300DAN, PADRÃO CELESC

	228
	17042
	10,00
	PEÇA
	
	3.672,93
	36.729,30

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 10 METROS/600DAN, PADRÃO CELESC

	229
	17043
	5,00
	PEÇA
	
	3.013,67
	15.068,35

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 11 METROS/600DAN, PADRÃO CELESC

	230
	17044
	5,00
	PEÇA
	
	3.006,95
	15.034,75

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 12 METROS/300DAN, PADRÃO CELESC

	231
	17045
	10,00
	PEÇA
	
	6.489,13
	64.891,30

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 15 METROS/300DAN, PADRÃO CELESC

	232
	17049
	2,00
	PEÇA
	
	1.395,59
	2.791,18

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 10 METROS/150DAN, PADRÃO CELESC

	233
	17050
	12,00
	PEÇA
	
	1.729,21
	20.750,52

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 10 METROS/300DAN, PADRÃO CELESC

	234
	17051
	12,00
	PEÇA
	
	2.842,26
	34.107,12

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 10 METROS/600DAN, PADRÃO CELESC

	235
	17052
	10,00
	PEÇA
	
	2.105,04
	21.050,40

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 11 METROS/300DAN, PADRÃO CELESC

	236
	17053
	5,00
	PEÇA
	
	3.095,98
	15.479,90

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 11 METROS/600DAN, PADRÃO CELESC

	237
	17054
	3,00
	PEÇA
	
	3.353,86
	10.061,58

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 12 METROS/300DAN, PADRÃO CELESC

	238
	17055
	3,00
	PEÇA
	
	788,10
	2.364,30

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 7 METROS/100DAN, PADRÃO CELESC

	239
	17056
	3,00
	PEÇA
	
	880,71
	2.642,13

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO T, 8 METROS/100DAN, PADRÃO CELESC

	240
	17048
	3,00
	PEÇA
	
	1.620,73
	4.862,19

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 9 METROS/150DAN, PADRÃO CELESC

	241
	17046
	8,00
	PEÇA
	
	1.180,54
	9.444,32

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 6 METROS/150DAN, PADRÃO CELESC

	242
	17047
	10,00
	PEÇA
	
	1.047,97
	10.479,70

	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, 7 METROS/150DAN, PADRÃO CELESC

	243
	17057
	500,00
	PEÇA
	
	1.581,77
	790.885,00

	POSTE DE FIBRA DE 06 METROS 150 DAN

	244
	17058
	30,00
	PEÇA
	
	2.218,86
	66.565,80

	POSTE METÁLICO RETO, EM AÇO GALVANIZADO À FOGO (ESPESSURA MÍN CAMADA DE ZINCO 100 MICRONS), TIPO CÔNICO CONTÍNUO, BASE ENGASTADA, RESISTENTE A VENTOS DE ATÉ 100KM/H, ALTURA LIVRE ACIMA DO SOLO 5 METROS, DIÂMETRO NO TOPO 60MM, COM JANELA DE INSPEÇÃO PARA FUSÍVEL TIPO D

	245
	131875
	20,00
	PEÇA
	
	577,40
	11.548,00
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	PROJETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA PROJETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA ATÉ 1000W, PORTA-LÂMPADA E-40, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM POLIPROPILENO REFORÇADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ELEVADA PUREZA, POLIDO E ANODIZADO, COM FACHO SIMÉTRICO, MÉDIO-FECHADO (ESPECULAR) OU MÉDIO ABERTO (MARTELADO), REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM INDICADOR GRADUADO PARA ORIENTAÇÃO VERTICAL, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER NA COR PRETO 1000W,

	246
	113096
	300,00
	PEÇA
	
	39,64
	11.892,00

	PROJETOR DE LED 50W SLIM

	247
	113097
	300,00
	PEÇA
	
	102,91
	30.873,00

	PROJETOR DE LED 100W SLIM

	248
	17389
	200,00
	PEÇA
	
	790,21
	158.042,00

	PROJETOR RETANGULAR LED RGB 100W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES, PINTURA NA COR CINZA, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO IP 66

	249
	17391
	150,00
	PEÇA
	
	689,24
	103.386,00

	PROJETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA ATÉ 150W, PORTA-LÂMPADA E-27 OU E-40 OU RX7S, CORPO REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO, LATERAIS EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR EM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, ALÇA SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO

	250
	17393
	120,00
	PEÇA
	
	304,27
	36.512,40

	PROJETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA ATÉ 400W, PORTA-LÂMPADA E-27 OU E-40, CORPO REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO, LATERAIS EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR EM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, ALÇA SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO

	251
	131876
	80,00
	PEÇA
	
	634,42
	50.753,60

	PROJETOR LED CONSUMO NOMINAL MÁXIMO DE 120W; BIVOLT AUTOMATICA - 100 A 277 VOLTS; IP68, FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTENCIA - SUPERIOR A 0,95; PROJETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA; DISTORÇÃO HARMÔNICA INFERIOR A 20%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) SUPERIOR A 80; FLUXO LUMINOSO DE 95LM/W; TEMPERATURA MÉDIA DE COR 5000K; SISTEMA INTEGRADO AO CORPO DA LUMINÁRIA PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE; SISTEMA DE ATERRAMENTO; FUNCIONAMENTO COM LUMINOSIDADE TOTAL IMEDIATA APÓS RETORNO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM CASO DE

	252
	131877
	50,00
	PEÇA
	
	1.204,49
	60.224,50

	PROJETOR LED, CONSUMO NOMINAL MÁXIMO DE 180W; BIVOLT AUTOMÁTICA - 100 A 277 VOLTS; IP68, FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA - SUPERIOR A 0,95; PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA; DISTORÇÃO HARMÔNICA INFERIOR A 20%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) SUPERIOR A 80; FLUXO LUMINOSO DE 95LM/W; TEMPERATURA MÉDIA DE COR 5000K; SISTEMA INTEGRADO AO CORPO DA LUMINÁRIA PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE; SISTEMA DE ATERRAMENTO; FUNCIONAMENTO COM LUMINOSIDADE TOTAL IMEDIATA APÓS RETORNO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HS; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO EPÓXI, RESISTENTE A INTEMPERES; SISTEMA DE ENCAIXE ADAPTÁVEL A BRAÇOS PRÉ-EXISTENTES NO MUNICÍPIO; CONSTRUÇÃO DA LUMINÁRIA CONFORME ITENS 4.13 E 4.26 DA NBR IEC 60598-1:2010, FIAÇÃO INTERNA E EXTERNA CONFORME ITEM 11 DA NBR 15129:2012. PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO CONFORME ITEM 8 NBR IEC 60598-1:2010. RESISTENCIA DE ISOLAMENTO E RIGIDEZ DIELÉTRICA CONFORME ITEM 10 DA NBR IEC 60598-1:2010.

	253
	131878
	250,00
	PEÇA
	
	3.356,61
	839.152,50

	PROJETOR LED, CONSUMO NOMINAL MÁXIMO DE 240W; BIVOLT AUTOMÁTICA - 100 A 277 VOLTS; IP68, FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTÊNCIA - SUPERIOR A 0,95; PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA; DISTORÇÃO HARMÔNICA INFERIOR A 20%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) SUPERIOR A 80; FLUXO LUMINOSO DE 95LM/W; TEMPERATURA

	254
	17648
	10,00
	PEÇA
	
	941,96
	9.419,60

	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR ATÉ 9 DISJUNTORES MONOPOLORES + GERAL TRIPOLAR ATÉ 50A, NORMA DIN

	255
	17649
	10,00
	PEÇA
	
	19,72
	197,20

	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DE SOBREPOR, DE PVC, PARA 1 A 3 DISJUNTORES

	256
	17650
	10,00
	PEÇA
	
	156,14
	1.561,40

	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO, DE SOBREPOR, PADRÃO CELESC

	257
	17651
	10,00
	PEÇA
	
	192,29
	1.922,90

	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, PADRÃO CELESC

	258
	17768
	10,00
	PEÇA
	
	94,93
	949,30

	REATOR INTERNO, PERDA MÁXIMA DE 22W, PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO, 70W, 220V, 60HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA

	259
	17767
	90,74
	PEÇA
	
	80,00
	7.259,20

	REATOR INTERNO, PERDA MÁXIMA DE 22W, PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO, 150W, 220V, 60HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA

	260
	17771
	80,00
	PEÇA
	
	295,46
	23.636,80

	REATOR INTERNO, PERDA MÁXIMA DE 50W, PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO, 1000W, 220V, 60HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA

	261
	131879
	3.000,00
	PEÇA
	
	24,40
	73.200,00
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	RELÉ FOTO ELETRÔNICO, NF, TAMPA EM POLICARBONATO CONTRA RADIAÇÕES UV 1 800 VA, TEMPO DE RETARDO DE 3 A 5S E DURABILIDADE DOS CONTATOS (NUMERO DE OPERAÇÕES) MAIOR DE 15000, GRAU DE PROTEÇÃO IP 67, EM CONFORMIDADE COM A NBR 5123, PADRÃO CELESC

	262
	19192
	20,00
	PEÇA
	
	5,84
	116,80

	SAPATILHA PARA CABO DE AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 8,5MM, PADRÃO CELESC

	263
	20615
	5,00
	PEÇA
	
	194,73
	973,65

	SUPORTE DE TRANSFORMADOR PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 230MM, PADRÃO CELESC

	264
	20670
	1,00
	PEÇA
	
	42,25
	42,25

	SUPORTE PARA FUSÍVEL, CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, COM TAMPA, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO

	265
	20682
	3,00
	PEÇA
	
	137,21
	411,63

	SUPORTE T, PARA CHAVE FUSÍVEL E PÁRA-RAIOS, PADRÃO CELESC

	266
	20801
	4,00
	PEÇA
	
	753,07
	3.012,28

	TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 65X45X5CM, COM GUARNIÇÃO, PADRÃO CELESC

	267
	21141
	20,00
	PEÇA
	
	4,20
	84,00

	TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO OLHAL 25,0 MM²

	268
	21142
	20,00
	PEÇA
	
	9,85
	197,00

	TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO OLHAL 50,0 MM²

	269
	21143
	5,00
	PEÇA
	
	3,07
	15,35

	TERMINAL DE COMPRESSÃO, TIPO OLHAL, BITOLA 16MM²

	270
	21185
	20,00
	PEÇA
	
	1,35
	27,00

	TERMINAL PRÉ-ISOLADO EM COBRE, TIPO OLHAL, 10 MM²

	271
	21187
	5,00
	PEÇA
	
	0,73
	3,65

	TERMINAL PRÉ-ISOLADO EM COBRE, TIPO OLHAL, 6 MM²

	272
	21188
	5,00
	PEÇA
	
	0,71
	3,55

	TERMINAL PRÉ-ISOLADO EM COBRE, TIPO TUBULAR, 10 MM²

	273
	21189
	10,00
	PEÇA
	
	1,67
	16,70

	TERMINAL PRÉ-ISOLADO EM COBRE, TIPO TUBULAR, 16MM²

	274
	21190
	5,00
	PEÇA
	
	1,36
	6,80

	TERMINAL PRÉ-ISOLADO EM COBRE, TIPO TUBULAR, 6 MM²

	275
	21551
	100,00
	PEÇA
	
	9,65
	965,00

	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T

	276
	21727
	5,00
	PEÇA
	
	85,18
	425,90

	TORA DE MADEIRA, DIÂMETRO DE 200MM E COMPRIMENTO DE 1000MM, PADRÃO CELESC

	277
	21798
	1,00
	PEÇA
	
	11.741,46
	11.741,46

	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM POSTE, MONOFASICO, TENSÃO PRIMÁRIA DE 13,8 KV E SECUNDÁRIA DE 220, ISOLADO À ÓLEO, 15 KVA, PADRÃO CELESC

	278
	21797
	1,00
	PEÇA
	
	18.566,18
	18.566,18

	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM POSTE, TRIFÁSICO, TENSÃO PRIMÁRIA DE 13,8 KV E SECUNDÁRIA DE 220/380V, ISOLADO À ÓLEO, 45 KVA, PADRÃO CELESC

	279
	113101
	1,00
	PEÇA
	
	26.153,49
	26.153,49

	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM POSTE, TRIFÁSICO, TENSÃO PRIMÁRIA DE 13,8 KV E SECUNDÁRIA DE 220/380V, ISOLADO À ÓLEO, 75 KVA, PADRÃO CELESC

	280
	21909
	2,00
	MT
	
	18,41
	36,82

	TRILHO METÁLICO PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR E CONTATORAS EM QUADRO DE COMANDO

	281
	22047
	1,00
	PEÇA
	
	825,74
	825,74

	TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, DIÂMETRO DE 2 1/2", EM BARRA DE 6 METROS

	282
	22048
	1,00
	PEÇA
	
	505,38
	505,38

	TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, DIÂMETRO DE 2", EM BARRA DE 6 METROS

	283
	22049
	10,00
	PEÇA
	
	872,00
	8.720,00

	TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, DIÂMETRO DE 3", EM BARRA DE 6 METROS

	284
	22069
	20,00
	PEÇA
	
	137,23
	2.744,60

	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DIÂMETRO INTERNO DE 500 MM E ALTURA DE 1000MM

	285
	22070
	20,00
	PEÇA
	
	313,15
	6.263,00

	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DIÂMETRO INTERNO DE 800 MM E ALTURA DE 1000MM

	286
	22068
	20,00
	PEÇA
	
	64,92
	1.298,40

	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DIÂMETRO INTERNO DE 300 MM E ALTURA DE 1000MM
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	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	287
	113102
	50,00
	PEÇA
	
	569,96
	28.498,00

	POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS A FOGO E PINTADOS NA COR BRANCA, COM ALTURA DE 3,00 METROS LIVRES E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE FLANGE, COM LUMINÁRIAS INCLUINDO O DRIVER, CONJUNTO ÓPTICO LED E O INVÓLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX COM PINTURA RESISTENTE À CORROSÃO. (MODELO DEVE PASSAR POR APROVAÇÃO)

	288
	117129
	600,00
	PEÇA
	
	650,00
	390.000,00

	LUMINÁRIA LED ORNAMENTAL POTÊNCIA MÁXIMA 60W CORPO EM ALUMINIO INJETADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, RESISTÊNCIA A IMPACTO IK 08, PROTEÇÃO ELÉTRICA CLASSE I COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220VAC 50/60HZ, COM PROTEÇÃO SOBRETENSÃO 10KV/10KA. COR CINZA. EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120LM/W. TEMPERATURA DE COR 5000K

	289
	117130
	600,00
	PEÇA
	
	239,39
	143.634,00

	LUMINÁRIA LED ORNAMENTAL POTÊNCIA MÁXIMA 54W CORPO EM ALUMINIO INJETADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, RESISTÊNCIA A IMPACTO IK 09, PROTEÇÃO ELÉTRICA CLASSE I COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 90 A 305 VAC 50/60HZ, COM PROTEÇÃO SOBRETENSÃO 10KV/10KA. COR CINZA. EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 98LM/W. TEMPERATURA DE COR 5000K

	290
	131880
	300,00
	PEÇA
	
	76,08
	22.824,00

	PROJETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA ATÉ 400W, PORTA-LÂMPADA E40, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES, PINTURA NA COR CINZA, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO IP 66

	291
	131881
	2.000,00
	PEÇA
	
	906,15
	1.812.300,00

	POSTE EM FIBRA 5,70M 50DAN ENGASTADO, PINTADO NA COR BRANCA

	292
	1752
	1.000,00
	PEÇA
	
	11,06
	11.060,00

	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 220V, 10A, COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, PADRÃO CELESC

	293
	131883
	30,00
	PEÇA
	
	391,01
	11.730,30

	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PRÓPRIA PARA LÂMPADA ATÉ 250W , COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO INTEGRADA , COMPACTA, CORPO E ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, PINTADOS ELETROSTATICAMENTE COM TINTA POLIÉSTER NA COR CINZA; REFLETOR EM CHAPA ÚNICA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, POLIDO E ANODIZADO/OXIDADO; BASE PRA RELÉ FOTOELÉTRICO; DIFUSOR DE FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓTICO EM VIDRO CURVO TRANSPARENTE TEMPERADO; PORTA LÂMPADA COM ROSCA E-40; PLACA PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM AÇO GALVANIZADO E REMOVÍVEL; RENDIMENTO FOTOMÉTRICO MÍNIMO 70%; GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO E DO ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS IP 66 (MÍNIMO); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 60 MM; ABERTURA PARA TROCA DE LÂMPADA SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS: EM AÇO INOX OU LATÃO; MATERIAIS FERROSOS DA LUMINÁRIA GALVANIZADOS A QUENTE

	294
	131884
	200,00
	PEÇA
	
	355,98
	71.196,00

	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÓPRIA PARA LÂMPADA ATÉ 150W , COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO INTEGRADA, COMPACTA, CORPO E ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, PINTADOS ELETROSTATICAMENTE COM TINTA POLIÉSTER NA COR CINZA; REFLETOR EM CHAPA ÚNICA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, POLIDO E ANODIZADO/OXIDADO; BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO; DIFUSOR DE FECHAMENTO DO CONJUNTO ÓTICO EM VIDRO CURVO TRANSPARENTE TEMPERADO: PORTA LÂMPADA COM ROSCA E-40, PLACA PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM AÇO GALVANIZADO E REMOVÍVEL; RENDIMENTO FOTOMÉTRICO MÍNIMO 70%; GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO ÓTICO E DO ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS IP 66 (MÍNIMO); FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 60 MM; ABERTURA PARA TROCA DE LÂMPADA SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS; PARAFUSOS, PORCA E ARRUELAS: EM AÇO INOX OU LATÃO; MATERIAIS FERROSOS DA LUMINÁRIA GALVANIZADOS A QUENTE

	295
	17974
	60,00
	PEÇA
	
	13,47
	808,20

	RECEPTÁCULO (SOQUETE) DE PORCELANA E-40, 600V, 16A

	296
	116189
	1.500,00
	MT
	
	9,06
	13.590,00

	CABO DE ALUMÍNIO, MULTIPLEXADO, XLPE, 0,6/1KV, #1X16+16MM². PADRÃO CELESC.

	297
	116190
	1.500,00
	MT
	
	26,05
	39.075,00

	CABO DE ALUMÍNIO, MULTIPLEXADO, XLPE, 0,6/1KV, #3X35+35MM². PADRÃO CELESC.

	298
	116192
	2.000,00
	MT
	
	9,07
	18.140,00

	CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, PP, PVC, 450/750V, #3X1,5MM²

	299
	116193
	2.000,00
	MT
	
	9,88
	19.760,00

	CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL, PP, PVC, 450/750V, #3X2,5MM²

	300
	131885
	1.000,00
	PEÇA
	
	2,34
	2.340,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 0,6/KV, SEÇÃO 1,5MM². AZUL/PRETO

	301
	116195
	1.000,00
	MT
	
	13,30
	13.300,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 0,6/1KV, SEÇÃO 10MM².

	302
	116196
	1.000,00
	MT
	
	6,07
	6.070,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 0,6/1KV, SEÇÃO 2,5MM².

	303
	116197
	1.000,00
	MT
	
	31,26
	31.260,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 0,6/1KV, SEÇÃO 25MM².

	304
	116198
	1.000,00
	MT
	
	5,52
	5.520,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 0,6/1KV, SEÇÃO 4,0MM².

	305
	116199
	1.000,00
	MT
	
	36,91
	36.910,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 0,6/1KV, SEÇÃO 6,0MM².
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	306
	116200
	5.000,00
	MT
	
	2,34
	11.700,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 450/750, SEÇÃO 1,5MM².

	307
	116201
	5.000,00
	MT
	
	2,97
	14.850,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA 450/750, SEÇÃO 2,5MM².

	308
	116202
	1.000,00
	MT
	
	17,91
	17.910,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 16,0MM² - AZUL CLARO. PADRÃO CELESC.

	309
	116203
	1.000,00
	MT
	
	20,90
	20.900,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 16,0MM² - BRANCO. PADRÃO CELESC.

	310
	116204
	1.000,00
	MT
	
	21,04
	21.040,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 16,0MM² - PRETO. PADRÃO CELESC.

	311
	116205
	1.000,00
	MT
	
	20,73
	20.730,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 16,0MM² - VERDE. PADRÃO CELESC.

	312
	116206
	1.000,00
	MT
	
	18,53
	18.530,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 16,0MM² - VERMELHO. PADRÃO CELESC.

	313
	116207
	1.000,00
	MT
	
	32,24
	32.240,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 35,0MM² - AZUL CLARO. PADRÃO CELESC.

	314
	116208
	100,00
	MT
	
	45,25
	4.525,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 35,0MM² - BRANCO. PADRÃO CELESC.

	315
	116209
	100,00
	MT
	
	44,06
	4.406,00

	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 35,0MM² - PRETO. PADRÃO CELESC.

	316
	116211
	20,00
	KG
	
	18,61
	372,20

	CABO NU DE COBRE, MEIO DURO, 16MM2, 7 FIOS, NORMATIZADO

	317
	116212
	20,00
	KG
	
	24,20
	484,00

	CABO NU DE COBRE, MEIO DURO, 25MM2, 7 FIOS, NORMATIZADO

	318
	116213
	20,00
	KG
	
	55,43
	1.108,60

	CABO NU DE COBRE, MEIO DURO, 35MM2, 7 FIOS, NORMATIZADO

	319
	116214
	20,00
	PEÇA
	
	85,46
	1.709,20

	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 30X30X40MM. C/TAMPA

	320
	116218
	150,00
	PEÇA
	
	38,68
	5.802,00

	CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D180MM- PADRÃO CELESC

	321
	116228
	200,00
	PEÇA
	
	51,51
	10.302,00

	CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D280MM- PADRÃO CELESC

	322
	116229
	200,00
	PEÇA
	
	65,71
	13.142,00

	CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D290MM- PADRÃO CELESC

	323
	116230
	200,00
	PEÇA
	
	30,90
	6.180,00

	CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D300MM- PADRÃO CELESC

	324
	116231
	200,00
	PEÇA
	
	66,86
	13.372,00

	CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D320MM- PADRÃO CELESC

	325
	116232
	200,00
	PEÇA
	
	66,75
	13.350,00

	CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D340MM- PADRÃO CELESC

	326
	116233
	200,00
	PEÇA
	
	79,44
	15.888,00

	CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D360MM- PADRÃO CELESC

	327
	116234
	200,00
	PEÇA
	
	77,80
	15.560,00

	CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D400MM- PADRÃO CELESC

	328
	116235
	50,00
	PEÇA
	
	54,55
	2.727,50

	CINTA QUADRADA PARA POSTE DT, LADO = 130 A 190MM, PADRÃO CELESC.

	329
	116236
	2.000,00
	PEÇA
	
	2,55
	5.100,00

	PORCA QUADRADA, ROSCA M16, PADRÃO CELESC.

	330
	116237
	500,00
	PEÇA
	
	6,84
	3.420,00

	FITA ISOLANTE 19MMX5M

	331
	131886
	500,00
	UN
	
	104,04
	52.020,00

	REATOR PARA USO EXTERNO, PERDA MÁXIMA DE 17W , PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO, 150W ,220V, 60 HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO CELESC

	332
	131887
	250,00
	UN
	
	129,16
	32.290,00

	REATOR PARA USO EXTERNO, PERDA MÁXIMA DE 24W , PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO, 250W ,220V, 60 HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO CELESC
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	333
	131888
	200,00
	UN
	
	110,93
	22.186,00

	REATOR PARA USO EXTERNO, PERDA MÁXIMA DE 31W , PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO, 400W ,220V, 60 HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTENCIA, ACABAMENTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO CELESC


Total Lote:	8.294.523,15
Total Requisição:	8.294.523,15
[bookmark: 2]	Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:
a) Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.
Ainda, fica definido:
a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.
b.1) em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.
O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.
Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.
Porto Belo/SC, 16 de outubro de 2026.


Priscila Amâncio Brito Luiz 
Secretária de Administração
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